| Дата, время | Кто подал заявку | Планов. внеплан | Отключаемый объект, цель отключения | Планируемое время |  | Согласование заявки, разрешение руководства | Время |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Откл. | Вкл. |  | Откл. | Включ. |
| 01.02.2022 | Шакиров | План. | КТП 6834П РУ-0,4кВ замена автомата | 01.02.2022 15:00 | 01.02.2022 21:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 01.02.2022 14:30 | 01.02.2022 16:35 |
| 02.02.2022 | Пахомов | План. | 1.РП-5 №16 ввод ТП-2601 прогруз РЗА 2.РП-5 №5,6 ф.29 п/с Михайловка прогруз РЗА | 02.02.2022 09:00 04.02.2022 09:00 | 03.02.2022 16:00 04.02.2022 16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 02.02.2022 09:05 04.02.2022 09:20 | 03.02.2022 13:30 04.02.2022 15:00 |
| 02.02.2022 | Закиев | План. | КЛ 6Кв КТП-0114 ТП-0914 отключить для врезки в КЛ | 03.02.2022 08:00 |  | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 03.02.2022 09:10 | 15.02.2022 16:00 |
| 02.02.2022 | Асанов | План. | ВЛ 0,4кВ ф.Монтажников с КТП 1126 Монтаж ВЛЗ 0,4кВ Тех.присоединение | 03.02.2022 09:30 | 04.02.2022 16:30 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 03.02.2022 09:30 | 04.02.2022 11:00 |
| 04.02.2022 | Шаймуратов | План. | Испытать КЛ 6кВ с КТП-1014 –КТП-0114 КТП-1014- КТП -0914 | 07.02.2022 09:00 |  | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 07.02.2022 11:00 | 07.02.2022 16:00 |
| 04.02.2022 | Шакиров | План. | КТП-1441 с.КИМ РУ-0,4кВ замена автомата ф.Юбилейная | 04.02.2022 12:00 | 04.02.2022 24:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | работа не производи лась |  |
| 04.02.2022 | Пахомов | План. | РП-5 №13 ф.28 п/с Михайловка прогруз РЗА | 08.02.2022 09:00 | 08.02.2022 16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 08.02.2022 09:00 | 08.02.2022 15:30 |
| 05.02.2022 | Черепанов | План. | ТП-1715 отключение ж/д Набережная 46 | 05.02.2022 20:00 | 05.02.2022 21:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 02.02.2022 20:00 | 02.02.2022 20:50 |
| 07.02.2022 | Ахунов | План. | отключить фидер Степная ТП 5126 (ремонт сетей осв. с ТП 5114) | 07.02.2022 09:00 | 07.02.2022 11:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 07.02.2022 09:00 | 07.02.2022 11:00 |
| 07.02.2022 | Шакиров | План. | ТП-605 РУ-0,4кВ Ремонт замена рубильника ф.Дорожная 57Б ввод №2 | 08.02.2022 15:00 | 08.02.2022 16:30 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 08.02.2022 15:00 | 08.02.2022 16:20 |
| 08.02.2022 | Шакиров | План. | ТП 513 ремонт трансформатора | 09.02.2022 09:20 | 09.02.2022 10:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 09.02.2022 15:00 | 09.02.2022 15:20 |
| 09.02.2022 | Шакиров | План. | ТП 2906 Т-2 ремонт трансформатора тек.ремонт РУ-0,4кВ тр-ры | 10.02.2022 09:00 | 10.02.2022 10:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 09:20 | 09:50 |
| 09.02.2022 | Рябков | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Нагорная с КТП 5103текущий ремонт Обрезка без отключения | 10.02.2022 09:30 | 10.02.2022 15:30 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 10.02.2022 09:30 | 10.02.2022 14:15 |
| 10.02.2022 | Рябков | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Степная с КТП 5126 текущий ремонт Обрезка без отключения | 11.02.2022 09:30 | 11.02.2022 15:30 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 11.02.2022 08:50 | 11.02.2022 11:30 |
| 10.02.2022 | Шакиров | План. | ТП-2902 РУ-0,4кВ текущ.ремонт РУ-0,4кВ тр-ры №1 №2 | 14.02.2022 14:00 | 14.02.2022 15:17 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 14.02.2022 14:00 | 14.02.2022 15:08 |
| 10.02.2022 | Закиев | План. | ТП 2904 отключить КЛ-0,4кВ ф. ж/д Победы 13Б для зачистки контакта «0» жилы | 11.02.2022 10:00 | 11.02.2022 11:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 11.02.2022 10:10 | 11.02.2022 10:20 |
| 14.02.2022 | Шакиров | План. | ТП-904 тек.ремонт РУ-0,4кВ тр-ры | 15.02.2022 14:00 | 15.02.2022 17:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 15.02.2022 14:00 | 15.02.2022 15:30 |
| 14.02.2022 | Закиев | План. | ТП 603 Осмотр зачистка контакта «0» жилы в РУ-0,4 и ВРУ ж.д. Карла Маркса 2А | 15.02.2022 10:00 | 15.02.2022 11:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 15.02.2022 10:00 | 15.02.2022 10:53 |
| 15.02.2022 | Рябков | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Колхозная ф.Мостовая с КТП 5110 тек.ремонт обрезка веток без откл. | 16.02.2022 09:30 | 16.02.2022 15:10 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. |  |  |
| 15.02.2022 | Закиев | План. | ТП-602 наращивание перемычки в ВРУ ж.д. Карла Маркса 8 | 16.02.2022 10:00 | 16.02.2022 11:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 16.02.2022 09:00 | 16.02.2022 16:30 |
| 15.02.2022 | Артемов | План. | Подкл. КТП-522 Заявка ЭСКБ | 19.02.2022 12:00 | 19.02.2022 13:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 19.02.2022 12:18 | 19.02.2022 12:55 |
| 15.02.2022 | Шаймуратов | План. | КТП 0424 отключить для устранения нагрева КЛ-0,4кВ | 17.02.2022 14:00 | 17.02.2022 16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 17.02.2022 14:20 | 17.02.2022 15:10 |
| 18.02.2022 | Асанов | План. | ВЛ-6кВ ф.№11 п/с Уразаево Отпайка с КТП 0123 на ТП 0123 Подключение КТП 0923 | 20.02.2022 10:00 | 20.02.2022 12:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 20.02.2022 10:10 | 20.02.2022 11:00 |
| 18.02.2022 | Пахомов | План. | РП-11 №6 ввод КТП 11002 прогруз РЗА | 21.02.2022 09:00 | 22.02.2022 16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 21.02.2022 09:08 | 22.02.2022 14:18 |
| 21.02.2022 | Асанов | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Родниковая с КТП 3716 Подключение дома №22 Белокатай | 24.02.2022 08:00 | 24.02.2022 20:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 24.02.2022 08:30 | 25.02.2022 19:10 |
| 21.02.2022 | Закиев | План. | ТП 903 отключить ф. ж.д. Ленина 78 Строителей 81 В для зачистки контактов | 22.02.2022 09:00 | 22.02.2022 12:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 22.02.2022 09:20 | 22.02.2022 11:40 |
| 22.02.2022 | Пахомов | План. | РП-11 №16 «СВВ» прогруз РЗА | 24.02.2022 09:00 | 25.02.2022 16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 24.02.2022 09:10 | 25.02.2022 11:50 |
| 22.02.2022 | Артемов | План. | ТП-607 ТП-603 откл. К.Маркса д.2 «Арланимпекс» Тех.прис | 24.02.2022 09:30 | 24.02.2022 10:30 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 24.02.2022 09:30 | 24.02.2022 10:30 |
| 25.02.2022 | Пахомов | План. | РП-11 №11 ввод КТП-11006 прогруз РЗА | 28.02.2022 09:00 | 01.03.2022 16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 28.02.2022 08:30 | 01.03.2022 15:10 |
| 25.02.2022 | Артемов | План. | ТП-1706 отключить ф.»Башнефтепромстрой» замена трансформатора тока | 28.02.2022 10:00 | 28.02.2022 12:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 28.02.2022 10:00 | 28.02.2022 11:00 |
| 25.02.2022 | Черепанов | План. | ТП-509 1Т устан. Нагрев шпильки | 25.02.2022 10:30 | 25.02.2022 17:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 25.02.2022 10:43 | 25.02.2022 10:50 |
| 25.02.2022 | Шакиров | План. | ТП-509 Т-1 ремонт трансформатора | 25.02.2022 13:30 | 25.02.2022 16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 25.02.2022 13:40 | 25.02.2022 14:50 |
| 25.02.2022 | Шакиров | План. | ТП-1503 текущий ремонт РУ-0,4кВ тр-ры | 28.02.2022 15:00 | 28.02.2022 17:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 28.02.2022 15:00 | 28.02.2022 16:05 |
| 27.02.2022 | Семенов | План. | Ф.3 п/с Зенит для поиска «земли» | 27.02.2022 19:15 | 27.02.2022 19:45 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 27.02.2022 19:15 | 27.02.2015 19:38 |
| 27.02.2022 | Семенов | План. | Ф.15 п/с Зенит для поиска «земли» | 27.02.2022 20:00 | 27.02.2022 20:15 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 27.02.2022 20:05 | 27.02.2022 20:06 |
| 27.02.2022 | Семенов | План. | Ф.11 п/с Зенит для поиска «земли» | 27.02.2022 20:15 | 27.02.2022 20:30 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 27.02.2022 20:16 | 27.02.2022 20:17 |
| 27.02.2022 | Семенов | План. | Ф.3 п/с Зенит для поиска «земли» | 27.02.2022 21:00 | 27.02.2022 21:30 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 27.02.2022 21:07 | 27.02.2022 21:19 |
| 27.02.2022 | Семенов | План. | Ф.17 п/с Зенит для поиска «земли» | 27.02.2022 21:45 | 27.02.2022 22:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 27.02.2022 21:57 | 27.02.2022 21:59 |