| Дата, время | Планов. Внепл. | Отключаемый объект, цель отключения | Планируемое время |  | Время |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Откл. | Вкл. | Откл. | Включения |
| 09.01.2020 | План. | ВЛ 0,4кВ ф Тополиная с КТП 2411 текущий ремонт | 09.01.19 13:30 | 09.01.19 14:30 | 09.01. 13:20 | 09.01. 14:30 |
| 10.01.2020 | План. | РП-13 (регулировка) вывести в ремонт Т-1 для регулировки U | 13.01.19 04:00 | 13.01.19 06:00 | 13.01. 05:00 | 13.01. 05:05 |
| 13.01.2020 | План. | ТП 0720 ремонт трансформатора | 14.01. 09:00 | 14.01. 11:00 | 14.01. 15:01 | 14.01 15:30 |
| 16.01.2020 | План. | КТП 5114 РУ 0,4кВ ф Пионерская ремонт рубильника | 17.01. 09:30 | 17.01. 11:00 | 17.01. 09:40 | 17.01 11:00 |
| 21.01.2020 | План. | ТП 2801 РУ 0,4кВ трансформатор №1 ввод №1 замена предохранителей на главном рубильнике Т1 | 22.01.2020 09:00 | 22.01.2020 11:00 | 22.01.2020 09:00 | 22.01.2020 10:55 |
| 21.01.2020 | План. | 1505 РУ 0,4кВ ремонт рубильника ф Прачечная | 22.01.2020 14:00 | 22.01.2020 15:30 | 22.01.2020 14:00 | 22.01.2020 15:00 |
| 21.01.2020 | План. | КТП 325 текущий ремонт РУ 6/0,4кВ, трансформатора | 22.01.2020 13:40 | 22.01.2020 15:00 | 22.01.2020 13:10 | 22.01.2020 15:10 |
| 21.01.2020 | План. | ВЛ 6кВ ф 27 ПС Уразаево замена изолятора оп. №33 | 23.01.2020 10:00 | 23.01.2020 12:00 | 23.01.2020 10:05 | 23.01.2020 10:50 |
| 22.01.2020 | План. | ТП 1403 текущий ремонт РУ 0,4кВ I с.ш., трансформатора №1 | 23.01.2020 15:30 | 23.01.2020 17:00 | 23.01.2020 15:54 | 23.01.2020 16:15 |
| 24.01.2020 | План. | ТП 5003 Т-2 РУ 0,4кВ гл. руб. замена МВ предохранителя | 25.01.2020 04:00 | 25.01.2020 06:00 | 25.01.2020 04:05 | 25.01.2020 04:20 |
| 27.01.2020 | План. | КТП 15001 ремонт трансформатора | 28.01.2020 09:00 | 28.01.2020 11:00 | 28.01.2020 09:40 | 28.01.2020 10:26 |
| 27.01.2020 | План. | КТП 15003 ремонт трансформатора | 28.01.2020 13:40 | 28.01.2020 15:00 | 28.01.2020 14:00 | 28.01.2020 14:45 |
| 28.01.2020 | План. | ВЛ 6кВ ф 11, ф 27 п/с Уразаево ремонт | 30.01.2020 10:00 | 30.01.2020 12:00 | 30.01.2020 09:00 | 30.01.2020 11:10 |
| 29.01.2020 | План. | ВЛ 6кВ ф 8 Ташкиново с РВНО-1 до 0920 вывести в ремонт замена изоляторов | 30.01.2020 14:00 | 30.01.2020 15:00 | 30.01.2020 14:00 | 30.01.2020 14:50 |
| 30.01.2020 | План. | ТП 1504 ремонт трансформатора | 31.01.2020 14:00 | 31.01.2020 15:00 | 31.01.2020 14:00 | 31.01.2020 15:00 |