| 12.01.2021 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-509 ремонт гл. руб-ка Т-2 | 13.01.21 16:00 | 13.01.2117:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 13.01.21 16:13 | 13.01.21 16:42 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.01.2021 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-0513 РУ-0,4кВ ремонт руб-ка ф.Руслан + сек.№2 | 14.01.21 15:00 | 14.01.21 16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 14.01.2021 15:10 | 14.01.2021 16:00 |
| 14.01.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-0113 перевод питания с ф.№25 «Михайловка» на ф.№32 «Монтажная» (подготовка схемы для НЭС на 18.01.2021) | 15.01.2021 04:00 | 15.01.2021 06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 15.01.2021 05:01 | 15.01.2021 05:05 |
| 14.01.2021 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-903 РУ-0,4кВ IIс.ш. ремонт рубильника ф.ул. Строителей 82, АЗС | 15.01.2021 14:00 | 15.01.2021 15:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 15.01.2021 14:00 | 15.01.2021 15:06 |
| 15.01.2021 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-511 разделить нагрузку на оба тр-ра | 15.01.2021 | 15.01.2021 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 16.01.2021 05:01 | 16.01.2021 05:09 |
| 15.01.2021 | Тимирмухаметов А.Ш. | План. | В ТП-511 разделить нагрузку между тр-рами | 16.01.2021 04:00 | 16.01.2021 06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 16.01.2021 05:01 | 16.01.2021 05:09 |
| 15.01.2021 | Пахомов А.Н. | План. | РП-13 №11 ввод ТП-0513 прогруз РЗА | 18.01.2021 09:00 | 18.01.2021 16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 18.01.2021 08:50 | 18.01.2021 15:30 |
| 18.01.2021 | Пахомов А.Н. | План. | - РП-13 №11 ТП-0513 включить в работу - РП-13 №1 ТП-0513 прогруз РЗА | 18.01.2021 16:00 19.01.2021 09:00 | 19.01.2021 16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 18.01.2021 16:20 |  |
| 19.01.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-1704 замена ПН на Т-2 | 19.01.2021 09:40 | 19.01.2021 10:10 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 19.01.2021 09:41 | 19.01.2021 10:00 |
| 19.01.2021 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-1709 I секция ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры | 20.01.2021 09:00 | 20.01.2021 11:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | Отмена ожидается приезд главы республики |  |
| 19.01.2021 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-1713 РУ-0,4кВ секция №1 ремонт руб-ка ф.Комс.30,32 | 20.01.2021 14:00 | 20.01.2021 15:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 20.01.2021 14:12 | 20.01.2021 14:40 |
| 19.01.2021 | Пахомов А.Н. | План. | - РП-13 №1 ТП-0513 включить в работу - РП-13 №9 СВВ прогруз РЗА | 19.01.2021 16:00 20.01.2021 09:00 | 20.01.2021 16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 19.01.2021 09:02 20.01.2021 09:10 | 19.01.2021 15:30 20.01.2021 15:25 |
| 19.01.2021 | Артемов Ю.В. | План. | Откл. КТП-5421 по заявке ЭСКБ 6кВ |  |  | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 19.01.2021 15:45 | 19.01.2021 15:52 |
| 19.01.2021 | Артемов Ю.В. | План. | Откл. КТП-1536 по 6кВ расторжение договора |  |  | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | Отмена |  |
| 19.01.2021 | Артемов Ю.В. | План. | Откл. КТП-8016 по 6кВ расторжение договора |  |  | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | Отмена |  |
| 19.01.2021 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-2103 РУ-0,4кВ секц.№1 ремонт руб-ка ф.Комс. 9,11,13 | 21.01.2021 09:00 | 21.01.2021 11:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. |  |  |
| 19.01.2021 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-1906 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры | 20.01.2021 13:40 | 20.01.2021 15:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 20.01.2021 13:55 | 20.01.2021 14:35 |
| 20.01.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | КТП-11011 откл. руб-ка РУ-0,4кВ ф.Спортивная – Новоселов для замены ПН-250 на фазе В | 21.01.2021 11:00 | 21.01.2021 11:10 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 21.01.2021 11:00 | 21.01.2021 11:10 |
| 20.01.2021 | Закиев А.Х. | План. | КЛ-0,4кВ ТП-0201 Нефтяников 3 отключить для вызванивания КЛ и бридания бирок КЛ-0,4кВ ТП-0201 Строителей 27 отключить для вызванивания КЛ и бридания бирок | 21.01.2021 09:30 21.01.2021 14:00 | 21.01.2021 11:00 21.01.2021 16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 21.01.2021 09:35 21.01.2021 14:06 | 21.01.2021 11:00 21.01.2021 14:35 |
| 20.01.2021 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-8004 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры | 22.01.2021 15:00 | 22.01.2021 16:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. |  |  |
| 20.01.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-320 перевод нагрузки с Т-2 на Т-1 подготовка схемы для тек.ремонта Т-2 | 21.01.2021 04:00 | 21.01.2021 06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 21.01.2021 05:11 | 21.01.2021 05:20 |
| 20.01.2021 | Пахомов А.Н. | План. | - РП-13 №9 СВВ включить в работу - РП-13 №4 ТП-0713 прогруз РЗА | 20.01.202116:00 21.01.2021 09:00 | 21.01.2021 16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 21.01.2021 09:00 | 21.01.2021 15:40 21.01.2021 15:30 |
| 20.01.2021 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-320 Т-2 тек.ремонт | 21.01.2021 09:00 | 21.01.2021 11:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 21.01.2021 09:04 | 21.01.2021 10:20 |
| 21.01.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-0201 перевод нагрузки с Т-1 на Т-2 | 22.01.2021 04:00 | 22.01.2021 06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 22.01.2021 05:07 | 22.01.2021 05:10 |
| 21.01.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-0201 перевод нагрузки с Т-2 на Т-1 | 23.01.2021 04:00 | 23.01.2021 06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 23.01.2021 05:02 | 23.01.2021 05:11 |
| 21.01.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-0201 разделение нагрузки | 24.01.2021 04:00 | 24.01.2021 06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 24.01.2021 05:000 | 24.01.2021 05:08 |
| 21.01.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-320 разделение нагрузки на тр-рах | 22.01.2021 04:00 | 22.01.2021 06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 22.01.2021 05:14 | 22.01.2021 05:24 |
| 21.01.2021 | Пахомов А.Н. | План. | - РП-13 №4 ТП-0713 включить в работу - РП-13 №13 ТП-0813 прогруз РЗА - РП-13 №24 ф.№25 ПС «Михайловка» прогруз РЗА | 21.01.2021 16:00 22.01.2021 09:00 25.01.2021 09:00 | 22.01.2021 16:00 25.01.2021 16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. Работу разрешить Галлямов Д.Ф. Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 22.01.2021 09:00 25.01.2021 09:35 | 21.01.2021 17:09 22.01.2021 15:00 25.01.2021 15:00 |
| 21.01.2021 | Асанов Р.Р. | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Молодежная с ТП-1215 и ТП-1214 перевод нагрузки | 22.01.2021 13:30 | 22.01.2021 16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 22.01.2021 14:05 | 22.01.2021 15:10 |
| 22.01.2021 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Молодежная с ТП-1215 переключение дома ул.Молодежная 29 на ВЛ ф.Зеленая с КТП-402 | 25.01.2021 14:00 | 25.01.2021 15:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 25.01.2021 14:00 | 25.01.2021 15:00 |
| 22.01.2021 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Трактовая сады с КТП-811 ремонт ВЛ | 26.01.2021 13:30 | 26.01.2021 15:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 26.01.2021 13:30 | 26.01.2021 14:15 |
| 22.01.2021 | Закиев А.Х. | План. | ТП-1214 отключить ф. ж/д Камская 7 для перезаводки КЛ | 25.01.2021 14:00 | 25.01.2021 16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 25.01.2021 14:01 | 25.01.2021 14:25 |
| 25.01.2021 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-2413 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры | 26.01.2021 10:00 | 26.01.2021 11:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 26.01.2021 10:06 | 26.01.2021 11:15 |
| 25.01.2021 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-1709 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры | 26.01.202115:00 | 26.01.2021 16:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 26.01.2021 15:15 | 26.01.2021 16:00 |
| 25.01.2021 | Пахомов А.Н. | План. | - РП-13 №13 ТП-0813 включить в работу - РП-13 №14 ф.№25 ПС «Михайловка» включить в работу - РП-13 №7 ф.№30 ПС «Михайловка» прогруз РЗА | 22.01.2021 16:00 25.01.2021 16:00 26.01.2021 09:00 | 26.01.2021 16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. Работу разрешить Галлямов Д.Ф. Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 26.01.2021 10:52 | 22.01.2021 16:30 25.01.2021 16:30 26.01.2021 15:00 |
| 25.01.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-0723 разделение нагрузки перед откл. предупредить УК «Свой дом» (котлы) 8-9177950577 | 26.01.2021 04:00 | 26.01.2021 06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. |  |  |
| 26.01.2021 | Пахомов А.Н. | План. | РП-13 №5 Т-1 прогруз РЗА | 27.01.2021 09:00 | 27.01.2021 16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 27.01.2021 09:02 | 27.01.2021 16:35 |
| 26.01.2021 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-5128 ремонт гл.руб-ка (горит тр-р тока) | 27.01.2021 09:00 | 27.01.2021 11:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 27.01.2021 09:33 | 27.01.2021 10:25 |
| 26.01.2021 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-1126 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры | 27.01.2021 13:40 | 27.01.2021 15:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 27.01.2021 14:00 | 27.01.2021 15:00 |
| 26.01.2021 | Закиев А.Х. | План. | ТП-327 отключить Т-2 для замены концеквой муфты в РУ-6кВ | 27.01.2021 09:00 | 27.01.2021 12:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 27.01.2021 09:00 |  |
| 26.01.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | РП-13 перевод нагрузки с Т-1 на Т-2 | 27.01.2021 04:00 | 27.01.2021 06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 27.01.2021 04:50 | 27.01.2021 05:00 |
| 26.01.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | РП-13 перевод нагрузки с Т-2 на Т-1 | 28.01.2021 04:00 | 28.01.2021 06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 28.01.2021 04:42 | 28.01.2021 04:53 |
| 26.01.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | РП-13 разделение нагрузки | 29.01.2021 04:00 | 29.01.2021 06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. |  |  |
| 26.01.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-327 перевод нагрузки с Т-2 на Т-1 | 27.01.2021 04:00 | 27.01.2021 06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 27.01.2021 04:30 | 27.01.2021 04:35 |
| 26.01.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-327 разделение нагрузки | 28.01.2021 04:00 | 28.01.2021 06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 28.01.2021 04:30 | 28.01.2021 04:35 |
| 26.01.2021 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-0,4кВ ф. Соловьиная с КТП-302 тек.ремонт | 27.01.2021 13:30 | 27.01.2021 15:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 27.01.2021 13:35 | 27.01.2021 16:10 |
| 26.01.2021 | Пахомов А.Н. | План. | РП-13 №7 ф.№30 ПС «Михайловка» включить в работу | 26.01.2021 17:00 |  | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. |  | 26.01.2021 17:52 |
| 27.01.2021 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-2910 тек.ремонт РУ-0,4кВ тр-ры | 28.01.2021 09:00 | 28.01.2021 11:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | Отмена перенос на др.неделю |  |
| 27.01.2021 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-1406 тек.ремонт РУ-0,4кВ тр-ры | 28.01.2021 13:40 | 28.01.2021 15:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 28.01.2021 13:30 | 28.01.2021 14:00 |
| 27.01.2021 | Пахомов А.Н. | План. | - РП-13 №5 Т-1 включить в работу - РП-13 №15 Т-2 прогруз РЗА | 28.01.2021 17:00 28.01.2021 09:00 | 28.01.2021 16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 28.01.2021 08:43 | 27.01.2021 16:35 28.01.2021 15:00 |
| 27.01.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | кТП-4 Амзя замена тр-ра | 27.01.2021 09:50 | 27.01.2021 12:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 27.01.2021 09:50 | 27.01.2021 11:55 |
| 27.01.2021 | Артемов Ю.В. | План. | Откл. ТП-814, 817 СКХ Юбилейный заявка ЭСКБ | Отмена |  | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | Отмена Артемов Ю.В. |  |
| 27.01.2021 | Артемов Ю.В. | План. | Откл. в ТП-806 СПК «50 лет Октября» заявка ЭСКБ |  |  | Отключить Галлямов Д.Ф. | Отмена Артемов Ю.В. |  |
| 27.01.2021 | Артемов Ю.В. | План. | Откл. в ТП-1902 ООО «Уралстройтранс» заявка ЭСКБ |  |  | Отключить Галлямов Д.Ф. | Перенос на 29.01.2021 |  |
| 27.01.2021 | Артемов Ю.В. | План. | Откл. в КТП-4021 ООО «СевБашРесурс» заявка ЭСКБ |  |  | Отключить Галлямов Д.Ф. | Отмена Артемов Ю.В. |  |
| 27.01.2021 | Артемов Ю.В. | План. | Откл.торг.павильон в КТП-5108 заявка ЭСКБ |  |  | Отключить Галлямов Д.Ф. | Отмена Артемов Ю.В. |  |
| 27.01.2021 | Артемов Ю.В. | План. | Откл. КТП-1221 ФЛ Чаевская Я.О. заявка ЭСКБ |  |  | Отключить Галлямов Д.Ф. | Отмена Артемов Ю.В. 28.01.2021 |  |
| 27.01.2021 | Шаймуратов Р.А. | План. | ТП-327 Т-2 включить в работу |  | 27.01.2021 13:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. |  | 27.01.2021 13:37 |
| 27.01.2021 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-806 ремонт руб-ка | 28.01.2021 09:30 | 28.01.2021 10:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 28.01.2021 09:55 | 28.01.2021 10:35 |
| 27.01.2021 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Лиловая с КТП-2415 обрезка веток | 28.01.2021 13:30 | 28.01.2021 15:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 28.01.2021 13:35 | 28.01.2021 15:00 |
| 28.01.2021 | Пахомов А.Н. | План. | - РП-13 №20 ввод ТП-0113 прогруз РЗА - РП-13 №25 Т-2 включить в работу | 29.01.2021 09:00 28.01.2021 17:00 | 29.01.2021 16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 29.01.2021 10:18 | 29.01.2021 16:10 28.01.2021 15:00 |