| 01.03.2021 | Закиев А.Х. | План. | ТП-5304 отключение ф. ж/д Социалистическая 31 для подключения КЛ в резерв | 03.03.2021 14:00 | 03.03.2021 16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 03.03.2021 14:00 | 03.03.2021 15:25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.03.2021 | Закиев А.Х. | План. | ТП-1511 отключить ж/д Парковая 19 для разделения нагрузки и обвязки руб-ка | 02.03.2021 09:00 | 02.03.2021 10:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 02.03.2021 09:00 | 02.03.2021 10:30 |
| 01.03.2021 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-0413 РУ-0,4кВ монтаж руб-ка I,II секция | 03.03.2021 09:00 | 03.03.2021 11:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 03.03.2021 09:07 | 03.03.2021 10:30 |
| 01.03.2021 | Пахомов А.Н. | План. | - ТП-2902 Т-2 в/в испытания - ТП-2907 Т-1 в/в испытания | 03.03.2021 09:00 03.03.2021 13:00 | 03.03.2021 12:00 03.03.2021 16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 03.03.2021 09:20 03.03.2021 13:30 | 03.03.2021 11:10 03.03.2021 14:10 |
| 01.03.2021 | Асанов Р.Р. | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Трактовая с КТП-811 демонтаж отпайки «зерноток» | 02.03.2021 09:30 | 02.03.2021 16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 02.03.2021 09:30 | 02.03.2021 13:35 |
| 02.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-2902 перевод нагрузки с Т-2 на Т-1 | 03.03.2021 04:00 | 03.03.2021 06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 03.03.2021 04:48 | 03.03.2021 04:57 |
| 02.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-2902 разделение нагрузки на тр-рах | 04.03.2021 04:00 | 04.03.2021 06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 04.03.2021 04:49 | 04.03.2021 04:58 |
| 02.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-2907 перевод нагрузки с Т-1 на Т-2 | 03.03.2021 04:00 | 03.03.2021 06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 03.03.2021 05:06 | 03.03.2021 05:10 |
| 02.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-2907 разделение нагрузки на тр-рах | 04.03.2021 04:00 | 04.03.2021 06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 04.03.2021 04:32 | 04.03.2021 04:46 |
| 02.03.2021 | Артемов Ю.В. | План. | Откл. ТП-1221 по 6кВ заявка ЭСКБ |  |  | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | отмена |  |
| 03.03.2021 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-302 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ | 04.03.2021 09:00 | 04.03.2021 11:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 04.03.2021 09:10 | 04.03.2021 10:10 |
| 03.03.2021 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-15004 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ | 04.03.2021 13:40 | 04.03.2021 15:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 04.03.2021 14:25 | 04.03.2021 15:00 |
| 03.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-2910 перевод нагрузки с Т-1 на Т-2 | 05.03.2021 04:00 | 05.03.2021 06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 05.03.2021 05:00 | 05.03.2021 05:09 |
| 03.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-2910 перевод нагрузки с Т-2 на Т-1 | 04.03.2021 04:00 | 04.03.2021 06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 04.03.2021 05:03 | 04.03.2021 05:18 |
| 03.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-2910 разделение нагрузки на тр-рах | 06.03.2021 04:00 | 06.03.2021 06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. |  |  |
| 03.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-5304 перевод нагрузки с Т-2 на Т-1 | 04.03.2021 04:00 | 04.03.2021 06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 04.03.2021 04:22 | 04.03.2021 04:31 |
| 03.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-5304 разделение нагрузки | 05.03.2021 04:00 | 05.03.2021 06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 05.03.2021 04:48 | 05.03.2021 04:54 |
| 03.03.2021 | Пахомов А.Н. | План. | - ТП-2910 Т-2 в/в испытания - ТП-5304 Т-2 в/в испытания - ТП-2910 Т-1в/в испытания | 04.03.2021 09:00 04.03.2021 13:00 05.03.2021 13:00 | 04.03.2021 12:00 04.03.2021 16:00 05.03.2021 16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. Работу разрешить Галлямов Д.Ф. Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 04.03.2021 09:20 04.03.2021 15:13 05.03.2021 13:15 | 04.03.2021 10:40 04.03.2021 15:45 05.03.2021 14:30 |
| 03.03.2021 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-2907 Т-1 ремонт тр-ра | 03.03.2021 14:00 | 03.03.2021 17:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 03.03.2021 14:35 | 03.03.2021 14:50 |
| 03.03.2021 | Артемов Ю.В. | План. | ТП-3721 откл. по 6 кВ ООО «Техстрой-Т» |  |  | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | Отмена |  |
| 04.03.2021 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Черемуховая с КТП-0739 тек.ремонт | 04.03.2021 09:30 | 04.03.2021 16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 04.03.2021 09:20 | 04.03.2021 13:00 |
| 04.03.2021 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-6кВ ф.№13 «Монтажная» ремонт РЛНД на КТП-524 | 10.03.2021 15:00 | 10.03.2021 18:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. |  |  |
| 05.03.2021 | Пахомов А.Н. | План. | - ТП-5004 Т-1 в/в испытания - ТП-509 Т-1 в/в испытания - ТП-5004 Т-2 в/в испытания - ТП-509 Т-2 в/в испытания | 09.03.2021 09:00 09.03.2021 13:00 10.03.2021 09:00 10.03.2021 13:00 | 09.03.2021 12:00 09.03.2021 16:00 10.03.2021 12:00 10.03.2021 16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. Работу разрешить Галлямов Д.Ф. Работу разрешить Галлямов Д.Ф. Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 09:00 13:30 | 10:40 14:55 |
| 05.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-5004 перевод нагрузки сТ-1 на Т-2 | 09.03.2021 04:00 | 09.03.2021 06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 09.03.2021 05:10 | 09.03.2021 05:20 |
| 05.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-5004 перевод нагрузки сТ-2 на Т-1 | 10.03.2021 04:00 | 10.03.2021 06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 10.03.2021 04:40 | 10.03.2021 04:52 |
| 05.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-5004 разделение нагрузки на тр-рах | 11.03.2021 04:00 | 11.03.2021 06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 11.03.2021 04:37 | 11.03.2021 04:43 |
| 05.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-509 перевод нагрузки сТ-1 на Т-2 | 09.03.2021 04:00 | 09.03.2021 06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 09.03.2021 05:34 | 09.03.2021 05:49 |
| 05.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-509 перевод нагрузки сТ-2 на Т-1 | 10.03.2021 04:00 | 10.03.2021 06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 10.03.2021 04:15 | 10.03.2021 04:29 |
| 05.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-509 разделение нагрузки на тр-рах | 13.03.2021 04:00 | 13.03.2021 06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 13.03.2021 05:15 | 13.03.2021 05:21 |
| 05.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-2003 регулировка напряжения | 05.05.2021 10:00 | 05.03.2021 11:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 05.03.2021 10:00 | 05.03.2021 10:18 |
| 09.03.2021 | Гаскаров И.А. | План. | КТП-526 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ, тр-р | 10.03.2021 15:00 | 10.03.2021 17:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 10.03.2021 15:12 | 10.03.2021 15:40 |
| 09.03.2021 | Гаскаров И.А. | План. | КТП-520 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ, тр-р | 10.03.2021 15:00 | 10.03.2021 17:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 10.03.2021 15:00 | 10.03.2021 16:27 |
| 09.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-312 перевод нагрузки с ф.№13 на ф.№32 «Монтажная» | 09.03.2021 19:00 | 09.03.2021 20:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 09.03.2021 19:15 | 09.03.2021 19:58 |
| 09.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-312 перевод нагрузки с ф.№32 на ф.№13 «Монтажная» | 10.03.2021 19:00 | 10.03.2021 20:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 10.03.2021 19:07 | 10.03.2021 19:30 |
| 09.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | Перевод нагрузки с ф.№11 «Искож» на ф.№101 «Автозавод» заявка НЭС | 10.03.2021 04:00 | 10.03.2021 06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 10.03.2021 05:03 | 10.03.2021 05:15 |
| 09.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | Перевод нагрузки с ф.№101 «Автозавод» на ф.№11 «Искож» | 11.03.2021 04:00 | 11.03.2021 06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 11.03.2021004:58 | 11.03.2021 05:08 |
| 09.03.2021 | Шаймуратов Р.А. | План. | КЛ-0,4кВ ТП-904 ж/д Строителей 77в откл. для восстановления «0» | 10.03.2021 09:30 | 10.03.2021 10:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 10.03.2021 09:40 | 10.03.2021 09:55 |
| 10.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-5003 перевод нагрузки сТ-2 на Т-1 | 11.03.2021 04:00 | 11.03.2021 06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 11.03.2021 04:23 | 11.03.2021 04:33 |
| 10.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-5003 разделение нагрузки на тр-рах | 12.03.2021 04:00 | 12.03.2021 06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | Разделили днем | отмена |
| 10.03.2021 | Гаскаров И.А. | План. | КТП-2603 тек.ремонт РУ-0,4кВ, тр-ры | 11.03.2021 09:00 | 11.03.2021 10:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | отмена |  |
| 10.03.2021 | Пахомов А.Н. | План. | ТП-5003 Т-2 в/в испытания | 11.03.2021 09:00 | 11.03.2021 12:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 11.03.2021 09:07 | 11.03.2021 10:20 |
| 11.03.2021 | Пахомов А.Н. | План. | - ТП-5005 Т-1 в/в испытания - ТП-5309 Т-1 в/в испытания - ТП-5005 Т-2 в/в испытания - ТП-5309 Т-2 в/в испытания | 12.03.2021 09:00 12.03.2021 13:00 15.03.2021 09:00 15.03.2021 13:00 | 12.03.2021 12:00 12.03.2021 16:00 15.03.2021 12:00 15.03.2021 16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. Работу разрешить Галлямов Д.Ф. Работу разрешить Галлямов Д.Ф. Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 12.03.2021 09:09 12.03.2021 13:40 15.03.2021 09:02 15.03.2021 13:26 | 12.03.2021 10:10 12.03.2021 14:30 15.03.2021 10:45 15.03.2021 14:15 |
| 11.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-2603 перевод нагрузки с Т-1 на Т-2 | 12.03.2021 04:00 | 12.03.2021 06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 12.03.2021 04:33 | 12.03.2021 04:40 |
| 11.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-2603 разделение нагрузки на тр-рах. Смотреть по нагрузкам | 13.03.2021 04:00 | 13.03.2021 06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | Отмена Отключение на летний период |  |
| 11.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-5005 перевод нагрузки с Т-1 на Т-2 | 12.03.2021 04:00 | 12.03.2021 06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 12.03.2021 04:45 | 12.03.2021 04:52 |
| 11.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-5005 перевод нагрузки с Т-2 на Т-1 | 15.03.2021 04:00 | 15.03.2021 06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 15.03.2021 05:25 | 15.03.2021 05:30 |
| 11.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-5005 разделение нагрузки | 16.03.2021 04:00 | 16.03.2021 06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 16.03.2021004:30 | 16.03.2021 04:39 |
| 11.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-5309 перевод нагрузки с Т-1 на Т-2 | 12.03.2021 04:00 | 12.03.2021 06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 12.03.2021 04:58 | 12.03.2021 05:06 |
| 11.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-5309 перевод нагрузки с Т-2 на Т-1 | 15.03.2021 04:00 | 15.03.2021 06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 15.03.2021 05:10 | 15.03.2021 05:15 |
| 11.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-5309 разделение нагрузки | 16.03.2021 04:00 | 16.03.2021 06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | Отмена |  |
| 11.03.2021 | Гаскаров И.А. | План. | ТП-2603 Т-1 текущий ремонт | 12.03.2021 09:00 | 12.03.2021 16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 12.05.2021 09:16 | 12.03.2021 10:00 |
| 11.03.2021 | Гаскаров И.А. | План. | ТП-5005 Т-1 текущий ремонт | 12.03.2021 09:00 | 12.03.2021 16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 13:50 | 14:40 |
| 11.03.2021 | Гаскаров И.А. | План. | ТП-5309 Т-1 текущий ремонт | 12.03.2021 09:00 | 12.03.2021 16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 12.03.2021 09:54 | 12.03.2021 10:20 |
| 12.03.2021 | Гаскаров И.А. | План. | ТП-5005 Т-2 текущий ремонт | 15.03.2021 09:00 | 15.03.2021 16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. |  |  |
| 12.03.2021 | Гаскаров И.А. | План. | ТП-5309 Т-2 текущий ремонт | 15.03.2021 09:00 | 15.03.2021 16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 15.03.2021 10:01 | 15.03.2021 10:42 |
| 15.03.2021 | Асанов Р.Р. | План. | ВЛ-0,4кВ ф.СНТ Рассвет монтаж ВЛЗ-0,4кВ по тех.прис. Трактовая 22 | 15.03.2021 09:30 | 19.03.2021 16:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 17.03.2021 08:45 | 17.03.2021 |
| 15.03.2021 | Закиев А.Х. | План. | ТП-2907 отключить I и II с.ш. в РУ-0,4кВ для переподключения КЛ и «0» шины | 16.03.2021 08:00 | 16.03.2021 10:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 16.03.2021 08:00 | 16.03.2021 09:30 |
| 15.03.2021 | Гаскаров И.А. | План. | ТП-2907 тек.ремонт РУ-0,4кВ Т-1, Т-2 | 16.03.2021 08:00 | 16.03.2021 10:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 16.03.2021 08:00 | 16.03.2021 09:30 |
| 15.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-2809 перевод нагрузки с Т-2 на Т-1 | 16.03.2021 04:00 | 16.03.2021 06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 16.03.2021 05:23 | 16.03.2021 05:35 |
| 15.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-2809 перевод нагрузки с Т-1 на Т-2 | 17.03.2021 04:00 | 17.03.2021 06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | Отмена Большая нагрузка |  |
| 15.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-2809 разделение нагрузки на тр-рах | 17.03.2021 04:00 | 17.03.2021 06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 17.03.2021 05:15 | 17.03.2021 05:20 |
| 15.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-2810 перевод нагрузки с Т-1 на Т-2 | 16.03.2021 04:00 | 16.03.2021 06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 16.03.2021 05:05 | 16.03.2021 05:11 |
| 15.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-2810 перевод нагрузки с Т-2 на Т-1 | 17.03.2021 04:00 | 17.03.2021 06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 17.03.2021 05:04 | 17.03.2021 05:09 |
| 15.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-2810 разделение нагрузки на тр-рах | 18.03.2021 04:00 | 18.03.2021 06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 17.03.2021 20:02 | 17.03.2021 20:09 |
| 15.03.2021 | Гаскаров И.А. | План. | ТП-2810 тек.ремонт Т-1 | 16.03.2021 09:00 | 16.03.2021 11:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 16.03.2021 09:20 | 16.03.2021 10:00 |
| 15.03.2021 | Гаскаров И.А. | План. | ТП-2809 тек.ремонт Т-2 | 16.03.2021 14:00 | 16.03.2021 16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 16.03.2021 14:00 | 16.03.2021 15:09 |
| 15.03.2021 | Пахомов А.Н. | План. | - ТП-2809 Т-2 в/в испытания - ТП-2810 Т-1 в/в испытания - ТП-2809 Т-1 в/в испытания - ТП-2810 Т-2 в/в испытания | 16.03.2021 09:00 16.03.2021 13:00 17.03.2021 09:00 17.03.2021 13:00 | 16.03.2021 12:00 16.03.2021 16:00 17.03.2021 12:00 17.03.2021 16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. Работу разрешить Галлямов Д.Ф. Работу разрешить Галлямов Д.Ф. Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 16.03.2021 09:00 16.03.2021 13:20 Отмена 17.03.2021 08:55 | 16.03.2021 15:09 16.03.2021 15:17 Большая нагрузка 17.03.2021 10:40 |
| 16.03.2021 | Гаскаров И.А. | План. | ТП-2809 тек.ремонт Т-1 | 17.03.2021 09:00 | 17.03.2021 16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | отмена |  |
| 16.03.2021 | Гаскаров И.А. | План. | ТП-2810 тек.ремонт Т-2 | 17.03.2021 09:00 | 17.03.2021 16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 17.03.2021 13:22 | 17.03.2021 14:40 |
| 16.03.2021 | Гаскаров И.А. | План. | ТП-1711 тек.ремонт Т-2 | 17.03.2021 09:00 | 17.03.2021 16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 17.03.2021 08:40 | 17.03.2021 10:10 |
| 16.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-1711 перевод нагрузки с Т-2 на Т-1 Смотреть нагрузки | 17.03.2021 04:00 | 17.03.2021 06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 17.03.2021 04:27 | 17.03.2021 04:40 |
| 16.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-1711 перевод нагрузки с Т-1 на Т-2 Смотреть нагрузки | 18.03.2021 04:00 | 18.03.2021 06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 18.03.2021 04:48 | 18.03.2021 04:57 |
| 16.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-1711 разделение нагрузки на тр-рах, смотреть график ОЗП | 19.03.2021 04:00 | 19.03.2021 06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | Отмена | Т-1 откл.ОЗП |
| 16.03.2021 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Сады Трактовая с КТП-811 монтаж, переключение на СИП по тех.прису | 17.03.2021 09:30 | 18.03.2021 16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 17.03.2021 08:45 | 17.03.2021 |
| 16.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-5102 перевод нагрузки с Т-2 на Т-1 | 17.03.2021 04:00 | 17.03.2021 06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 17.03.2021 04:16 | 17.03.2021 04:23 |
| 16.03.2021 | Гаскаров И.А. | План. | ТП-5102 тек.ремонт Т-2 | 17.03.2021 09:00 | 17.03.2021 11:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 17.03.2021 08:40 | 17.03.2021 10:00 |
| 17.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-2903 перевод нагрузки с Т-1 на Т-2 | 18.03.2021 04:00 | 18.03.2021 06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 18.03.2021 05:14 | 18.03.2021 05:18 |
| 17.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-2903 перевод нагрузки с Т-2 на Т-1 | 19.03.2021 04:00 | 19.03.2021 06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 19.03.2021 05:06 | 19.03.2021 05:18 |
| 17.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-2903 разделение нагрузки | 20.03.2021 04:00 | 20.03.2021 06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | Отмена |  |
| 17.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-2905 перевод нагрузки с Т-1 на Т-2 | 18.03.2021 04:00 | 18.03.2021 06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 18.03.2021 05:04 | 18.03.2021 05:07 |
| 17.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-2905 перевод нагрузки с Т-2 на Т-1 | 19.03.2021 04:00 | 19.03.2021 06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 19.03.2021 05:01 | 19.03.2021 05:05 |
| 17.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-2905 разделение нагрузки | 20.03.2021 04:00 | 20.03.2021 06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 20.03.2021 05:05 | 20.03.2021 05:12 |
| 17.03.2021 | Пахомов А.Н. | План. | - ТП-2903 Т-1 в/в испытания - ТП-2905 Т-1 в/в испытания - ТП-2903 Т-2 в/в испытания - ТП-2905 Т-2 в/в испытания | 18.03.2021 09:00 18.03.2021 13:00 19.03.2021 09:00 19.03.2021 13:00 | 18.03.2021 12:00 18.03.2021 16:00 19.03.2021 12:00 19.03.2021 16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. Работу разрешить Галлямов Д.Ф. Работу разрешить Галлямов Д.Ф. Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 18.03.2021 09:10 18.03.2021 13:35 19.03.2021 09:15 19.03.2021 13:35 | 18.03.2021 10:40 18.03.2021 14:40 19.03.2021 10:30 19.03.2021 14:55 |
| 17.03.2021 | Гаскаров И.А. | План. | ТП-2903 тек.ремонт Т-1 | 18.03.2021 14:00 | 18.03.2021 16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 18.03.2021 13:35 | 18.03.2021 14:40 |
| 17.03.2021 | Гаскаров И.А. | План. | ТП-2905 тек.ремонт Т-1 | 18.03.2021 09:00 | 18.03.2021 11:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 18.03.2021 09:15 | 18.03.2021 10:00 |
| 17.03.2021 | Гаскаров И.А. | План. | ТП-1711 тек.ремонт Т-1 | 18.03.2021 09:00 | 18.03.2021 11:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 18.03.2021 08:50 | 18.03.2021 09:15 |
| 17.03.2021 | Гаскаров И.А. | План. | ТП-1704 тек.ремонт РУ-0,4кВ Т-1, Т-2 | 19.03.2021 15:00 | 19.03.2021 17:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 19.03.2021 15:01 | 19.03.2021 15:43 |
| 18.03.2021 | Гаскаров И.А. | План. | ТП-2903 тек.ремонт Т-2 | 19.03.2021 14:00 | 19.03.2021 16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 19.03.2021 14:05 | 19.03.2021 15:25 |
| 18.03.2021 | Гаскаров И.А. | План. | ТП-2905 тек.ремонт Т-2 | 19.03.2021 09:00 | 19.03.2021 11:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 19.03.2021 09:05 | 19.03.2021 09:35 |
| 18.03.2021 | Асанов Р.Р. | План. | ВЛ-6кВ ф.№17 ПС «Зенит» для безопасности производства работ «Танып» | 19.03.2021 08:00 20.03.2021 08:00 21.03.2021 08:00 22.03.2021 08:00 | 19.03.2021 17:00 20.03.2021 17:00 21.03.2021 17:00 22.03.2021 17:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. Работу разрешить Галлямов Д.Ф. Работу разрешить Галлямов Д.Ф. Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | - | - |
| 19.03.2021 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-0,4кВ ф.пер.Зенцова ф.ул.Мира с КТП-402 обрезка деревьев | 22.03.2021 09:30 | 22.03.2021 16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 22.03.2021 09:05 | 22.03.2021 13:00 |
| 19.03.2021 | Пахомов А.Н. | План. | - ТП-5307 Т-2 в/в испытания - ТП-502 Т-2 в/в испытания - ТП-5307 Т-1 в/в испытания - ТП-502 Т-1 в/в испытания | 22.03.2021 13:00 22.03.2021 09:00 23.03.2021 13:00 23.03.2021 09:00 | 22.03.2021 16:00 22.03.2021 12:00 23.03.2021 16:00 23.03.2021 12:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. Работу разрешить Галлямов Д.Ф. Работу разрешить Галлямов Д.Ф. Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 22.03.2021 13:05 22.03.2021 09:00 23.03.2021 13:35 23.03.2021 09:01 | 22.03.2021 15:00 22.03.2021 10:50 23.03.2021 14:57 - |
| 19.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-5307 перевод нагрузки с Т-2 на Т-1 | 22.03.2021 04:00 | 22.03.2021 06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 22.03.2021 05:03 | 22.03.2021 05:05 |
| 19.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-5307 перевод нагрузки с Т-1 на Т-2 | 23.03.2021 04:00 | 23.03.2021 06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 23.03.2021 05:05 | 23.03.2021 05:10 |
| 19.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-5307 разделение нагрузки | 24.03.2021 04:00 | 24.03.2021 06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 24.03.2021 05:04 | 24.03.2021 05:10 |
| 19.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-502 перевод нагрузки с Т-2 на Т-1 | 22.03.2021 04:00 | 22.03.2021 06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 22.03.2021 05:16 | 22.03.2021 05:18 |
| 19.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-502 перевод нагрузки с Т-1 на Т-2 | 23.03.2021 04:00 | 23.03.2021 06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 23.03.2021 05:30 | 23.03.2021 05:32 |
| 19.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-502 разделение нагрузки, если проходит по нагрузкам, не разделять на лето | 24.03.2021 04:00 | 24.03.2021 06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. |  |  |
| 19.03.2021 | Гаскаров И.А. | План. | ТП-5307 текущий ремонт Т-2 | 22.03.2021 09:00 | 22.03.2021 11:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 22.03.2021 08:50 | 22.03.2021 10:00 |
| 19.03.2021 | Гаскаров И.А. | План. | ТП-502 текущий ремонт Т-2 | 22.03.2021 14:00 | 22.03.2021 16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 22.03.2021 13:25 | 22.03.2021 15:00 |
| 22.03.2021 | Асанов Р.Р. | План. | ВЛ-6кВ ф.№17 ПС «Зенит» демонтаж промежуточной опоры, отпайка на 5008, монтаж конструкции РЛНД на опору №7 | 23.03.2021 09:30 | 23.03.2021 16:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 23.03.2021 09:18 | 23.03.2021 16:39 |
| 22.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-0824 регулировка напряжения на тр-ре | 22.03.2021 13:40 | 22.03.2021 14:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 22.03.2021 13:45 | 22.03.2021 13:55 |
| 22.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-0425 регулировка напряжения на тр-ре | 22.03.2021 14:00 | 22.03.2021 14:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 22.03.2021 14:06 | 22.03.2021 14:18 |
| 23.03.2021 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-1705 тек.ремонт РУ-0,4кВ | 24.03.2021 12:00 | 24.03.2021 14:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 24.03.2021 12:01 | 24.03.2021 13:17 |
| 23.03.2021 | Пахомов А.Н. | План. | ТП-1705 Т-1 в/в испытания | 24.03.2021 12:00 | 24.03.2021 14:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 24.03.2021 12:01 | 24.03.2021 13:17 |
| 23.03.2021 | Асанов Р.Р. | План. | ВЛ-6кВ ф.№17 «Зенит» монтаж РЛНД на опору №7 | 24.03.2021 09:30 | 24.03.2021 16:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 24.03.2021 09:13 |  |
| 24.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-509 перевод нагрузки на Т-1 | 25.03.2021 04:00 | 25.03.2021 06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 25.03.2021 05:36 | 25.03.2021 05:45 |
| 24.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-2704 перевод нагрузки на Т-1 | 25.03.2021 04:00 | 25.03.2021 06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 25.03.2021 05:10 | 25.03.2021 05:22 |
| 24.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-324 перевод нагрузки на Т-1 | 25.03.2021 04:00 | 25.03.2021 06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | Отмена |  |
| 24.03.2021 | Пахомов А.Н. | План. | - КТП-1707 в/в испытания Т-1 (новое КТП) - ТП-2808 Т-1 в/в испытания - ТП-4703 Т-1 в/в испытания - ТП-5124 Т-1 в/в испытания | 25.03.2021 13:00 26.03.2021 09:00 29.03.2021 09:00 29.03.2021 13:00 | 25.03.2021 16:00 26.03.2021 16:00 29.03.2021 12:00 29.03.2021 16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. Работу разрешить Галлямов Д.Ф. Работу разрешить Галлямов Д.Ф. Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 27.03.2021 13:35 26.03.2021 13:30 29.03.2021 08:35 29.03.2021 13:30 | 27.03.2021 14:12 26.03.2021 14:20 29.03.2021 10:15 29.03.2021 16:00 |
| 25.03.2021 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-1804 Т-1 ремонт гл.рубильника №1 | 26.03.2021 09:00 | 26.03.2021 11:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 26.03.2021 14:00 | 26.03.2021 14:30 |
| 25.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-1804 перевод нагрузки с Т-1 на Т-2 для ремонта гл.рубильника. При откл. снять предохранители | 26.03.2021 04:00 | 26.03.2021 06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 26.03.2021 04:26 | 26.03.2021 04:32 |
| 25.03.2021 | Асанов Р.Р. | План. | ВЛ-6кВ ф.№17 «Зенит» монтаж ВЛ-6кВ | 29.03.2021 09:30 | 29.03.2021 16:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 29.03.2021 09:30 | 29.03.2021 10:00 |
| 26.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-316 перевод нагрузки на Т-2 | 27.03.2021 04:00 | 27.03.2021 06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 27.03.2021 04:18 | 27.03.2021 04:24 |
| 26.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-2906 перевод нагрузки на Т-2 | 27.03.2021 04:00 | 27.03.2021 06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 27.03.2021 04:30 | 27.03.2021 04:35 |
| 26.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-1804 перевод нагрузки с Т- 2 на Т-1 | 27.03.2021 04:00 | 27.03.2021 06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | отмена |  |
| 26.03.2021 | Денисов Н.В. | План. | ТП-324 перевод нагрузки на Т-2 | 27.03.2021 04:00 | 27.03.2021 06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 27.03.2021 04:39 | 27.03.2021 04:45 |
| 26.03.2021 | Денисов Н.В. | План. | ТП-601 перевод нагрузки на Т-2 | 27.03.2021 04:00 | 27.03.2021 06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 27.03.2021 04:53 | 27.03.2021 04:58 |
| 26.03.2021 | Денисов Н.В. | План. | ТП-608 разделение нагрузки | 27.03.2021 04:00 | 27.03.2021 06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 27.03.2021 05:07 | 27.03.2021 05:12 |
| 28.03.2021 | Семенов В.Г. | План. | ТП-318 перевод нагрузки на Т-1 | 29.03.2021 04:00 | 29.03.2021 06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 29.03.2021 04:48 | 29.03.2021 04:55 |
| 28.03.2021 | Семенов В.Г. | План. | ТП-511 перевод нагрузки на Т-1 | 29.03.2021 04:00 | 29.03.2021 06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 29.03.2021 04:59 | 29.03.2021 05:07 |
| 29.03.2021 | Пахомов А.Н. | План. | КТП-3201 Т-1 в/в испытания | 30.03.2021 16:00 | 30.03.2021 17:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 30.03.2021 16:05 | 30.03.2021 16:45 |
| 29.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-11002 регулировка напряжения + разделение нагрузки | 29.03.2021 15:00 | 29.03.2021 15:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 29.03.2021 15:00 | 29.03.2021 15:12 |
| 29.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | РП-1а перевод нагрузки с Т-1 на Т-2 | 30.03.2021 04:00 | 30.03.2021 06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 30.03.2021 05:00 | 30.03.2021 05:05 |
| 29.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | РП-1а разделение нагрузки на тр-рах | 31.03.2021 04:00 | 31.03.2021 06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 31.03.2021 05:05 | 31.03.2021 05:10 |
| 29.03.2021 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-314 ремонт тр-ра | 29.03.2021 16:15 | 29.03.2021 18:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 29.03.2021 16:12 | 29.03.2021 16:45 |
| 29.03.2021 | Шакиров Р.А. | План. | РП-1а РУ-6кВ ремонт яч.№11 | 30.03.2021 09:00 | 30.03.2021 11:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 30.03.2021 14:32 | 30.03.2021 14:34 |
| 29.03.2021 | Закиев А.Х. | План. | ТП-1214 отключить руб. ф.ж/д Строителей 49, 49а, ремонт КЛ-0,4кВ | 30.03.2021 14:00 | 30.03.2021 15:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 30.03.2021 14:00 | 30.03.2021 14:53 |
| 30.03.2021 | Пахомов А.Н. | План. | РП-1 №11 ввод РП-12 прогруз РЗА | 31.03.2021 09:00 | 01.04.2021 16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 31.04.2021 09:03 | 01.04.2021 14:05 |
| 30.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | Откл. ф.№17 «Нефтекамск» откл. КТП-1221 по заявке ЭСКБ | 31.03.2021 19:00 | 31.03.2021 20:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | Отмена |  |
| 30.03.2021 | Шакиров Р.А. | План. | РП-1а РУ-6кВ I секция включить в работу |  |  | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 30.03.2021 14:32 | 30.03.2021 14:34 |