## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | 1 квартал |  | 2018 | года
Муниципальное Унитарное предприятие "Нефтекамское межрайонное предприятие электрических сетей" РБ
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [13 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт | Суммарный объем недопоставленной элетрической энергии, кВт*ч
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф 5 ПС КНС-14 | 6 | 11:57 2018.01.15 | 13:06 2018.01.15 | В | 1.15 | 2 | 2 | КЛ |  |  | 300 | 0 |  | 300 |  |  |  | 300 | 0 | 300 | 345 |  | № 28 от 15.01.2018 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
2 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф 21 ПС Кустовая | 6 | 13:20 2018.01.10 | 15:10 2018.01.10 | П | 1.83 | 2 | 2 | ВЛ |  |  | 241 |  |  | 241 |  |  |  | 241 |  | 630 | 1152.9 |  |  |  |  | 1
3 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 8003 | 6 | 10:02 2018.01.10 | 11:25 2018.01.10 | П | 1.38 | 2 | 2 | ТП |  |  | 126 |  |  | 126 |  |  |  | 126 |  | 396 | 546.48 |  |  |  |  | 1
4 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф Отрадная с КТП 9002 | 0.4 | 14:00 2018.01.12 | 15:25 2018.01.12 | П | 1.42 | 2 | 2 | ВЛ |  |  | 54 |  |  | 54 |  |  |  | 54 |  | 253 | 359.26 |  |  |  |  | 1
5 | МУП "НМПЭС" РБ | РП | РП-1 яч. Победы 4 А, Б, В | 6 | 13:00 2018.01.12 | 16:00 2018.01.12 | П | 3 | 2 | 2 | РП |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  | 100 | 300 |  |  |  |  | 1
6 | МУП "НМПЭС" РБ | РП | РП-1 яч. Строителей 61, 63 ,65 | 6 | 13:00 2018.01.12 | 16:00 2018.01.12 | П | 4 | 2 | 2 | РП |  |  | 1 дом(90 квартир) |  |  | 1 дом(90 квартир) |  |  |  | 1 дом(90 квартир) |  | 196 | 784 |  |  |  |  | 1
7 | МУП "НМПЭС" РБ | КЛ | ф7 ПС Амзя | 6 | 04:10 2018.01.23 | 04:31 2018.01.23 | В | 0.35 | 2 | 2 | ВЛ |  |  | 363 |  |  | 363 |  |  |  | 363 |  | 753 | 263.55 |  | № 30 от 23.01.2018 | 3.4.8.5 | 4.4 | 0
8 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 812 | 0.4 | 09:12 2018.01.16 | 10:30 2018.01.16 | П | 1.3 | 2 | 2 | ТП |  |  | 138 |  |  | 138 |  |  |  | 138 |  | 560 | 728 |  |  |  |  | 1
9 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф Инициативная КТП 0226 | 0.4 | 13:25 2018.01.17 | 15:45 2018.01.17 | П | 2.33 | 2 | 2 | ВЛ |  |  | 89 |  |  | 89 |  |  |  | 89 |  | 301 | 701.33 |  |  |  |  | 1
10 | МУП "НМПЭС" РБ |  | ТП 5306 | 6 | 10:00 2018.01.17 | 12:10 2018.01.17 | П | 2.17 | 2 | 2 | ТП |  |  | 1 дом(58 квартир) |  |  | 1 дом(58 квартир) |  |  |  | 1 дом(58 квартир) |  | 120 | 260.4 |  |  |  |  | 0
11 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 5007 | 6 | 10:00 2018.01.18 | 12:00 2018.01.18 | П | 2 | 2 | 2 | ТП |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 10 | 20 |  |  |  |  | 1
12 | МУП "НМПЭС" РБ |  | ТП 1712 | 6 | 10:00 2018.01.18 | 13:00 2018.01.18 | П | 3 | 2 | 2 | ТП |  |  | 2 дома (108 квартир) |  |  | 2 дома (108 квартир) |  |  |  | 2 дома (108 квартир) |  | 251 | 753 |  |  |  |  | 1
13 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф Азина с РП-4 | 0.4 | 13:35 2018.01.18 | 16:00 2018.01.18 | П | 2.42 | 2 | 2 | ВЛ |  |  | 28 |  |  | 28 |  |  |  | 28 |  | 112 | 271.04 |  |  |  |  | 1
14 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 2702 сек. №1 | 0.4 | 13:30 2018.01.18 | 14:35 2018.01.18 | П | 1.08 | 2 | 2 | ТП |  |  | 79 |  |  | 79 |  |  |  | 79 |  | 302 | 326.16 |  |  |  |  | 1
15 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 2801 | 6 | 10:00 2018.01.19 | 11:45 2018.01.19 | П | 1.75 | 2 | 2 | ТП |  |  | 4 дома(337 квартир) |  |  | 4 дома(337 квартир) |  |  |  | 4 дома(337 квартир) |  | 756 | 1323 |  |  |  |  | 1
16 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 803 | 6 | 14:00 2018.01.19 | 14:30 2018.01.19 | П | 0.5 | 2 | 2 | ТП |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  |  | 19 |  | 150 | 75 |  |  |  |  | 1
17 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 1713 | 6 | 10:20 2018.01.22 | 11:20 2018.01.22 | П | 1 | 2 | 2 | ТП |  |  | 4 дома(195 квартир) |  |  | 4 дома(195 квартир) |  |  |  | 4 дома(195 квартир) |  | 399 | 399 |  |  |  |  | 1
18 | МУП "НМПЭС" РБ | КЛ | ТП 803 Ленина 3а и Ленина 5а | 6 | 10:30 2018.01.23 | 11:00 2018.01.23 | П | 0.5 | 2 | 2 | КЛ |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 30 | 15 |  |  |  |  | 1
19 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 0525 | 6 | 09:50 2018.01.24 | 11:10 2018.01.24 | П | 1.33 | 2 | 2 | ТП |  |  | 51 |  |  | 51 |  |  |  | 51 |  | 210 | 279.3 |  |  |  |  | 1
20 | МУП "НМПЭС" РБ | КЛ | от ТП 1402 до КТП 1401 | 6 | 13:00 2018.01.30 | 14:00 2018.01.30 | П | 1 | 2 | 2 | ТП |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  | 50 | 50 |  |  |  |  | 1
21 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 2907 | 6 | 09:22 2018.01.30 | 10:30 2018.01.30 | П | 1.13 | 2 | 2 | ТП |  |  | 23 |  |  | 23 |  |  |  | 23 |  | 200 | 226 |  |  |  |  | 1
22 | МУП "НМПЭС" РБ | КЛ | ф11 ПС Николо-Берёзовка | 6 | 03:09 2018.02.04 | 04:54 2018.02.04 | В | 1.75 | 2 | 2 | ТП |  |  | 409 |  |  | 409 |  |  |  | 409 |  | 1523 | 2665.25 |  | № 31 от 04.02.2018 | 3.4.14 | 4.12 | 0
23 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 2006 | 6 | 09:00 2018.02.05 | 10:45 2018.02.05 | П | 1.75 | 2 | 2 | ТП |  |  | 26 |  |  | 26 |  |  |  | 26 |  | 71 | 124.25 |  |  |  |  | 1
24 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 9001 | 6 | 14:00 2018.02.06 | 15:00 2018.02.06 | П | 1 | 2 | 2 | ТП |  |  | 54 |  |  | 54 |  |  |  | 54 |  | 174 | 174 |  |  |  |  | 1
25 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф ул. Лесная | 0.4 | 09:00 2018.02.06 | 13:40 2018.02.06 | П | 4.67 | 2 | 2 | ВЛ |  |  | 48 |  |  | 48 |  |  |  | 48 |  | 168 | 784.56 |  |  |  |  | 1
26 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф ул. Горная | 0.4 | 09:00 2018.02.06 | 13:40 2018.02.06 | П | 4.67 | 2 | 2 | ВЛ |  |  | 68 |  |  | 68 |  |  |  | 68 |  | 223 | 1041.41 |  |  |  |  | 1
27 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 15001 | 6 | 13:30 2018.02.07 | 14:50 2018.02.07 | П | 1.33 | 2 | 2 | ТП |  |  | 58 |  |  | 58 |  |  |  | 58 |  | 192 | 255.36 |  |  |  |  | 1
28 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 9005 | 6 | 08:45 2018.02.07 | 10:45 2018.02.07 | П | 2 | 2 | 2 | ТП |  |  | 135 |  |  | 135 |  |  |  | 135 |  | 364 | 728 |  |  |  |  | 1
29 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 1501 | 0.4 | 11:30 2018.02.06 | 12:30 2018.02.06 | П | 1 | 2 | 2 | ТП |  |  | 129 |  |  | 129 |  |  |  | 129 |  | 323 | 323 |  |  |  |  | 1
30 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 11010 | 6 | 08:40 2018.02.08 | 10:15 2018.02.08 | П | 1.58 | 2 | 2 | ТП |  |  | 127 |  |  | 127 |  |  |  | 127 |  | 334 | 527.72 |  |  |  |  | 1
31 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 515 | 6 | 08:45 2018.02.08 | 09:45 2018.02.08 | П | 1 | 2 | 2 | ТП |  |  | 213 |  |  | 213 |  |  |  | 213 |  | 546 | 546 |  |  |  |  | 1
32 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | с КТП 8009 ф Комсомольский | 0.4 | 08:50 2018.02.08 | 11:00 2018.02.08 | П | 2.17 | 2 | 2 | ВЛ |  |  | 88 |  |  | 88 |  |  |  | 88 |  | 284 | 616.28 |  |  |  |  | 1
33 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 5304 | 6 | 10:20 2018.02.08 | 12:00 2018.02.08 | П | 1.67 | 2 | 2 | ТП |  |  | 324 |  |  | 324 |  |  |  | 324 |  | 586 | 978.62 |  |  |  |  | 1
34 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 0113 | 6 | 08:50 2018.02.09 | 09:50 2018.02.09 | П | 1 | 2 | 2 | ТП |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  | 255 | 255 |  |  |  |  | 1
35 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 5304 | 6 | 11:40 2018.02.09 | 13:00 2018.02.09 | П | 1.33 | 2 | 2 | ТП |  |  | 324 |  |  | 324 |  |  |  | 324 |  | 586 | 779.38 |  |  |  |  | 1
36 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 1713 | 6 | 10:00 2018.02.12 | 12:00 2018.02.12 | П | 2 | 2 | 2 | ТП |  |  | 95 |  |  | 95 |  |  |  | 95 |  | 296 | 592 |  |  |  |  | 1
37 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 801А | 0.4 | 09:00 2018.02.13 | 10:30 2018.02.13 | П | 1.5 | 2 | 2 | ТП |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  | 20 | 30 |  |  |  |  | 1
38 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 1711 | 6 | 10:00 2018.02.13 | 12:00 2018.02.13 | П | 2 | 2 | 2 | ТП |  |  | 241 |  |  | 241 |  |  |  | 241 |  | 685 | 1370 |  |  |  |  | 1
39 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф Молодежная с КТП 5127 | 0.4 | 09:00 2018.02.13 | 14:30 2018.02.13 | П | 5.5 | 2 | 2 | ВЛ |  |  | 58 |  |  | 58 |  |  |  | 58 |  | 213 | 1171.5 |  |  |  |  | 1
40 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф Мирная с КТП 5127 | 0.4 | 09:00 2018.02.13 | 14:30 2018.02.13 | П | 5.5 | 2 | 2 | ВЛ |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  |  | 36 |  | 152 | 836 |  |  |  |  | 1
41 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 5307 Т-2 | 6 | 09:00 2018.02.14 | 10:30 2018.02.14 | П | 1.5 | 2 | 2 | ТП |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  |  | 80 |  | 312 | 468 |  |  |  |  | 1
42 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 9002 | 0.4 | 08:45 2018.02.15 | 10:30 2018.02.15 | П | 1.75 | 2 | 2 | ТП |  |  | 70 |  |  | 70 |  |  |  | 70 |  | 198 | 346.5 |  |  |  |  | 1
43 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 11001 | 6 | 13:10 2018.02.14 | 14:20 2018.02.14 | П | 1.17 | 2 | 2 | ТП |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 15 | 17.55 |  |  |  |  | 1
44 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 5307 ф ж/д Социалистическая, д. 39 | 0.4 | 10:00 2018.03.14 | 11:00 2018.03.14 | П | 1 | 2 | 2 | ТП |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 30 | 30 |  |  |  |  | 0
45 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 5307 ф ж/д Нефтяников, д. 26Б | 0.4 | 10:00 2018.03.15 | 11:00 2018.03.15 | П | 1 | 2 | 2 | ТП |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 30 | 30 |  |  |  |  | 1
46 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 5307 ф ж/д Нефтяников, д. 26 | 0.4 | 10:00 2018.03.15 | 12:00 2018.03.15 | П | 2 | 2 | 2 | ТП |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  |  | 80 |  | 175 | 350 |  |  |  |  | 1
47 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 506 | 6 | 10:25 2018.03.16 | 10:45 2018.03.16 | П | 2 | 2 | 2 | ТП |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 15 | 30 |  |  |  |  | 1
48 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 1711 ф ж/д Комсомольская, д. 22А | 0.4 | 10:10 2018.03.20 | 13:04 2018.03.20 | П | 2.9 | 2 | 2 | ТП |  |  | 47 |  |  | 47 |  |  |  | 47 |  | 113 | 327.7 |  |  |  |  | 1
49 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 2103 ф ж/д Социалистическая, д. 32 | 0.4 | 13:00 2018.03.21 | 13:10 2018.03.21 | П | 0.17 | 2 | 2 | ТП |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 30 | 5.1 |  |  |  |  | 1
50 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | Ф Маринская Береговая с ТП 2704 | 0.4 | 09:30 2018.03.22 | 11:20 2018.03.22 | П | 1.83 | 2 | 2 | ТП |  |  | 74 |  |  | 74 |  |  |  | 74 |  | 215 | 393.45 |  |  |  |  | 1
51 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | Ф Маринская с ТП 2704 | 0.4 | 13:30 2018.03.22 | 15:30 2018.03.22 | П | 2 | 2 | 2 | ТП |  |  | 26 |  |  | 26 |  |  |  | 26 |  | 128 | 256 |  |  |  |  | 1
52 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 1711 ф ж/д Социалистическая, 47 - Комсомольская, 22 | 0.4 | 09:00 2018.03.22 | 12:10 2018.03.22 | П | 3.17 | 2 | 2 | ТП |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 60 | 190.2 |  |  |  |  | 1
53 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф 24 ПС Монтажная | 6 | 18:00 2018.03.23 | 20:00 2018.03.23 | П | 2 | 2 | 2 | ВЛ |  |  | 32 |  |  | 32 |  |  |  | 32 |  | 500 | 1000 |  |  |  |  | 1
54 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 2909 | 6 | 14:10 2018.03.27 | 15:25 2018.03.27 | П | 1.25 | 2 | 2 | ТП |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  | 50 | 62.5 |  |  |  |  | 1
55 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 1712 ф ж/д Комсомольская, д. 32 | 0.4 | 10:16 2018.03.27 | 12:03 2018.03.27 | П | 1.78 | 2 | 2 | ТП |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 30 | 53.4 |  |  |  |  | 1
56 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 403 | 6 | 08:55 2018.03.28 | 10:50 2018.03.28 | П | 1.92 | 2 | 2 | ТП |  |  | 102 |  |  | 102 |  |  |  | 102 |  | 324 | 622.08 |  |  |  |  | 1
57 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 8004 | 6 | 14:30 2018.03.28 | 16:05 2018.03.28 | П | 1.58 | 2 | 2 | ТП |  |  | 24 |  |  | 24 |  |  |  | 24 |  | 59 | 93.22 |  |  |  |  | 1
58 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 5002 | 6 | 08:54 2018.03.29 | 10:00 2018.03.29 | П | 1.1 | 2 | 2 | ТП |  |  | 108 |  |  | 108 |  |  |  | 108 |  | 356 | 391.6 |  |  |  |  | 1
59 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 1707 | 6 | 08:56 2018.03.29 | 10:00 2018.03.29 | П | 1.07 | 2 | 2 | ТП |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  | 30 | 32.1 |  |  |  |  | 1
60 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | с ТП 2704 ф Маринская Береговая | 0.4 |  |  |  | 0.5 | 2 | 2 | ВЛ |  |  | 74 |  |  | 74 |  |  |  | 74 |  | 215 | 107.5 |  |  |  |  | 1
61 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 8002 | 6 |  |  |  | 0.6 | 2 | 2 | ТП |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 5 | 3 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | ИТОГО: | [19 empty] | 27786.65 | кВт*ч

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь