## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | март | месяц | 2019 | года
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф Энтузиастов с КТП 11002 | 0.38 | 09:20 2019.03.06 | 13:40 2019.03.06 | П | 4.33 | ВЛ |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |  | 95 | 411.35 |  |  |  | 1
2 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 1803 ф Социалистическая 76А п.2 | 0.38 | 09:30 2019.03.07 | 09:43 2019.03.07 | П | 0.22 | КЛ |  |  | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |  | 63 | 13.86 |  |  |  | 1
3 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ф Социалистичекая 75А с ТП 320 | 0,38 | 10:25 2019.03.11 | 12:35 2019.03.11 | П | 2.17 | КЛ |  |  | 98 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 |  | 216 | 468.72 |  |  |  | 1
4 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф Титова - Гагарина с ТП 11002 | 0,38 | 09:00 2019.03.12 | 12:17 2019.03.12 | П | 3.28 | ВЛ |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |  | 158 | 518.24 |  |  |  | 1
5 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ф Социалистическая 75В с ТП 320 | 0,38 | 10:00 2019.03.13 | 12:30 2019.03.13 | П | 2.5 | КЛ |  |  | 93 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 |  | 203 | 507.5 |  |  |  | 1
6 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ф Социалистическая 75Б с ТП 320 | 0,38 | 10:18 2019.03.13 | 12:00 2019.03.13 | П | 1.7 | КЛ |  |  | 95 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 |  | 215 | 365.5 |  |  |  | 1
7 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 2103 ф Комсомольская 9, 11 ,11А, 13 | 0,38 | 14:00 2019.03.14 | 14:50 2019.03.14 | П | 0.83 | КЛ |  |  | 284 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 284 |  | 598 | 496.34 |  |  |  | 1
8 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ф Нефтяников 13А с ТП 1709 | 0.38 | 10:30 2019.03.14 | 12:30 2019.03.14 | П | 2 | КЛ |  |  | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 |  | 122 | 244 |  |  |  | 1
9 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 2903 ф Победы 13 | 0.38 | 14:30 2019.03.15 | 14:40 2019.03.15 | П | 0.17 | КЛ |  |  | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 |  | 288 | 48.96 |  |  |  | 1
10 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ф Социалистическая, 77 с ТП 323 | 0,38 | 10:24 2019.03.19 | 13:00 2019.03.19 | П | 2.6 | КЛ |  |  | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 |  | 175 | 455 |  |  |  | 1
11 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 8012 Т-1 | 0,38 | 09:00 2019.03.20 | 10:05 2019.03.20 | П | 1.08 | ТП |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |  | 128 | 138.24 |  |  |  | 1
12 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 324 ф Победы 14 | 0,38 | 14:00 2019.03.20 | 14:40 2019.03.20 | П | 0.67 | КЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 65 | 43.55 |  |  |  | 1
13 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 1216 Т-1 | 0,38 | 14:05 2019.03.21 | 14:40 2019.03.21 | П | 0.58 | ТП |  |  | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 |  | 255 | 147.9 |  |  |  | 1
14 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 510 ф Строителей 55, ф Строителей 53 | 0,38 | 14:00 2019.03.25 | 14:40 2019.03.25 | П | 0.67 | КЛ |  |  | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 |  | 199 | 133.33 |  |  |  | 1
15 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 1205 Т-1 | 0.38 | 08:45 2019.03.25 | 10:30 2019.03.25 | П | 1.75 | ТП |  |  | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 |  | 265 | 463.75 |  |  |  | 1
16 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 1203 Т-1 | 0,38 | 14:00 2019.03.25 | 14:45 2019.03.25 | П | 0.75 | ТП |  |  | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 |  | 260 | 195 |  |  |  | 1
17 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | Парковая 5А и Парковая 5Б с ТП 604 | 0,38 | 14:00 2019.03.26 | 14:45 2019.03.26 | П | 0.75 | КЛ |  |  | 160 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 |  | 336 | 252 |  |  |  | 1
18 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 903 ф Строителей 81Б | 0,38 | 14:00 2019.03.27 | 14:25 2019.03.27 | П | 0.42 | КЛ |  |  | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |  | 178 | 74.76 |  |  |  | 1
19 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 901 ф Строителей 75 п.2 | 0,38 | 14:00 2019.03.27 | 14:29 2019.03.27 | П | 0.48 | КЛ |  |  | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 |  | 144 | 69.12 |  |  |  | 1
20 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 901ф Победы 3 | 0,38 | 14:00 2019.03.28 | 15:30 2019.03.28 | П | 1.5 | КЛ |  |  | 119 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 119 |  | 256 | 384 |  |  |  | 1
21 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 403 Т-1 | 0,38 | 14:00 2019.03.28 | 15:30 2019.03.28 | П | 1.5 | ТП |  |  | 106 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 106 |  | 368 | 552 |  |  |  | 1
22 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 812 | 6(6,3) | 09:00 2019.03.29 | 10:30 2019.03.29 | П | 1.5 | ТП |  |  | 154 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 154 |  | 585 | 877.5 |  |  |  | 1
23 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 1206 | 0,38 | 10:00 2019.03.29 | 11:00 2019.03.29 | П | 1 | КЛ |  |  | 94 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 |  | 329 | 329 |  |  |  | 1
24 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф-21 п/с Кустовая | 6(6,3) | 20:11 2019.03.30 | 21:37 2019.03.30 | В | 1.43 | ВЛ |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 |  | 80 | 114.4 | №45 от 30.03.2019 | 3.4.12.2 | 4.21 | 0
25 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 2601 ТЦ Европейский | 0.38 | 07:00 2019.02.02 | 08:10 2019.02.02 | П | 1.17 | КЛ |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 2 | 33 |  | 350 | 409.5 |  |  |  | 1
26 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 0520 | 0.38 | 14:00 2019.02.04 | 15:00 2019.02.04 | П | 1 | КЛ |  |  | 149 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 149 |  | 325 | 325 |  |  |  | 1
27 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 0420 I с.ш. | 0,38 | 09:05 2019.02.06 | 10:10 2019.02.06 | П | 1.08 | ТП |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 30 | 32.4 |  |  |  | 1
28 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 0521 | 6(6,3) | 13:41 2019.02.06 | 14:20 2019.02.06 | П | 0.65 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 15 | 9.75 |  |  |  | 1
29 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 1321 | 6(6,3) | 09:02 2019.02.07 | 10:35 2019.02.07 | П | 1.55 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 15 | 23.25 |  |  |  | 1
30 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 1821 | 6(6,3) | 13:42 2019.02.07 | 15:20 2019.02.07 | П | 1.63 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 15 | 24.45 |  |  |  | 1
31 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 0420 II с.ш. | 0,38 | 09:00 2019.02.08 | 10:30 2019.02.08 | П | 1.5 | ТП |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 30 | 45 |  |  |  | 1
32 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 4521 | 6(6,3) | 09:00 2019.02.08 | 10:40 2019.02.08 | П | 1.67 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 90 | 150.3 |  |  |  | 1
33 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 3321 | 6(6,3) | 09:10 2019.02.11 | 09:40 2019.02.11 | П | 0.5 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 15 | 7.5 |  |  |  | 1
34 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 4321 | 6(6,3) | 13:45 2019.02.11 | 14:20 2019.02.11 | П | 0.58 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 30 | 17.4 |  |  |  | 1
35 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф Солнечная с РП-11 | 0,38 | 10:00 2019.02.11 | 11:00 2019.02.11 | П | 1 | ВЛ |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |  | 71 | 71 |  |  |  | 1
36 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф Солнечная с РП-11 | 0,38 | 14:00 2019.02.11 | 16:00 2019.02.11 | П | 2 | ВЛ |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |  | 71 | 142 |  |  |  | 1
37 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 4621 | 6(6,3) | 09:00 2019.02.12 | 10:05 2019.02.12 | П | 1.08 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 15 | 16.2 |  |  |  | 1
38 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 4921 | 6(6,3) | 13:30 2019.02.12 | 15:20 2019.02.12 | П | 1.83 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 15 | 27.45 |  |  |  | 1
39 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 0624 | 6(6,3) | 08:40 2019.02.13 | 10:15 2019.02.13 | П | 1.58 | ТП |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 |  | 75 | 118.5 |  |  |  | 1
40 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 329 | 6(6,3) | 13:40 2019.02.13 | 14:45 2019.02.13 | П | 1.08 | ТП |  |  | 122 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 122 |  | 223 | 240.84 |  |  |  | 1
41 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 2003 | 6(6,3) | 10:15 2019.02.13 | 11:00 2019.02.13 | П | 0.75 | ТП |  |  | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 |  | 198 | 148.5 |  |  |  | 1
42 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 1424 | 6(6,3) | 13:55 2019.02.14 | 15:15 2019.02.14 | П | 1.33 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 50 | 66.5 |  |  |  | 1
43 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 1224 | 6(6,3) | 13:50 2019.02.14 | 15:25 2019.02.14 | П | 1.58 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 200 | 316 |  |  |  | 1
44 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ф Социалистическая 69 с ТП 514 | 0,38 | 10:20 2019.02.15 | 12:01 2019.02.15 | П | 1.68 | ТП |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |  | 160 | 268.8 |  |  |  | 1
45 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф Светлая с РП-11 | 0,38 | 10:00 2019.02.15 | 11:00 2019.02.15 | П | 1 | ВЛ |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |  | 26 | 26 |  |  |  | 1
46 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф Светлая с РП-11 | 0,38 | 14:00 2019.02.15 | 15:00 2019.02.15 | П | 1 | ВЛ |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |  | 26 | 26 |  |  |  | 1
47 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 306 | 6(6,3) | 09:10 2019.02.18 | 09:40 2019.02.18 | П | 0.5 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 20 | 10 |  |  |  | 1
48 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ф Социалистическая д. 67 с ТП 514 | 0,38 | 10:05 2019.02.18 | 12:50 2019.02.18 | П | 2.75 | КЛ |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |  | 160 | 440 |  |  |  | 1
49 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 309 | 6(6,3) | 09:25 2019.02.19 | 09:50 2019.02.19 | П | 0.42 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 15 | 6.3 |  |  |  | 1
50 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 505 | 6(6,3) | 09:15 2019.02.19 | 10:10 2019.02.19 | П | 0.92 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 15 | 13.8 |  |  |  | 1
51 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 506 | 6(6,3) | 08:40 2019.02.20 | 09:40 2019.02.20 | П | 1 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 60 | 60 |  |  |  | 1
52 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ф Социалистическая д.59, д. 63 с ТП 2104 | 0,38 | 10:15 2019.02.19 | 12:55 2019.02.19 | П | 2.67 | КЛ |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |  | 97 | 258.99 |  |  |  | 1
53 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 519 | 6(6,3) | 08:40 2019.02.20 | 10:20 2019.02.20 | П | 1.67 | ТП |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |  | 30 | 50.1 |  |  |  | 1
54 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 520 | 6(6,3) | 13:55 2019.02.20 | 15:00 2019.02.20 | П | 1.08 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 15 | 16.2 |  |  |  | 1
55 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 526 | 6(6,3) | 15:00 2019.02.21 | 16:05 2019.02.21 | П | 1.08 | ТП |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 20 | 21.6 |  |  |  | 1
56 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 1313 | 6(6,3) | 11:45 2019.02.21 | 12:45 2019.02.21 | П | 1 | ТП |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |  | 40 | 40 |  |  |  | 1
57 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 0213 | 6(6,3) | 09:01 2019.02.22 | 10:00 2019.02.22 | П | 0.98 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 15 | 14.7 |  |  |  | 1
58 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 312 | 0.38 | 09:10 2019.02.26 | 10:35 2019.02.26 | П | 1.42 | ТП |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 6 |  | 150 | 213 |  |  |  | 1
59 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 1527 | 0.38 | 09:00 2019.02.26 | 11:00 2019.02.26 | П | 2 | ТП |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |  | 45 | 90 |  |  |  | 1
60 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ф. Социалистическая д. 64 с ТП 902 | 0.38 | 10:00 2019.02.26 | 11:00 2019.02.26 | П | 1 | КЛ |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |  | 75 | 75 |  |  |  | 1
61 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 0426 | 6(6,3) | 09:00 2019.02.28 | 10:10 2019.02.28 | П | 1.17 | ТП |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 30 | 35.1 |  |  |  | 1
62 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 8010 | 6(6,3) | 09:00 2019.02.28 | 10:50 2019.02.28 | П | 1.83 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 15 | 27.45 |  |  |  | 1
63 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 8011 | 6(6,3) | 13:25 2019.02.28 | 14:30 2019.02.28 | П | 1.08 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 15 | 16.2 |  |  |  | 1
64 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ф. Социалистическая д. 40 с ТП 2103 | 0.38 | 10:00 2019.02.28 | 11:00 2019.02.28 | П | 1 | КЛ |  |  | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 |  | 90 | 90 |  |  |  | 1
65 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 13001 ф Гранатовая | 0.38 | 14:00 2019.01.11 | 14:25 2019.01.11 | П | 0.42 | ТП |  |  | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 |  | 255 | 107.1 |  |  |  | 1
66 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ф Нефтяников 19А с ТП 1711 | 0.38 | 10:00 2019.01.14 | 11:30 2019.01.14 | П | 1.5 | КЛ |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |  | 150 | 225
67 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ф Нефтяников 23А с ТП 1711 | 0,38 | 10:00 2019.01.15 | 12:10 2019.01.15 | П | 2.17 | КЛ |  |  | 79 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 |  | 585 | 1269.45
68 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ф Комсомольская 46А ТП 5002 | 0,38 | 09:30 2019.01.16 | 10:30 2019.01.16 | П | 1 | ТП |  |  | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 |  | 250 | 250
69 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ф Парковая 10А ТП 5002 | 0,38 | 09:30 2019.01.16 | 10:30 2019.01.16 | П | 1 | ТП |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  |  | 80 |  | 125 | 125
70 | МУП "НМПЭС" РБ | КЛ | ф-21 п/с Николо-Берёзовка | 6(6,3) | 10:04 2019.01.18 | 12:46 2019.01.18 | В | 2.7 | КЛ | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 5 | 95 |  | 3835 | 10354.5 | №41 от 18.01.2019 | 3.4.14 | 4.12 | 0
71 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | РП-11 ф Ольховая | 0,38 | 10:00 2019.01.21 | 12:00 2019.01.21 | П | 2 | ВЛ |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  | 29 | 58
72 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | РП-11 ф Лазурная | 0.38 | 10:00 2019.01.21 | 12:00 2019.01.21 | П | 2 | ВЛ |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |  | 72 | 144
73 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф 24 ПС Михайловка | 6(6,3) | 15:13 2019.01.23 | 15:50 2019.01.23 | П | 0.62 | ВЛ |  |  | 855 | 1 | 0 | 854 | 0 | 0 | 2 | 853 |  | 2512 | 1557.44
74 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф 5 ПС Нефтекамск | 6(6,3) | 11:13 2019.01.23 | 11:30 2019.01.23 | П | 1.28 | ВЛ |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 26 | 5 |  | 465 | 595.2
75 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 1501 I с.ш. | 0,38 | 14:01 2019.01.24 | 15:10 2019.01.24 | П | 1.15 | ТП |  |  | 167 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 167 |  | 736 | 846.4
76 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ф Социалистическая 75 с ТП 320 | 0,38 | 10:20 2019.01.24 | 13:01 2019.01.24 | П | 2.68 | КЛ |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  |  | 80 |  | 152 | 407.36
77 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | РП-11 ф Лазурная | 0,38 | 13:30 2019.01.29 | 16:00 2019.01.29 | П | 2.5 | ВЛ |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  | 72 | 180
78 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | РП-11 ф Ольховая | 0,38 | 10:00 2019.01.29 | 12:00 2019.01.29 | П | 2 | ВЛ |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  | 29 | 58
79 | МУП "НМПЭС" РБ | КЛ | ТП 318 | 6(6,3) | 10:40 2019.01.30 | 11:10 2019.01.30 | В | 0.5 | КЛ | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | 2 | 292 |  | 740 | 370 | №41 от 30.01.2019 | 3.4.14 | 4.12 | 1
80 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 5008 ф Лесная 12 | 0,38 | 09:30 2019.01.31 | 10:30 2019.01.31 | П | 1 | ТП |  |  | 24 |  |  | 24 |  |  |  | 24 |  | 53 | 53
[19 empty] | сумма |  |  | 27918.25 | кВт.ч

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь