## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | 2й квартал | 2018 | года
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Суммарный объем недопоставленной элетрической энергии, кВт*ч | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | МУП "НМПЭС" РБ | КЛ | КЛ 6кВ на КТП 4621 | 6 | 13:48 2018.04.03 | 15:51 2018.04.03 | В | 2.05 | КЛ | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 420 | 861 | № 33 от 03.04.2018 | 3.4.8 | 4.4 | 0
2 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 5006 | 0.4 | 15:00 2018.04.03 | 16:00 2018.04.03 | П | 1 | ТП | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 475 | 475 |  |  |  | 1
3 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 1704 | 0.4 | 14:30 2018.04.04 | 16:20 2018.04.04 | П | 1.83 | ТП | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 24 | 43.92 |  |  |  | 1
4 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 1712 | 0.4 | 11:30 2018.04.04 | 13:13 2018.04.04 | П | 1.72 | ТП | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 277 | 476.44 |  |  |  | 1
5 | МУП "НМПЭС" РБ | РП | РП-5 | 0.4 | 08:42 2018.04.06 | 10:40 2018.04.06 | П | 1.97 | РП | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 82 | 161.54 |  |  |  | 1
6 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 0813 II с.ш. | 6 | 13:35 2018.04.05 | 14:45 2018.04.05 | П | 1.17 | ТП | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 228 | 266.76 |  |  |  | 1
7 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 5301 ж/д Октябрьская, 51 | 0.4 | 10:10 2018.04.06 | 12:15 2018.04.06 | П | 2.08 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 70.72 |  |  |  | 1
8 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 5004 ж/д Ленина, 7В | 0.4 | 10:00 2018.04.06 | 12:15 2018.04.06 | П | 2.25 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 81 | 182.25 |  |  |  | 1
9 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ф-17 п/с Искож | 6 | 12:10 2018.04.09 | 14:30 2018.04.09 | В | 2.33 | ТП | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 7 | 223 | 0 | 613 | 1428.29 | №34 от 09.04.2018 | 3.4.10 | 4.12 | 0
10 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 1904 | 6 | 09:30 2018.04.10 | 10:30 2018.04.10 | П | 1 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42 | 42 |  |  |  | 1
11 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | с КТП 5104 ф С.Юлаева Малышева | 0.4 | 09:30 2018.04.10 | 15:00 2018.04.10 | П | 5.5 | ВЛ | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 205 | 1127.5 |  |  |  | 1
12 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 1711 ж/д Комсомольская, 26 | 0.4 | 10:00 2018.04.10 | 13:00 2018.04.10 | П | 3 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 | 126 |  |  |  | 1
13 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 0125 | 6 | 13:30 2018.04.11 | 15:00 2018.04.11 | П | 1.5 | КЛ | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 490 | 735 |  |  |  | 1
14 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 2803 ж/д Ленина, 30 | 0.4 | 10:00 2018.04.11 | 13:00 2018.04.11 | П | 3 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58 | 174 |  |  |  | 1
15 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф Комарово с КТП 5114 | 0.4 | 08:45 2018.04.12 | 10:45 2018.04.12 | П | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 177 | 354 |  |  |  | 1
16 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 803 I с.ш. | 0.4 | 14:30 2018.04.12 | 16:00 2018.04.12 | П | 1.5 | ТП | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 158 | 237 |  |  |  | 1
17 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | 1709 | 6 | 15:02 2018.04.17 | 15:40 2018.04.17 | П | 0.63 | ТП | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 41 | 25.83 |  |  |  | 1
18 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф 11 ПС Уразаево отп. на КТП 1104 | 6 | 09:00 2018.04.18 | 10:30 2018.04.18 | П | 1.5 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
19 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф 27 ПС Уразаево отп. на КТП 1104 | 6 | 11:00 2018.04.18 | 12:30 2018.04.18 | П | 1.5 | ВЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
20 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 1711 | 6 | 14:00 2018.04.18 | 15:30 2018.04.18 | П | 1.5 | ТП | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 238 | 357 |  |  |  | 1
21 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 29011 | 6 | 09:00 2018.04.19 | 10:30 2018.04.19 | П | 1.5 | ТП | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 20 | 30 |  |  |  | 1
22 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 809 | 6 | 14:30 2018.04.19 | 16:00 2018.04.19 | П | 1.5 | ТП | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 57 | 85.5 |  |  |  | 1
23 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф яя ПС Уразаево оп. 18 отп. на ТП 2701 | 6 | 09:30 2018.04.20 | 12:00 2018.04.20 | П | 2.5 | ВЛ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14 | 35 |  |  |  | 1
24 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 1707 | 6 | 08:50 2018.04.23 | 09:48 2018.04.23 | П | 0.97 | ТП | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 19 | 18.43 |  |  |  | 1
25 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф 13 ПС Монтажная отп. КТП 505 РО 1306 | 6 | 15:00 2018.04.27 | 17:00 2018.04.27 | П | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 |  |  |  | 1
26 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 2910 | 6 | 09:02 2018.04.24 | 13:10 2018.04.24 | П | 4.13 | ТП | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 | 197 | 813.61 |  |  |  | 1
27 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф Фестивальная с КТП 5115 | 0.4 | 09:30 2018.04.23 | 11:30 2018.04.23 | П | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 282 | 564 |  |  |  | 1
28 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф Фестивальная с КТП 5115 | 0.4 | 09:30 2018.04.24 | 11:30 2018.04.24 | П | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 282 | 564 |  |  |  | 1
29 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф Фестивальная с КТП 5115 | 0.4 | 09:30 2018.04.25 | 11:30 2018.04.25 | П | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 282 | 564 |  |  |  | 1
30 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф 4105 ПС Причал отп. на КТП 1521 | 6 | 11:04 2018.04.24 | 11:50 2018.04.24 | П | 0.77 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2.31 |  |  |  | 1
31 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 5001 | 6 | 13:32 2018.04.24 | 14:30 2018.04.24 | П | 0.97 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.97 |  |  |  | 1
32 | МУП "НМПЭС" РБ | РП | РП-11 | 6 | 08:35 2018.04.24 | 10:30 2018.04.24 | П | 1.92 | РП | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 404 | 775.68 |  |  |  | 1
33 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 903 | 6 | 12:10 2018.04.25 | 14:02 2018.04.25 | П | 1.87 | ТП | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 171 | 319.77 |  |  |  | 1
34 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф 5 ПС Монтажная | 6 | 17:43 2018.04.25 | 18:01 2018.04.25 | П | 0.3 | ВЛ | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 420 | 126 |  |  |  | 1
35 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 0223 | 6 | 14:02 2018.04.25 | 14:55 2018.04.25 | П | 0.88 | ТП | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 159 | 139.92 |  |  |  | 1
36 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 5001 | 6 | 09:00 2018.04.26 | 10:30 2018.04.26 | П | 1.5 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.5 |  |  |  | 1
37 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 503 | 6 | 09:00 2018.04.26 | 11:00 2018.04.26 | П | 2 | ТП | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 10 |  |  |  | 1
38 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф 32 ПС Монтажная | 6 | 10:26 2018.04.26 | 10:42 2018.04.26 | В | 0.27 | ВЛ | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 180 | 48.6 | № 36 от 26.04.2018 | 3.4.10 | 4.11 | 0
39 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 15006 | 6 | 14:00 2018.04.27 | 15:30 2018.04.27 | П | 1.5 | ТП | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 236 | 354 |  |  |  | 1
40 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф 21 ПС Кустовая | 6 | 09:25 2018.04.28 | 10:25 2018.04.28 | П | 1 | ТП | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 268 | 268 |  |  |  | 1
41 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф 21 ПС Кустовая с РВНО-5 до РВНО-7 | 6 | 14:07 2018.05.03 | 14:40 2018.05.03 | П | 0.55 | ВЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 60 | 33 |  |  |  | 1
42 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 509 | 6 | 09:00 2018.05.04 | 09:40 2018.05.04 | П | 0.67 | ТП | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 240 | 160.8 |  |  |  | 1
43 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф Новосельская от КТП 0223 | 0.4 | 09:30 2018.05.04 | 12:00 2018.05.04 | П | 2.5 | ВЛ | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 33 | 82.5 |  |  |  | 1
44 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 1707 | 6 | 09:05 2018.05.07 | 11:30 2018.05.07 | П | 2.42 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 24.2 |  |  |  | 1
45 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 5005 ж/д Парковая, 8 | 0.4 | 10:00 2018.05.05 | 11:00 2018.05.05 | П | 1 | КЛ | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 158 | 158 |  |  |  | 1
46 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 1510 ж/д Карла Маркса, 19 | 0.4 | 10:00 2018.05.08 | 11:10 2018.05.08 | П | 1.17 | КЛ | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 128 | 149.76 |  |  |  | 1
47 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 5005 | 0.4 | 15:01 2018.05.10 | 15:50 2018.05.10 | П | 0.82 | ТП | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 365 | 0 | 503 | 412.46 |  |  |  | 1
48 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 513 | 0.4 | 09:04 2018.05.10 | 10:10 2018.05.10 | П | 1.1 | ТП | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 52 | 57.2 |  |  |  | 1
49 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф Ленина с ТП 2803 | 0.4 | 09:31 2018.05.10 | 12:20 2018.05.10 | П | 2.82 | ВЛ | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 281 | 792.42 |  |  |  | 1
50 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 328 | 6 | 09:05 2018.05.11 | 10:10 2018.05.11 | П | 1.08 | ТП | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 210 | 226.8 |  |  |  | 1
51 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 320 | 0.4 | 15:01 2018.05.11 | 16:00 2018.05.11 | П | 0.98 | ТП | 0 | 0 | 698 | 0 | 0 | 698 | 0 | 0 | 0 | 698 | 0 | 1015 | 994.7 |  |  |  | 1
52 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф Жемчужная с КТП 0520 | 0.4 | 09:31 2018.05.11 | 12:50 2018.05.11 | П | 3.32 | ВЛ | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 265 | 879.8 |  |  |  | 1
53 | МУП "НМПЭС" РБ | КЛ | КЛ на ТП 1505 | 6 | 05:11 2018.05.12 | 06:37 2018.05.12 | В1 | 1.43 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | 71.5 | №39 от 12.05.2018 | 3.4.13.3 | 4.12 | 1
54 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 325 | 6 | 08:30 2018.05.14 | 09:40 2018.05.14 | П | 1.17 | ТП | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 40 | 46.8 |  |  |  | 1
55 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 0236 | 6 | 13:30 2018.05.14 | 14:40 2018.05.14 | П | 1.17 | ТП | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 10.53 |  |  |  | 1
56 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф Колхозная - пер. Пушкина с КТП 5110 | 0.4 | 08:55 2018.05.14 | 11:50 2018.05.14 | П | 2.92 | ВЛ | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 204 | 595.68 |  |  |  | 1
57 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф Колхозная - пер. Пушкина с КТП 5110 | 0.4 | 08:55 2018.05.15 | 11:50 2018.05.15 | П | 2.92 | ВЛ | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 204 | 595.68 |  |  |  | 1
58 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 6923 | 6 | 08:40 2018.05.15 | 09:50 2018.05.15 | П | 1.17 | ТП | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 45 | 52.65 |  |  |  | 1
59 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 0122 | 0.4 | 13:30 2018.05.15 | 14:35 2018.05.15 | П | 1.08 | ТП | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 85 | 91.8 |  |  |  | 1
60 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 2801 ж/д Карла Маркса, 20 | 0.4 | 10:00 2018.05.15 | 12:00 2018.05.15 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 178 | 356 |  |  |  | 1
61 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 2603 | 0.4 | 09:00 2018.05.16 | 10:00 2018.05.16 | П | 1 | ТП | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 150 | 150 |  |  |  | 1
62 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 5309 | 0.4 | 16:00 2018.05.16 | 17:25 2018.05.16 | П | 1.42 | ТП | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 196 | 278.32 |  |  |  | 1
63 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 2801 ж/д Карла Маркса 20А | 0.4 | 10:00 2018.05.16 | 11:40 2018.05.16 | П | 1.67 | КЛ | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 125 | 208.75 |  |  |  | 1
64 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 11008 | 6 | 09:00 2018.05.17 | 10:15 2018.05.17 | П | 1.25 | ТП | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 163 | 203.75 |  |  |  | 1
65 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 13004 | 6 | 14:00 2018.05.17 | 15:50 2018.05.17 | П | 1.83 | ТП | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 144 | 263.52 |  |  |  | 1
66 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 2910 ввод с КТП 2911 | 6 | 09:00 2018.05.17 | 10:15 2018.05.17 | П | 1.25 | ТП | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 150 | 187.5 |  |  |  | 1
67 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 0924 | 0.4 | 14:18 2018.05.18 | 14:50 2018.05.18 | П | 0.53 | ТП | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 185 | 98.05 |  |  |  | 1
68 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 13005 | 6 | 14:00 2018.05.21 | 16:00 2018.05.21 | П | 2 | ТП | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 78 | 156 |  |  |  | 1
69 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф Совесткая ф Магазин с КТП 0222 | 0.4 | 09:00 2018.05.22 | 15:35 2018.05.22 | П | 6.58 | ВЛ | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 177 | 1164.66 |  |  |  | 1
70 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 1802 | 6 | 08:55 2018.05.22 | 10:50 2018.05.22 | П | 1.92 | ТП | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 120 | 230.4 |  |  |  | 1
71 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 1801 | 6 | 13:25 2018.05.22 | 15:20 2018.05.22 | П | 1.92 | ТП | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 300 | 576 |  |  |  | 1
72 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 0113 | 6 | 08:40 2018.05.23 | 10:45 2018.05.23 | П | 2.08 | ТП | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 350 | 728 |  |  |  | 1
73 | МУП "НМПЭС" РБ | РП | РП-12 | 0.4 | 13:30 2018.05.23 | 16:20 2018.05.23 | П | 2.83 | РП | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 335 | 948.05 |  |  |  | 1
74 | МУП "НМПЭС" РБ | РП | РП-7 | 0.4 | 09:30 2018.05.24 | 10:30 2018.05.24 | П | 1 | РП | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 195 | 195 |  |  |  | 1
75 | МУП "НМПЭС" РБ | РП | РП-14 | 0.4 | 15:00 2018.05.24 | 16:15 2018.05.24 | П | 1.25 | РП | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 596 | 745 |  |  |  | 1
76 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф Социалистическая 59, 61, 63 с ТП 2104 | 0.4 | 09:00 2018.05.24 | 13:30 2018.05.24 | П | 4.5 | ВЛ | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 205 | 922.5 |  |  |  | 1
77 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 902 | 0.4 | 09:00 2018.05.25 | 10:15 2018.05.25 | П | 1.25 | ТП | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 90 | 112.5 |  |  |  | 1
78 | МУП "НМПЭС" РБ | РП | РП-6 | 0.4 | 15:00 2018.05.25 | 16:00 2018.05.25 | П | 1 | РП | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 210 | 210 |  |  |  | 1
79 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 1542 | 0.4 | 09:41 2018.05.26 | 10:55 2018.05.26 | В | 1.23 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 36.9 | №40 от 26.05.2018 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
80 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 0125 ж/д Комсомольская, 35 | 0.4 | 10:00 2018.05.25 | 12:00 2018.05.25 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 170 | 340 |  |  |  | 1
81 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 8014 | 6 | 13:30 2018.05.29 | 16:00 2018.05.29 | П | 2.5 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 37.5 |  |  |  | 1
82 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 0723 | 6 | 09:05 2018.05.30 | 13:40 2018.05.30 | П | 4.58 | ТП | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 56 | 256.48 |  |  |  | 1
83 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф 32 ПС Монтажная | 6 | 19:05 2018.05.30 | 22:17 2018.05.30 | В | 3.2 | ВЛ | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 500 | 1600 | №41 от 30.05.2018 | 3.4.12.2 | 4.4 | 0
84 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 1401 | 0.4 | 13:20 2018.05.30 | 15:30 2018.05.30 | П | 2.17 | ТП | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 150 | 325.5 |  |  |  | 1
85 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 0123 | 6 | 08:40 2018.05.31 | 10:15 2018.05.31 | П | 1.58 | ТП | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 143 | 225.94 |  |  |  | 1
86 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 5107 | 6 | 09:10 2018.06.01 | 11:15 2018.06.01 | П | 2.08 | ТП | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 252 | 524.16 |  |  |  | 1
87 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 2801 | 6 | 15:00 2018.06.05 | 16:30 2018.06.05 | П | 1.5 | ТП | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 102 | 153 |  |  |  | 1
88 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ф Кувыкина 1Б | 0.4 | 10:00 2018.06.06 | 12:00 2018.06.06 | П | 2 | ТП | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 30 |  |  |  | 1
89 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 5309 | 6 | 15:00 2018.06.06 | 15:30 2018.06.06 | П | 0.5 | ТП | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 301 | 150.5 |  |  |  | 1
90 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | отпайка на РП-Водоподъем | 6 | 15:10 2018.06.06 | 20:57 2018.06.06 | В | 5.78 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | № 42 от 06.06.2018 | 3.4.12.3 | 4.14 | 0
91 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 810 | 6 | 09:25 2018.06.07 | 10:50 2018.06.07 | П | 1.42 | ТП | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 386 | 548.12 |  |  |  | 1
92 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ф Кувыкина 5 | 0.4 | 10:00 2018.06.07 | 11:45 2018.06.07 | П | 1.75 | ТП | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 | 43.75 |  |  |  | 1
93 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 5117 | 6 | 14:00 2018.06.08 | 16:00 2018.06.08 | П | 2 | ТП | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 158 | 316 |  |  |  | 1
94 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ф К. Маркса 29 | 0.4 | 10:00 2018.06.09 | 12:00 2018.06.09 | П | 2 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 40 |  |  |  | 1
95 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф 8 ПС Ташкиново | 6 | 10:25 2018.06.09 | 11:50 2018.06.09 | П | 1.42 | ВЛ | 0 | 0 | 328 | 0 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 328 | 0 | 750 | 1065 |  |  |  | 1
96 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 2805 | 6 | 10:00 2018.06.09 | 12:00 2018.06.09 | П | 2 | ТП | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 | 80 |  |  |  | 1
97 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ф К.Маркса 31 | 0.4 | 10:20 2018.06.09 | 11:40 2018.06.09 | П | 1.33 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 39.9 |  |  |  | 1
98 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ф К. Маркса 46 | 0.4 | 13:00 2018.06.09 | 14:00 2018.06.09 | П | 1 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 15 |  |  |  | 1
99 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 5117 | 0.4 | 14:00 2018.06.09 | 15:00 2018.06.09 | П | 1 | ТП | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 158 | 158 |  |  |  | 1
100 | МУП "НМПЭС" РБ | КЛ | ф 11 ПС Михайловка | 6 | 16:48 2018.06.15 | 17:48 2018.06.15 | В | 1 | КЛ | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 435 | 435 | №43 от 15.06.2018 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
101 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф на КТП 5129 | 6 | 09:50 2018.06.18 | 10:35 2018.06.18 | П | 0.75 | ВЛ | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 407 | 305.25 |  |  |  | 1
102 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф 8 ПС Ташкиново | 6 | 08:56 2018.06.19 | 15:00 2018.06.19 | П | 6.07 | ВЛ | 0 | 0 | 328 | 0 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 328 | 0 | 750 | 4552.5 |  |  |  | 1
103 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф 21 Кустовая | 6 | 18:38 2018.06.20 | 20:45 2018.06.20 | В | 2.12 | ВЛ | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 277 | 0 | 542 | 1149.04 | №44 от 20.06.2018 | 3.4.12.2 | 4.4 | 0
104 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 2805 | 6 | 09:00 2018.06.21 | 12:00 2018.06.21 | П | 3 | ТП | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 | 120 |  |  |  | 1
105 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф 32 ПС Монтажная | 6 | 15:00 2018.06.21 | 15:50 2018.06.21 | П | 0.83 | ВЛ | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 210 | 174.3 |  |  |  | 1
106 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ф Победы 3А | 0.4 | 10:00 2018.06.21 | 11:00 2018.06.21 | П | 1 | ТП | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 20 |  |  |  | 1
107 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ф Победы 5 | 0.4 | 10:00 2018.06.21 | 11:00 2018.06.21 | П | 1 | ТП | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | 30 |  |  |  | 1
108 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ф Дзержинского 12 | 0.4 | 10:00 2018.06.22 | 11:33 2018.06.22 | П | 1.55 | ТП | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 31 |  |  |  | 1
109 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ф Социалистическая 109 | 0.4 | 10:00 2018.06.22 | 11:33 2018.06.22 | П | 1.55 | ТП | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 46.5 |  |  |  | 1
110 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ф Ленина 33 | 0.4 | 10:00 2018.06.22 | 11:33 2018.06.22 | П | 1.55 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 15.5 |  |  |  | 1
111 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ф Карла Маркса 10А | 0.4 | 10:20 2018.06.25 | 12:25 2018.06.25 | П | 2.08 | ТП | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 41.6 |  |  |  | 1
112 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ф Кувыкина 8 | 0.4 | 10:20 2018.06.25 | 12:25 2018.06.25 | П | 2.08 | ТП | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 41.6 |  |  |  | 1
113 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ф Кувыкина 8А | 0.4 | 10:20 2018.06.25 | 12:25 2018.06.25 | П | 2.08 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 31.2 |  |  |  | 1
114 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ф Нефтяников 3Б | 0.4 | 10:00 2018.06.26 | 16:00 2018.06.26 | П | 6 | ТП | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 60 |  |  |  | 1
115 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ф Дорожная 21Б | 0.4 | 10:00 2018.06.26 | 16:00 2018.06.26 | П | 6 | ТП | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 90 |  |  |  | 1
116 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ф Строителей 93 | 0.4 | 10:00 2018.06.26 | 16:00 2018.06.26 | П | 6 | ТП | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 40 | 240 |  |  |  | 1
117 | МУП "НМПЭС" РБ | КЛ | ф ТП 0123 на КТП 807 | 6 | 13:15 2018.06.26 | 13:59 2018.06.26 | В | 0.73 | КЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 10.95 | №45 от 26.06.2018 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
118 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф Степная с КТП 5114 | 0.4 | 13:15 2018.06.26 | 15:10 2018.06.26 | П | 1.92 | ВЛ | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 102 | 195.84 |  |  |  | 1
119 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф Степная с КТП 5114 | 0.4 | 13:15 2018.06.27 | 15:10 2018.06.27 | П | 1.92 | ВЛ | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 102 | 195.84 |  |  |  | 1
120 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф Степная с КТП 5114 | 0.4 | 13:15 2018.06.28 | 15:10 2018.06.28 | П | 1.92 | ВЛ | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 102 | 195.84 |  |  |  | 1
121 | МУП "НМПЭС" РБ | КЛ | ф на КТП 4021 | 6 | 13:05 2018.06.27 | 15:08 2018.06.27 | В | 2.05 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 30.75 | №46 от 27.06.2018 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
122 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 0925 | 6 | 09:00 2018.06.29 | 12:00 2018.06.29 | П | 3 | ТП | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 90 |  |  |  | 1
[21 empty] | Итого: | 39134.28 | кВт*ч

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь