## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | июнь | месяц | 2019 | года
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | МУП "НМПЭС" РБ | ПС | п/с КНС-14 ф 5 | 6 (6.3) | 2019-06-03 09:50 | 2019-06-03 11:35 | В | 1.75 | ВЛ |  |  | 43 |  |  | 43 |  |  | 13 | 30 |  | 102 | 178.5
2 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф-17 ПС Нефтекамск | 6 (6.3) | 09,12 2019.06.01 | 12,16 2019.06.01 | В | 3.07 |  |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  | 16 | 1 |  | 89 | 273.23
3 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 0222 | 0.38 | 09:30 2019.06.05 | 12:00 2019.06.05 | П | 2.5 | КЛ |  |  | 144 |  |  | 144 |  |  |  | 144 |  | 436 | 1090
4 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф Рябиновая с КТП 11005 | 0.38 | 09:30 2019.06.13 | 15:00 2019.06.13 | П | 5.5 | ВЛ |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  |  | 36 |  | 105 | 577.5
5 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф Рябиновая с КТП 11005 | 0.38 | 09:30 2019.06.14 | 15:00 2019.06.14 | П | 5.5 | ВЛ |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  |  | 36 |  | 105 | 577.5
6 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф Рябиновая с КТП 11005 | 0.38 | 09:30 2019.06.15 | 15:00 2019.06.15 | П | 5.5 | ВЛ |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  |  | 36 |  | 105 | 577.5
7 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ф Строителей 41А с ТП 2102 | 0.38 | 10:00 2019.06.10 | 12:00 2019.06.10 | П | 2 | КЛ |  |  | 51 |  |  | 51 |  |  |  | 51 |  | 105 | 210
8 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ф Социалистическая 79А с ТП 323 | 0,38 | 10:15 2019.06.11 | 11:22 2019.06.11 | П | 1.12 | КЛ |  |  | 90 |  |  | 90 |  |  |  | 90 |  | 150 | 168
9 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ф Социалистическая 79Б с ТП 323 | 0,38 | 10:10 2019.06.13 | 11:57 2019.06.13 | П | 1.78 | КЛ |  |  | 90 |  |  | 90 |  |  |  | 90 |  | 150 | 267
10 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ф Социалистическая 79 с ТП 323 | 0,38 | 09:16 2019.06.14 | 12:00 2019.06.14 | П | 2.73 | КЛ |  |  | 79 |  |  | 79 |  |  |  | 79 |  | 150 | 409.5
11 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 13005 | 6(6,3) | 13:40 2019.06.18 | 16:00 2019.06.18 | П | 2.33 | ТП |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  |  | 36 |  | 135 | 314.55
12 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 13006 | 6(6,3) | 13:40 2019.06.18 | 16:00 2019.06.18 | П | 2.33 | ТП |  |  | 113 |  |  | 113 |  |  |  | 113 |  | 300 | 699
13 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ф Лицей №1 с ТП 324 | 0.38 | 10:00 2019.06.18 | 11:50 2019.06.18 | П | 1.83 | КЛ |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  | 60 | 109.8
14 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 13004 | 6(6,3) | 09:30 2019.06.19 | 10:50 2019.06.19 | П | 1.33 | ТП |  |  | 59 |  |  | 59 |  |  |  | 59 |  | 189 | 251.37
15 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф Овражная, ф Кольцевая с КТП 11004 | 0.38 | 09:30 2019.06.19 | 17:30 2019.06.19 | П | 8 | ВЛ |  |  | 45 |  |  | 45 |  |  |  | 45 |  | 103 | 824
16 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 0313 II с.ш. | 6(6,3) | 09:00 2019.06.20 | 11:40 2019.06.20 | П | 2.67 | ТП | [12 empty] | 0
17 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 0520 | 6(6,3) | 09:30 2019.06.21 | 11:10 2019.06.21 | П | 2 | ТП |  |  | 149 |  |  | 149 |  |  |  | 149 |  | 384 | 768
18 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 1707 | 6(6,3) | 10:00 2019.06.20 | 12:00 2019.06.20 | П | 2 | КЛ |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 1 | 15 |  | 102 | 204
19 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф 13 ПС Касево | 6(6,3) | 09:30 2019.06.21 | 11:20 2019.06.21 | П | 1.83 | ВЛ |  |  | 473 |  |  | 473 |  |  |  | 473 |  | 1150 | 2104.5
20 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф Гагарина с КТП 11003 | 0,38 | 13:30 2019.06.21 | 15:00 2019.06.21 | П | 1.5 | ВЛ |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  |  | 17 |  | 44 | 66
21 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ф Карцева 32 с ТП 0525 | 0,38 | 10:20 2019.06.21 | 12:00 2019.06.21 | П | 1.67 | КЛ |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  | 50 | 83.5
22 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 402 | 6(6,3) | 08:40 2019.06.24 | 10:30 2019.06.24 | П | 1.83 | КЛ |  |  | 88 |  |  | 88 |  |  | 2 | 86 |  | 340 | 622.2
23 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 0920 | 6(6,3) | 09:00 2019.06.25 | 10:00 2019.06.25 | П | 1 | ТП |  |  | 43 |  |  | 43 |  |  | 2 | 41 |  | 115 | 115
24 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 0225 II с.ш. ф Комсомольский 41 | 0,38 | 15:20 2019.06.25 | 15:40 2019.06.25 | П | 0.33 | ТП |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  | 75 | 24.75
25 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф Красных Роз с ТП 5129 | 0,38 | 10:00 2019.06.24 | 15:00 2019.06.24 | П | 5 | ВЛ |  |  | 31 |  |  | 31 |  |  |  | 31 |  | 86 | 430
26 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 0939 ф Ясеневая четная, ф Новодачная | 0,38 | 09:00 2019.06.25 | 11:00 2019.06.25 | П | 2 | ВЛ |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  |  | 16 |  | 60 | 120
27 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 316 | 6(6,3) | 09:20 2019.06.26 | 10:50 2019.06.26 | П | 1.5 | ТП |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  | 7 | 10 |  | 68 | 102
28 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 5110 | 0,38 | 11:30 2019.06.25 | 16:50 2019.06.25 | П | 4.33 | ТП |  |  | 230 |  |  | 230 |  |  | 3 | 227 |  | 605 | 2619.65
29 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ф Победы 8 (7, 8 подъезд) с ТП 323 | 0,38 | 10:02 2019.06.26 | 10:52 2019.06.26 | П | 0.83 | КЛ |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 30 | 24.9
30 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 806 | 6(6,3) | 10:10 2019.06.26 | 13:55 2019.06.26 | П | 3.75 | КЛ |  |  | 48 |  |  | 48 |  |  | 10 | 38 |  | 180 | 675
31 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 4702 | 6(6,3) | 09:30 2019.06.26 | 10:15 2019.06.26 | П | 0.75 | ТП |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 1 | 2 |  | 45 | 33.75
32 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 1710 | 6(6,3) | 15:15 2019.06.27 | 16:00 2019.06.27 | П | 0.75 | ТП |  |  | 162 |  |  | 162 |  |  | 1 | 161 |  | 396 | 297
33 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 806 | 6(6,3) | 10:42 2019.06.27 | 12:15 2019.06.27 | П | 1.55 | КЛ |  |  | 48 |  |  | 48 |  |  | 10 | 38 |  | 180 | 279
34 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 807 | 6(6,3) | 09:00 2019.06.28 | 10:25 2019.06.28 | П | 1.42 | ТП |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 1 | 4 |  | 32 | 45.44
35 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 811 | 6(6,3) | 13:00 2019.06.28 | 15:00 2019.06.28 | П | 2 | ТП |  |  | 175 |  |  | 175 |  |  |  | 175 |  | 460 | 920
36 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ф Социалистическая 68 с РП-9 | 0.38 | 09:30 2019.06.28 | 11:00 2019.06.28 | П | 1.5 | КЛ |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 15 | 22.5
37 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ф Светофор с ТП 316 | 0,38 | 11:00 2019.06.28 | 13:30 2019.06.28 | П | 2.5 | КЛ |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 15 | 37.5
38 | МУП "НМПЭС" РБ | КЛ | фидер №9 ПС Амзя | 6 (6.3) | 11:36 2019.05.04 | 13:02 2019.05.04 | В | 1.43 | КЛ |  |  | 404 | 0 | 0 | 404 | 0 | 0 | 6 | 398 |  | 1365 | 1951.95 | № 50 от 04.05.2019 | 3.4.14 | 4.1 | 0
39 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 1218 | 0.38 | 13:30 2019.05.07 | 14:20 2019.05.07 | П | 0.83 | ТП |  |  | 73 |  |  | 73 |  |  |  | 73 |  | 225 | 186.75 |  |  |  | 1
40 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф 13 ПС Касево отпайка на КТП 11011 | 6(6,3) | 14:00 2019.05.07 | 14:40 2019.05.07 | П | 0.67 | ВЛ |  |  | 77 |  |  | 77 |  |  |  | 77 |  | 287 | 192.29 |  |  |  | 1
41 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | Ф 32 ПС "Искож" | 6(6,3) | 10:21 2019.05.09 | 13:18 2019.05.09 | В | 2.95 | КЛ |  |  | 693 |  |  | 693 |  |  |  | 693 |  | 2511 | 7407.45 | №53 от 09.05.2019 | 3.4.14 | 4.12 | 0
42 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ф Ленина, 54а с ТП 324 | 0.38 | 10:00 2019.05.13 | 12:00 2019.05.13 | П | 2 | КЛ |  |  | 93 |  |  | 93 |  |  |  | 93 |  | 225 | 450 |  |  |  | 1
43 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ф Ленина, 37 с ТП 1803 | 0,38 | 13:30 2019.05.13 | 15:00 2019.05.13 | П | 1.5 | КЛ |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  | 45 | 67.5 |  |  |  | 1
44 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ф школа №10 мкр. Ротково с ТП 11002 | 0,38 | 14:30 2019.05.13 | 16:00 2019.05.13 | П | 1.5 | КЛ |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 50 | 75 |  |  |  | 1
45 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф Новая с КТП 5112 | 0,38 | 09:55 2019.05.13 | 11:40 2019.05.13 | П | 1.75 | ВЛ |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  |  | 60 |  | 210 | 367.5 |  |  |  | 1
46 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф Карла Маркса с ТП 1402 | 0,38 | 09:30 2019.05.14 | 15:00 2019.05.14 | П | 5.5 | ВЛ |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 1 | 29 |  | 450 | 2475 |  |  |  | 1
47 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф Огороды с КТП 811 | 0,38 | 09:30 2019.05.14 | 15:00 2019.05.14 | П | 5.5 | ВЛ |  |  | 31 |  |  | 31 |  |  |  | 31 |  | 105 | 577.5 |  |  |  | 1
48 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ф Соц-кая 77Б | 0.38 | 10:00 2019.05.14 | 13:00 2019.05.14 | П | 3 | КЛ |  |  | 94 |  |  | 94 |  |  |  | 94 |  | 165 | 495 |  |  |  | 1
49 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ф Дзержинского, 1А с РП-8 "Атлант" | 0.38 | 09:30 2019.05.14 | 10:30 2019.05.14 | П | 1 | ТП |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 15 | 15 |  |  |  | 1
50 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 1103 | 6(6,3) | 09:00 2019.05.15 | 10:20 2019.05.15 | П | 1.33 | ТП |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 15 | 19.95 |  |  |  | 1
51 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф 19 ПС Искож | 6(6,3) | 15:00 2019.05.16 | 17:00 2019.05.16 | П | 2 | ТП |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 6 | 2 |  | 120 | 240 |  |  |  | 1
52 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф Светлая, ф Вишневая с РП-11 | 0,38 | 09:00 2019.05.15 | 15:30 2019.05.15 | П | 6.5 | КЛ |  |  | 31 |  |  | 31 |  |  |  | 31 |  | 96 | 624 |  |  |  | 1
53 | МУП "НМПЭС" РБ | КЛ | Ф-17 п\с Искож | 6 (6.3) | 14:05 2019.05.15 | 16:25 2019.05.15 | В | 2.33 | КЛ |  |  | 886 |  |  | 886 |  |  | 12 | 874 |  | 5955 | 13875.15 | №55 от 15.05.2019 | 3.4.8 | 4.12 | 0
54 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф 101 ПС Автозаводская отп. на 11006 | 6(6,3) | 10:00 2019.05.16 | 12:00 2019.05.16 | П | 2 | ВЛ |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  | 1 | 59 |  | 205 | 410 |  |  |  | 1
55 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф 13 ПС Монтажная | 6(6,3) | 17:35 2019.05.17 | 18:05 2019.05.17 | П | 0.5 | ВЛ |  |  | 1002 |  |  | 1002 |  |  | 33 | 969 |  | 5531 | 2765.5 |  |  |  | 1
56 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ф Строителей, 73 с ТП 901 | 0,38 | 10:00 2019.05.16 | 12:30 2019.05.16 | П | 2.5 | КЛ |  |  | 73 |  |  | 73 |  |  |  | 73 |  | 155 | 387.5 |  |  |  | 1
57 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ф Социалистическая, 40 с ТП 2103 | 0.38 | 10:00 2019.05.16 | 12:00 2019.05.16 | П | 2 | КЛ |  |  | 54 |  |  | 54 |  |  |  | 54 |  | 115 | 230 |  |  |  | 1
58 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ф Социалистическая, 40б с ТП 2103 | 0.38 | 14:00 2019.05.16 | 16:00 2019.05.16 | П | 2 | КЛ |  |  | 52 |  |  | 52 |  |  |  | 52 |  | 90 | 180 |  |  |  | 1
59 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ф Строителей, 71 с ТП 901 | 0,38 | 13:30 2019.05.17 | 15:30 2019.05.17 | П | 2 | КЛ |  |  | 75 |  |  | 75 |  |  |  | 75 |  | 175 | 350 |  |  |  | 1
60 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 5302 | 6(6,3) | 16:15 2019.05.21 | 17:40 2019.05.21 | П | 1.42 | ТП |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 2 | 48 |  | 250 | 355 |  |  |  | 1
61 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф Энтузиастов с ТП 11002 | 0,38 | 09:00 2019.05.21 | 12:00 2019.05.21 | П | 3 | ВЛ |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  | 70 | 210 |  |  |  | 1
62 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф 5 ПС Монтажная | 6(6,3) | 18:20 2019.05.22 | 18:42 2019.05.22 | П | 0.37 | ВЛ |  |  | 45 |  |  | 45 |  |  | 31 | 14 |  | 675 | 249.75 |  |  |  | 1
63 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф 17 ПС Нефтекамск | 6(6,3) | 15:05 2019.05.23 | 15:45 2019.05.23 | П | 0.67 | ВЛ |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  | 16 | 1 |  | 255 | 170.85 |  |  |  | 1
64 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 2804 | 0,38 | 09:00 2019.05.22 | 11:00 2019.05.22 | П | 2 | КЛ |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 1 | 3 |  | 60 | 120 |  |  |  | 1
65 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 1104 | 0,38 | 14:00 2019.05.21 | 16:00 2019.05.21 | П | 2 | КЛ |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 30 | 60 |  |  |  | 1
66 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф Мастеров с КТП 11008 | 0.38 | 09:31 2019.05.22 | 11:30 2019.05.22 | П | 1.98 | ВЛ |  |  | 24 |  |  | 24 |  |  |  | 24 |  | 56 | 110.88 |  |  |  | 1
67 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 0426 | 6(6,3) | 09:33 2019.05.22 | 14:00 2019.05.22 | П | 4.45 | ТП |  |  | 22 |  |  | 22 |  |  |  | 22 |  | 65 | 289.25 |  |  |  | 1
68 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 1803 | 6(6,3) | 14:00 2019.05.22 | 15:05 2019.05.22 | П | 1.08 | ТП |  |  | 42 |  |  | 42 |  |  | 4 | 38 |  | 210 | 226.8 |  |  |  | 1
69 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 0624 | 0,38 | 09:00 2019.05.23 | 11:00 2019.05.23 | П | 2 | ТП |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 75 | 150 |  |  |  | 1
70 | МУП "НМПЭС" РБ | РП | РП-1 ф Строителей, 67 (м-н "Дружба") | 0,38 | 09:00 2019.05.27 | 11:30 2019.05.27 | П | 2.5 | КЛ |  |  | 181 |  |  | 181 |  |  |  | 181 |  | 425 | 1062.5 |  |  |  | 1
71 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф-17 ПС Нефтекамск | 6 (6.3) | 02:10 2019.05.24 | 03:51 2019.05.24 | В | 1.68 | ВЛ |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  | 16 | 1 |  | 255 | 428.4 | № 56 от 24.05.2019 | 3.4.12.2 | 4.14 | 0
72 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | Ленина 30 подъезд №5 с ТП 2803 | 0,38 | 14:00 2019.05.24 | 15:45 2019.05.24 | П | 1.75 | КЛ |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  | 45 | 78.75 |  |  |  | 1
73 | МУП "НМПЭС" РБ | РП | РП-12 секция №1 | 0.38 | 15:08 2019.05.28 | 15:35 2019.05.28 | П | 0.45 | КЛ |  |  | 70 |  |  | 70 |  |  |  | 70 |  | 1050 | 472.5 |  |  |  | 1
74 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 1217 | 0.38 | 09:30 2019.05.28 | 12:00 2019.05.28 | П | 2.5 | КЛ |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 2 | 9 |  | 165 | 412.5 |  |  |  | 1
75 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф Карла Маркса с ТП 1402 | 0.38 | 09:30 2019.05.28 | 13:00 2019.05.28 | П | 3.5 | ВЛ |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 1 | 29 |  | 450 | 1575 |  |  |  | 1
76 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф Дружбы с КТП 5115 | 0.38 | 09:30 2019.05.28 | 16:00 2019.05.28 | П | 6.5 | ВЛ |  |  | 22 |  |  | 22 |  |  |  | 22 |  | 75 | 487.5 |  |  |  | 1
77 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф Дружбы с КТП 5115 | 0.38 | 09:30 2019.05.28 | 16:00 2019.05.28 | П | 6.5 | ВЛ |  |  | 22 |  |  | 22 |  |  |  | 22 |  | 75 | 487.5 |  |  |  | 1
78 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф Дружбы с КТП 5115 | 0.38 | 09:30 2019.05.28 | 16:00 2019.05.28 | П | 6.5 | ВЛ |  |  | 22 |  |  | 22 |  |  |  | 22 |  | 75 | 487.5 |  |  |  | 1
79 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф Дружбы с КТП 5115 | 0.38 | 09:30 2019.05.28 | 16:00 2019.05.28 | П | 6.5 | ВЛ |  |  | 22 |  |  | 22 |  |  |  | 22 |  | 75 | 487.5 |  |  |  | 1
80 | МУП "НМПЭС" РБ | КЛ | ф.13 ПС Монтажная | 6 (6.3) | 16:03 2019.05.28 | 18:06 2019.05.28 | В | 2.05 | КЛ |  |  | 1002 |  |  | 1002 |  |  | 33 | 969 |  | 5531 | 11338.55 | №57 от 28.05.2019 | 3.4.8 | 4.12 | 0
81 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф Рябиновая с КТП 11005 | 0.38 | 13:30 2019.05.28 | 16:20 2019.05.28 | П | 2.83 | ВЛ |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  |  | 36 |  | 109 | 308.47 |  |  |  | 1
82 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 6983 | 6(6,3) | 08:30 2019.05.31 | 14:30 2019.05.31 | П | 6 | ТП |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  |  | 117 |  | 359 | 2154 |  |  |  | 1
83 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 5006 | 6(6,3) | 08:30 2019.04.02 | 09:45 2019.04.02 | П | 1.25 | ТП |  |  | 154 |  |  | 154 |  |  |  | 154 |  | 201 | 251.25
84 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф-16 п/с Николо-Берёзовка | 6(6,3) | 14:12 2019.04.03 | 14:45 2019.04.03 | В | 0.55 | ВЛ |  |  | 838 |  |  | 838 |  |  |  | 838 |  | 1609 | 884.95 | №46 от 03.04.2019 | 3.4.14 | 4.12 | 0
85 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 11002 ф Энтузиастов, ф Текстильщиков | 0.38 | 15:01 2019.04.04 | 15:37 2019.04.04 | П | 0.6 | ТП |  |  | 49 |  |  | 49 |  |  |  | 49 |  | 136 | 81.6
86 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ф Ленина 54 с ТП324 | 0,38 | 10:04 2019.04.05 | 12:00 2019.04.05 | П | 1.93 | КЛ |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 30 | 57.9
87 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ф Ленина 32 с ТП 2803 | 0,38 | 14:00 2019.04.09 | 14:40 2019.04.09 | П | 0.67 | КЛ |  |  | 56 |  |  | 56 |  |  |  | 56 |  | 79 | 52.93
88 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 327 | 6(6,3) | 08:55 2019.04.09 | 09:50 2019.04.09 | П | 0.92 | ТП |  |  | 167 |  |  | 167 |  |  |  | 167 |  | 253 | 232.76
89 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 328 | 6(6,3) | 08:55 2019.04.10 | 10:05 2019.04.10 | П | 1.17 | ТП |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 1 | 20 |  | 75 | 87.75
90 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 2811 | 0,38 | 09:00 2019.04.10 | 10:18 2019.04.10 | П | 1.3 | ТП |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 2 | 11 |  | 96 | 124.8
91 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ф Ленина 34 с ТП 2803 | 0.38 | 10:30 2019.04.10 | 12:30 2019.04.10 | П | 2 | КЛ |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  |  | 60 |  | 103 | 206
92 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ф Ленина 36 с ТП 2803 | 0.38 | 14:00 2019.04.12 | 15:30 2019.04.12 | П | 1.5 | КЛ |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  |  | 60 |  | 105 | 157.5
93 | МУП "НМПЭС" РБ | ПС | п/с Касево | 6(6,3) | 18:11 2019.04.16 | 19:20 2019.04.16 | В | 1.15 | ВЛ |  |  | 1635 |  |  | 1635 |  |  | 7 | 1628 |  | 3889 | 4472.35 | №49 от 16.04.2019 | 3.4.12.2 | 4.21 | 0
94 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ф Ленина 52Б с ТП | 0,38 | 10:15 2019.04.16 | 12:46 2019.04.16 | П | 2.52 | КЛ |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  |  | 120 |  | 189 | 476.28
95 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 0920 | 6(6,3) | 09:00 2019.04.17 | 10:40 2019.04.17 | П | 1.67 | ТП |  |  | 44 |  |  | 44 |  |  | 1 | 43 |  | 169 | 282.23
96 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 9005 | 6(6,3) | 13:30 2019.04.17 | 15:25 2019.04.17 | П | 1.92 | ТП |  |  | 132 |  |  | 132 |  |  |  | 132 |  | 225 | 432
97 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 15003 | 0,38 | 09:10 2019.04.17 | 10:30 2019.04.17 | П | 1.33 | ТП |  |  | 92 |  |  | 92 |  |  |  | 92 |  | 209 | 277.97
98 | МУП "НМПЭС" РБ | РП | РП-11 | 0,38 | 08:45 2019.04.18 | 10:25 2019.04.18 | П | 1.67 | РП |  |  | 125 |  |  | 125 |  |  |  | 125 |  | 285 | 475.95
99 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф 9 ПС Касево РО 903 | 6(6,3) | 14:07 2019.04.19 | 14:40 2019.04.19 | П | 0.55 | ВЛ |  |  | 241 |  |  | 241 |  |  |  | 241 |  | 506 | 278.3
100 | МУП "НМПЭС" РБ | РП | РП-9 | 0,38 | 15:02 2019.04.19 | 15:50 2019.04.19 | П | 0.8 | РП |  |  | 38 |  |  | 38 |  |  |  | 38 |  | 270 | 216
101 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 0101 | 0,38 | 09:00 2019.04.22 | 10:20 2019.04.22 | П | 1.33 | ТП |  |  | 82 |  |  | 82 |  |  |  | 82 |  | 162 | 215.46
102 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф Нефтяников с ТП 0201 | 0,38 | 09:33 2019.04.23 | 10:50 2019.04.23 | П | 1.28 | ВЛ |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  |  | 21 |  | 104 | 133.12
103 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф Комсомольская с ТП 0201 | 0,38 | 13:44 2019.04.23 | 15:25 2019.04.23 | П | 1.68 | ВЛ |  |  | 64 |  |  | 64 |  |  |  | 64 |  | 155 | 260.4
104 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 15002 | 6(6,3) | 09:10 2019.04.24 | 10:30 2019.04.24 | П | 1.33 | ТП |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  |  | 60 |  | 136 | 180.88
105 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ф Строителей 75 с ТП 901 | 0,38 | 09:00 2019.04.26 | 10:00 2019.04.26 | П | 1 | КЛ |  |  | 64 |  |  | 64 |  |  |  | 64 |  | 120 | 120
106 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 2808 | 0,38 | 09:00 2019.04.25 | 10:20 2019.04.25 | П | 1.33 | ТП |  |  | 23 |  |  | 23 |  |  | 8 | 15 |  | 138 | 183.54
107 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 5306 | 0,38 | 13:40 2019.04.25 | 15:00 2019.04.25 | П | 1.33 | ТП |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 3 | 34 |  | 204 | 271.32
108 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ф Строителей 81 с ТП 903 | 0.38 | 10:30 2019.04.25 | 11:10 2019.04.25 | П | 0.67 | КЛ |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  | 75 | 50.25
109 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 2903 | 0,38 | 08:40 2019.04.26 | 10:00 2019.04.26 | П | 1.33 | ТП |  |  | 26 |  |  | 26 |  |  | 2 | 24 |  | 136 | 180.88
110 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 802 | 0,38 | 13:35 2019.04.26 | 14:45 2019.04.26 | П | 1.17 | ТП |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  | 60 | 70.2
111 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ф Дзержинского 3 с ТП 1801 | 0,38 | 10:00 2019.04.26 | 12:00 2019.04.26 | П | 2 | КЛ |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  | 45 | 90
112 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ф Социалистическая 68 с РП-9 | 0,38 | 10:00 2019.04.30 | 12:00 2019.04.30 | П | 2 | КЛ |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 30 | 60
[20 empty] | Всего за 2 кв.= |  | 82075.95

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь