## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [14 empty] | сентябрь | 2017 | года
Муниципальное Унитарное предприятие "Нефтекамское межрайонное предприятие электрических сетей" РБ
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Объем недопоставленной в резельтате аварийных отключений электрической энергии. кВт*ч | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф 11 ПС Монтажная | 6 | 18:49 2017.07.17 | 20:38 2017.07.17 | В | 1.82 | 1 | 2 | ВЛ |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  |  | 165 | 300.3 |  | 202 |  | №6 17.07.2017 | 3.4.12.3 | 4.11 | 0
2 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф 6 ПС Амзя | 6 | 21:15 2017.07.17 | 22:28 2017.07.17 | В | 1.22 | 1 | 2 | ВЛ |  |  | 747 |  |  | 747 |  |  |  | 747 | 911.34 |  | 306 |  | №8 17.07.2017 | 3.4.12.3 | 4.11 | 0
3 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф 13 ПС Нефтекамск | 6 | 22:13 2017.07.17 | 00:02 2017.07.18 | В | 1.82 | 1 | 2 | ВЛ |  |  | 65 |  |  | 65 |  |  |  | 24 | 43.68 |  | 605 |  | №10 17.07.2017 | 3.4.12.3 | 4.11 | 0
4 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф 11 ПС Искож | 6 | 22:13 2017.07.17 | 03:06 2017.07.18 | В | 4.88 | 1 | 2 | ВЛ |  |  | 168 |  |  | 168 |  |  |  | 150 | 1255.32 |  | 107 |  | №9 17.07.2017 | 3.4.12.3 | 4.11 | 0
5 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф 17 ПС Нефтекамск | 6 | 22:13 2017.07.17 | 00:12 2017.07.18 | В | 1.98 | 1 | 2 | ВЛ |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 180 | 356.4 |  | 508 |  | №11 17.07.2017 | 3.4.12.3 | 4.11 | 0
6 | МУП "НМПЭС" РБ | РП | РП-6 ТП 2910 | 6 | 12:00 2017.07.20 | 12:51 2017.07.20 | В | 0.85 | 1 | 2 | КЛ |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 60 | 51 |  |  |  | №12 20.07.2017 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
7 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 0224 ИП Подвинцев | 6 | 10:42 2017.07.24 | 11:33 2017.07.24 | В | 0.85 | 1 | 2 | КЛ |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 5 | 1662.72 |  | 3 |  | № 15 24.07.2017 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
8 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 5009 НГДУ | 6 | 10:42 2017.07.24 | 11:33 2017.07.24 | В | 0.85 | 1 | 2 | КЛ |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 15 | 12.75 |  | 5 |  | № 15 24.07.2017 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
9 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 5001 Телецентр | 6 | 10:42 2017.07.24 | 11:33 2017.07.24 | В | 0.85 | 1 | 2 | КЛ |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 7 |  | № 15 24.07.2017 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
10 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 0525, 0425, 0325, 0824, 0924, 0424, 5008 | 6 | 10:42 2017.07.24 | 11:33 2017.07.24 | В | 0.85 | 1 | 2 | КЛ |  |  | 289 |  |  | 289 |  |  |  | 287 | 1675.47 |  | 432 |  | № 15 24.07.2017 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
11 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф 5 ПС Нефтекамск | 6 | 10:12 2017.08.10 | 10:15 2017.08.10 | В | 0.05 | 2 | 2 | ВЛ |  |  | 28 |  |  | 28 |  |  |  | 9 | 0.45 |  | 553 |  | № 16 от 10.08.2017 | 3.4.13.2 | 4.12 | 1
12 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф 5 ПС Нефтекамск | 6 | 15:24 2017.08.10 | 16:15 2017.08.10 | В | 0.85 | 2 | 2 | ВЛ |  |  | 28 |  |  | 28 |  |  |  | 9 | 7.65 |  | 553 |  | № 16 от 10.08.2017 | 3.4.13.2 | 4.12 | 1
13 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф 13 ПС Зенит | 6 | 10:24 2017.09.04 | 11:12 2017.09.04 | В | 0.8 | 2 | 2 | КЛ |  |  | 108 |  |  | 108 |  |  |  | 108 | 1683.57 |  | 75 |  | № 17 от 04.09.2017 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
14 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф 21 ПС Кустовая | 6 | 13:36 2017.09.12 | 14:25 2017.09.12 | В | 0.82 | 2 | 2 | ВЛ |  |  | 125 |  |  | 125 |  |  |  | 125 | 102.5 |  | 698 |  | № 18 от 12.09.20178 | 3.4.13.2 | 4.14 | 0
15 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф 13 ПС Монтажная | 6 | 16:21 2017.09.13 | 18:29 2017.09.13 | В | 2.13 | 2 | 2 | КЛ |  |  | 67 |  |  | 67 |  |  |  | 40 | 85.2 |  | 1074 |  | № 19 от 13.09.2017 | 3.4.12.5 | 2014-04-01 | 0
16 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф 5 ПС КНС-14 | 6 | 15:11 2017.09.16 | 16:07 2017.09.16 | В | 0.93 | 2 | 2 | КЛ |  |  | 133 |  |  | 133 |  |  |  | 123 | 1871.27 |  | 520.5 |  | № 20 от 16.09.2017 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
Итого, кВт*ч: | [21 empty] | 7508.98

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь