## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | июль | месяц | 2018 | года
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [13 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт | Суммарный объем недопоставленной эл. энергии
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22а | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 0222 | 6 (6,3) | 10:00 2018.07.02 | 12:00 2018.07.02 | П | 2 | ТП | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 486 | 972 |  |  |  |  | 1
2 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 5Н11 | 6 (6,3) | 09:35 2018.07.04 | 11:00 2018.07.04 | П | 1.42 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 21.3 |  |  |  |  | 1
3 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 1217 | 6 (6,3) | 10:00 2018.07.04 | 12:00 2018.07.04 | П | 2 | ТП | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 40 | 80 |  |  |  |  | 1
4 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф Ленина 10А с ТП 5306 | 0,38 | 09:32 2018.07.06 | 11:20 2018.07.06 | П | 1.8 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 54 |  |  |  |  | 1
5 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ф. Строителей 77 с ТП 904 | 0,38 | 09:00 2018.07.06 | 11:30 2018.07.06 | П | 2.5 | ТП | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 35 | 87.5 |  |  |  |  | 1
6 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф Строителей 45А с ТП 2102 | 0,38 | 13:31 2018.07.06 | 13:55 2018.07.06 | П | 0.4 | ВЛ | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 40 | 16 |  |  |  |  | 1
7 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ф. Парковая 8А с ТП 5005 | 0,38 | 10:10 2018.07.10 | 12:30 2018.07.10 | П | 2.33 | ТП | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 125 | 291.25 |  |  |  |  | 1
8 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ф. Парковая 6В с ТП 5005 | 0,38 | 10:10 2018.07.10 | 12:30 2018.07.10 | П | 2.33 | ТП | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 136 | 316.88 |  |  |  |  | 1
9 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ф. Парковая 6 с ТП 5006 | 0,38 | 10:23 2018.07.11 | 11:52 2018.07.11 | П | 1.48 | ТП | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 122 | 180.56 |  |  |  |  | 1
10 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ф. Парковая 8 с ТП 5005 | 0,38 | 10:00 2018.07.12 | 13:00 2018.07.12 | П | 3 | ТП | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 186 | 558 |  |  |  |  | 1
11 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф 8 ПС Михайловка | 6 (6,3) | 10:08 2018.07.17 | 12:14 2018.07.17 | В | 2.1 | ВЛ | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 350 | 735 |  | № 48 от 17.07.2018 | 3.4.8.3 | 4.4 | 0
12 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф Социалистическая 38 с ТП 2103 | 0,38 | 09:10 2018.07.17 | 14:00 2018.07.17 | П | 4.83 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 144.9 |  |  |  |  | 1
13 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ф. Парковая 8 с ТП 5005 | 0,38 | 10:00 2018.07.18 | 14:20 2018.07.18 | П | 4.33 | ТП | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 186 | 805.38 |  |  |  |  | 1
14 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф. 5 ПС Монтажная | 6 (6,3) | 08:43 2018.07.20 | 10:15 2018.07.20 | В | 1.53 | ВЛ | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 600 | 918 |  | №49 от 20.07.2018 | 3.4.8.2 | 4.4 | 0
15 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф. 5 ПС Монтажная | 6 (6,3) | 18:00 2018.07.23 | 20:00 2018.07.23 | П | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 600 | 1200 |  |  |  |  | 1
16 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф. Строителей 45А с ТП 2102 | 0,38 | 13:30 2018.07.24 | 15:30 2018.07.24 | П | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 50 | 100 |  |  |  |  | 1
17 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф. 17 ПС Нефтекамск | 6 (6,3) | 10:00 2018.07.25 | 12:30 2018.07.25 | П | 2.5 | ВЛ | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 320 | 800 |  |  |  |  | 1
18 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф. Комсомольская 32 | 0,38 | 10:00 2018.07.25 | 10:25 2018.07.25 | П | 0.42 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 12.6 |  |  |  |  | 1
19 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф. 19 ПС Искож | 6 (6,3) | 12:00 2018.07.27 | 12:49 2018.07.27 | П | 0.82 | ВЛ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 150 | 123 |  |  |  |  | 1
20 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ф. Строителей 75 | 0,38 | 09:00 2018.07.26 | 10:45 2018.07.26 | П | 1.75 | ВЛ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 50 | 87.5 |  |  |  |  | 1
21 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ф ИП "Кареев" с ТП 2910 | 0,38 | 10:35 2018.07.26 | 11:30 2018.07.26 | П | 0.92 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4.6 |  |  |  |  | 1
22 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ф. Победа 10 с ТП 326 ВРУ №1 | 0,38 | 13:30 2018.07.26 | 14:30 2018.07.26 | П | 1 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 30 |  |  |  |  | 1
23 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ф. Строителей 77 с ТП 904 | 0,38 | 09:00 2018.07.31 | 11:23 2018.07.31 | П | 2.38 | ТП | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 35 | 83.3 |  |  |  |  | 1
24 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф. Комарова с КТП 5114 | 0,38 | 13:30 2018.07.31 | 16:00 2018.07.31 | П | 2.5 | ВЛ | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 102 | 255 |  |  |  |  | 1
25 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 5119 | 0.38 | 09:13 2018.08.02 | 11:00 2018.08.02 | П | 1.78 | ТП | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 106 | 188.68 |  |  |  |  | 1
26 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф 17 ПС Нефтекамк | 6 (6,3) | 14:00 2018.08.02 | 16:00 2018.08.02 | П | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 300 | 600 |  |  |  |  | 1
27 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 5126 | 0,38 | 09:25 2018.08.07 | 11:45 2018.08.07 | П | 2.33 | ТП | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 169 | 393.77 |  |  |  |  | 1
28 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 314 | 6 (6,3) | 13:40 2018.08.07 | 16:00 2018.08.07 | П | 2.33 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 34.95 |  |  |  |  | 1
29 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ф Парковая 8 В с ТП 5005 | 0,38 | 10:00 2018.08.08 | 13:00 2018.08.08 | П | 3 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 60 |  |  |  |  | 1
30 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 0720 | 6 (6,3) | 13:30 2018.08.08 | 15:30 2018.08.08 | П | 2 | ТП | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 458 | 916 |  |  |  |  | 1
31 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ф Комсомольская 9 с ТП 2103 | 0,38 | 10:00 2018.08.09 | 13:00 2018.08.09 | П | 3 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 90 |  |  |  |  | 1
32 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф 51 ПС Искож с ТП 5119 в сторону 5126 | 6 (6,3) | 14:00 2018.08.09 | 14:30 2018.08.09 | П | 0.5 | ВЛ | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 480 | 240 |  |  |  |  | 1
33 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 5106 | 6 (6,3) | 09:20 2018.08.10 | 11:20 2018.08.10 | П | 2 | ТП | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 121 | 242 |  |  |  |  | 1
34 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ф Строителей 43 с ТП 2102 | 0,38 | 10:00 2018.08.10 | 11:30 2018.08.10 | П | 1.5 | КЛ | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 50 | 75 |  |  |  |  | 1
35 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 329 | 6 (6,3) | 09:00 2018.08.13 | 10:20 2018.08.13 | П | 1.33 | ТП | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 158 | 210.14 |  |  |  |  | 1
36 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ф Парковая 10 с ТП 5002 | 0,38 | 09:57 2018.08.14 | 13:40 2018.08.14 | П | 3.72 | КЛ | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 123 | 457.56 |  |  |  |  | 1
37 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | КТП 5114, КТП 5127, КТП 5126, КТП 5105 | 6 (6,3) | 14:11 2018.08.15 | 16:00 2018.08.15 | П | 1.82 | ВЛ | 0 | 0 | 432 | 0 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 432 | 0 | 805 | 1465.1 |  |  |  |  | 1
38 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 5129 | 6 (6,3) | 09:30 2018.08.15 | 14:45 2018.08.15 | П | 5.25 | ТП | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 362 | 1900.5 |  |  |  |  | 1
39 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 901 | 0,38 | 15:00 2018.08.16 | 15:50 2018.08.16 | П | 0.83 | ТП | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 200 | 166 |  |  |  |  | 1
40 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 2003 | 6 (6,3) | 09:00 2018.08.16 | 11:30 2018.08.16 | П | 2.5 | ТП | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 154 | 385 |  |  |  |  | 1
41 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 5111 | 6 (6,3) | 09:00 2018.08.17 | 14:30 2018.08.17 | П | 5.5 | ТП | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 224 | 1232 |  |  |  |  | 1
42 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ф Ленина 30 с ТП 2803 | 0,38 | 10:10 2018.08.20 | 11:32 2018.08.20 | П | 1.37 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 41.1 |  |  |  |  | 1
43 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 0839 | 0,38 | 09:01 2018.08.23 | 10:15 2018.08.23 | П | 1.23 | ТП | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 32 | 39.36 |  |  |  |  | 1
44 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 0222 | 0,38 | 10:00 2018.08.27 | 11:00 2018.08.27 | П | 1 | ТП | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 437 | 437 |  |  |  |  | 1
45 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ф Комсомольская 17 с ТП 2104 | 0,38 | 10:20 2018.08.28 | 12:25 2018.08.28 | П | 2.08 | КЛ | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 100 | 208 |  |  |  |  | 1
46 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф Малышева с КТП 5104 | 0,38 | 09:30 2018.08.29 | 11:10 2018.08.29 | П | 1.67 | ВЛ | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 56 | 93.52 |  |  |  |  | 1
47 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф Степная с КТП 5104 | 0.38 | 09:30 2018.08.30 | 14:00 2018.08.30 | П | 4.5 | ВЛ | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 42 | 189 |  |  |  |  | 1
48 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф Степная с КТП 5104 | 0.38 | 09:30 2018.08.31 | 14:00 2018.08.31 | П | 4.5 | ВЛ | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 42 | 189 |  |  |  |  | 1
49 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф 51 ПС Искож ввод с ТП 5119 на 5105 | 6 (6,3) | 14:08 2018.08.30 | 14:58 2018.08.30 | П | 0.83 | ВЛ | 0 | 0 | 406 | 0 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 406 | 0 | 828 | 687.24 |  |  |  |  | 1
50 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 2003 | 6(6,3) | 10:00 2018.09.04 | 10:20 2018.09.04 | П | 0.33 | ТП | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 179 | 59.07 |  |  |  |  | 1
51 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 0113 | 0,38 | 09:00 2018.09.05 | 11:05 2018.09.05 | П | 2.08 | ТП | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 100 | 208 |  |  |  |  | 1
52 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 5114 | 6(6,3) | 13:32 2018.09.07 | 14:30 2018.09.07 | П | 0.97 | ТП | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 226 | 219.22 |  |  |  |  | 1
53 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ф Социалистическая 65 А с ТП 513 | 0,38 | 13:00 2018.09.11 | 14:35 2018.09.11 | П | 1.58 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 31.6 |  |  |  |  | 1
54 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ф Строителей 63 с РП-1 | 0,38 | 10:20 2018.09.11 | 10:35 2018.09.11 | П | 0.25 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 7.5 |  |  |  |  | 1
55 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф 26 ПС Искож | 6(6,3) | 12:20 2018.09.12 | 13:05 2018.09.12 | П | 0.75 | ТП | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 400 | 300 |  |  |  |  | 1
56 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф Малышева с КТП 5104 | 0,38 | 13:40 2018.09.12 | 16:30 2018.09.12 | П | 2.83 | ВЛ | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 58 | 164.14 |  |  |  |  | 1
57 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф Малышева с КТП 5104 | 0,38 | 13:40 2018.09.13 | 16:30 2018.09.13 | П | 2.83 | ВЛ | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 58 | 164.14 |  |  |  |  | 1
58 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф Малышева с КТП 5104 | 0,38 | 13:40 2018.09.14 | 16:30 2018.09.14 | П | 2.83 | ВЛ | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 58 | 164.14 |  |  |  |  | 1
59 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф Трактовая с КТП 5104 | 0,38 | 13:40 2018.09.12 | 15:30 2018.09.12 | П | 1.83 | ВЛ | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 45 | 82.35 |  |  |  |  | 1
60 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф Советская с КТП 0222 | 0,38 | 09:30 2018.09.12 | 10:00 2018.09.12 | П | 0.5 | ВЛ | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 93 | 46.5 |  |  |  |  | 1
61 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ф Социалистическая 65 с ТП 513 | 0,38 | 10:00 2018.09.14 | 13:05 2018.09.14 | П | 3.08 | КЛ | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 130 | 400.4 |  |  |  |  | 1
62 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 2509 | 0,38 | 14:00 2018.09.14 | 14:40 2018.09.14 | П | 0.67 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 10.05 |  |  |  |  | 1
63 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф Малышева с КТП 5104 | 0,38 | 09:30 2018.09.14 | 15:00 2018.09.14 | П | 5.5 | ВЛ | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 58 | 319 |  |  |  |  | 1
64 | МУП "НМПЭС" РБ | КЛ | КЛ на ТП 502 | 6(6,3) | 09:02 2018.09.15 | 10:25 2018.09.15 | В1 | 1.38 | КЛ | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 100 | 138 |  | №50 от 15.09.2018 | 3.4.13.4 | 4.12 | 1
65 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 2905 | 6(6,3) | 09:10 2018.09.19 | 10:00 2018.09.19 | П | 0.83 | ТП | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 110 | 91.3 |  |  |  |  | 1
66 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ф Комсомольская 4 с ТП 0201 | 0,38 | 10:00 2018.09.20 | 12:35 2018.09.20 | П | 2.58 | КЛ | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 20 | 51.6 |  |  |  |  | 1
67 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф М. Гафури с ТП 5104 | 0,38 | 13:55 2018.09.20 | 15:10 2018.09.20 | П | 1.25 | ВЛ | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 54 | 67.5 |  |  |  |  | 1
68 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ф Комсомольская 4А 0201 | 0,38 | 10:00 2018.09.21 | 12:50 2018.09.21 | П | 2.83 | КЛ | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 21 | 59.43 |  |  |  |  | 1
69 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 2003 | 0,38 | 09:48 2018.09.24 | 11:35 2018.09.24 | П | 1.78 | ТП | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 158 | 281.24 |  |  |  |  | 1
70 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф Строителей 41А, 43, 45 с ТП 2102 | 0,38 | 09:16 2018.09.24 | 12:30 2018.09.24 | П | 3.23 | ВЛ | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 152 | 490.96 |  |  |  |  | 1
71 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф 101 Автозаводская | 6(6,3) | 09:45 2018.09.25 | 10:30 2018.09.25 | П | 0.75 | ВЛ | 0 | 0 | 849 | 0 | 0 | 849 | 0 | 0 | 0 | 849 | 0 | 2132 | 1599 |  |  |  |  | 1
72 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 5104 | 6(6,3) | 09:40 2018.09.26 | 15:00 2018.09.26 | П | 5.33 | ТП | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 226 | 1204.58 |  |  |  |  | 1
73 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф Гафури с ТП 5114 | 0,38 | 09:35 2018.09.27 | 10:45 2018.09.27 | П | 1.17 | ВЛ | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 45 | 52.65 |  |  |  |  | 1
74 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 818 | 6(6,3) | 10:10 2018.09.28 | 10:30 2018.09.28 | П | 0.33 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 4.95 |  |  |  |  | 1
75 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 527 | 6(6,3) | 07:15 2018.09.30 | 08:43 2018.09.30 | В | 1.47 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 22.05 |  | №51 от 30.09.2018 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
[18 empty] | Итого за квартал: |  |  |  | 24657.06 | кВт*ч

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь