## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | июль | месяц | 2019 | года
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф 11 п/с Н-Березовка | 6 (6.3) | 11,25 2019.07.01 | 11,48 2019.07.01 | В | 0.38 |  |  |  | 333 |  |  | 333 |  |  | 19 | 314 |  | 768 | 291.84 | №61 2019-07-01 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2 | МУП "НМПЭС" РБ | КЛ | ф-18 ПС Зенит | 6 (6.3) | 11,34 2019.07.04 | 13,00 2019.07.04 | В | 1.43 | КЛ |  |  | 28 |  |  | 28 |  |  | 25 | 3 |  | 304 | 434.72 | №62 от 04.07.2019 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
3 | МУП "НМПЭС" РБ | КЛ | ф-17 ПС Нефтекамск | 6 (6.3) | 14,06 2019.07.04 | 15,21 2019.07.04 | В | 1.25 | ВЛ |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  | 282 | 352.5 | №63 от 04.07.2019 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
4 | МУП "НМПЭС" РБ | КЛ | ф-18 ПС Зенит | 6 (6.3) | 14,21 2019.07.04 | 15,49 2019.07.04 | В | 1.47 | КЛ |  |  | 28 |  |  | 28 |  |  | 25 | 3 |  | 304 | 446.88 | №64 от 04.07.2019 | 3.4.9.3 | 4.9 | 0
5 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 802 | 6 (6.3) | 13:40 2019.07.03 | 15:00 2019.07.03 | П | 1.33 | ТП |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  | 36 | 47.88 |  |  |  | 1
6 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ф Строителей, 45 с ТП 2102 | 0.38 | 10:20 2019.07.08 | 10:20 2019.07.08 | П | 2 | КЛ |  |  | 53 |  |  | 53 |  |  |  | 53 |  | 98 | 196
7 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ф Строителей, 45А с ТП 2102 | 0.38 | 14:00 2019.07.08 | 16:00 2019.07.08 | П | 2 | КЛ |  |  | 51 |  |  | 51 |  |  |  | 51 |  | 90 | 180
8 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф 5 ПС Нефтекамск | 6 (6.3) | 04,40 2019.07.08 | 14,37 2019.07.08 | В | 9.95 | ВЛ |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 29 | 1 |  | 307 | 3054.65 | №65 2019-07-08 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
9 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 1102 | 6(6,3) | 09:32 2019.07.09 | 10:50 2019.07.09 | П | 1.3 | ТП |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 30 | 39
10 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 0525 Т-2 | 6(6,3) | 13:40 2019.07.09 | 15:00 2019.07.09 | П | 1.33 | ТП |  |  | 66 |  |  | 66 |  |  | 2 | 64 |  | 201 | 267.33
11 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ф Строителей 45Б с ТП 2102 | 0.38 | 10:00 2019.07.09 | 12:00 2019.07.09 | П | 2 | КЛ |  |  | 53 |  |  | 53 |  |  |  | 53 |  | 90 | 180
12 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ф Строителей 45В с ТП 2102 | 0.38 | 14:00 2019.07.09 | 14:00 2019.07.09 | П | 2 | КЛ |  |  | 51 |  |  | 51 |  |  |  | 51 |  | 90 | 180
13 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 1102 | 6(6,3) | 08:50 2019.07.10 | 10:35 2019.07.10 | П | 1.75 | ТП |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 27 | 47.25
14 | МУП "НМПЭС" РБ | ПС | ф.8 п\с Михайловка | 6 (6.3) | 09,42 2019.07.10 | 10,54 2019.07.10 | В | 1.2 | ТП |  |  | 137 |  |  | 137 |  |  | 23 | 114 |  | 645 | 774 |  | 3.4.9.3 | 4.1 | 1
15 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 1104 | 6(6,3) | 09:00 2019.07.15 | 11:03 2019.07.15 | П | 2.05 | ТП |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 6 | 12.3
16 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 11008 | 6(6,3) | 09:05 2019.07.16 | 10:20 2019.07.16 | П | 1.25 | ТП |  |  | 57 |  |  | 57 |  |  |  | 57 |  | 123 | 153.75
17 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф 9 ПС Касево | 6(6,3) | 10:35 2019.07.17 | 11:30 2019.07.17 | П | 0.92 | ВЛ |  |  | 460 |  |  | 460 |  |  | 4 | 456 |  | 727 | 668.84
18 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 1025 II с.ш. | 0,38 | 14:00 2019.07.18 | 14:40 2019.07.18 | П | 0.67 | ТП |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 8 | 2 |  | 60 | 40.2
19 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 327 II с.ш. | 0.38 | 09:00 2019.07.19 | 11:00 2019.07.19 | П | 2 | ТП |  |  | 208 |  |  | 208 |  |  | 5 | 203 |  | 408 | 816
20 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф 13 п/с Монтажная | 6 (6.3) | 13,40 2019.07.21 | 14,06 2019.07.21 | В | 0.43 |  |  |  | 385 |  |  | 385 |  |  | 50 | 335 |  | 1305 | 561.15 | №67 2019-07-21 |  |  | 1
21 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 801 | 6(6,3) | 08:45 2019.07.22 | 10:45 2019.07.22 | П | 2 | ТП |  |  | 33 |  |  | 33 |  |  | 17 | 16 |  | 120 | 240
22 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 312 | 6(6,3) | 09:00 2019.07.23 | 10:15 2019.07.23 | П | 1.25 | ТП |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 5 | 5 |  | 60 | 75
23 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 1025 I с.ш. | 0,38 | 13:30 2019.07.23 | 15:30 2019.07.23 | П | 2 | ТП |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 8 | 2 |  | 60 | 120
24 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 809 | 6(6,3) | 09:35 2019.07.24 | 14:45 2019.07.24 | П | 5.17 | ТП |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 2 | 7 |  | 54 | 279.18
25 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 5309 | 0.38 | 13:41 2019.07.24 | 15:35 2019.07.24 | П | 1.9 | ТП |  |  | 138 |  |  | 138 |  |  | 1 | 137 |  | 279 | 530.1
26 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ф Комсомольская, 21 с ТП 2803 | 0,38 | 09:05 2019.07.24 | 09:40 2019.07.24 | П | 0.58 | КЛ |  |  | 107 |  |  | 107 |  |  |  | 107 |  | 186 | 107.88
27 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 5307 | 0,38 | 09:03 2019.07.25 | 10:15 2019.07.25 | П | 1.2 | ТП |  |  | 61 |  |  | 61 |  |  | 2 | 59 |  | 150 | 180
28 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 5307 II с.ш. | 0.38 | 09:00 2019.07.26 | 09:45 2019.07.26 | П | 0.75 | ТП |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  |  | 21 |  | 68 | 51
29 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | Ф5 Монтажная | 6 (6.3) | 08,33 2019.07.27 | 09,30 2019.07.27 | В | 0.95 |  |  |  | 48 |  |  | 48 |  |  | 42 | 6 |  | 329 | 312.55 | 68 2019-07-27 |  |  | 1
30 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 0325 | 0.38 | 13:45 2019.07.29 | 14:50 2019.07.29 | П | 1.08 | ТП |  |  | 51 |  |  | 51 |  |  |  | 51 |  | 135 | 145.8
31 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 5301 I с.ш. | 0,38 | 14:00 2019.07.30 | 15:10 2019.07.30 | П | 1.17 | ТП |  |  | 61 |  |  | 61 |  |  | 3 | 58 |  | 198 | 231.66
32 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 403 | 6(6,3) | 08:55 2019.07.30 | 10:25 2019.07.30 | П | 1.5 | ТП |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  | 42 | 63
33 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф 16 ПС Николо-Березовка | 6(6,3) | 14:00 2019.07.31 | 15:23 2019.07.31 | П | 1.38 | ВЛ |  |  | 127 |  |  | 127 |  |  | 7 | 120 |  | 689 | 950.82
34 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ф Комсомольская, 4, 8 ,8а с ТП 0201 | 0,38 | 08:45 2019.07.30 | 12:30 2019.07.30 | П | 3.75 | КЛ |  |  | 48 |  |  | 48 |  |  |  | 48 |  | 99 | 371.25
35 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ф Строителей 31А с ТП 0201 | 0,38 | 08:45 2019.07.30 | 12:30 2019.07.30 | П | 3.75 | КЛ |  |  | 59 |  |  | 59 |  |  |  | 59 |  | 120 | 450
36 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 5301 II с.ш. | 0,38 | 08:45 2019.07.31 | 10:25 2019.07.31 | П | 1.67 | ТП |  |  | 101 |  |  | 101 |  |  | 3 | 98 |  | 232 | 387.44
37 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 511 | 6(6,3) | 14:00 2019.07.31 | 15:30 2019.07.31 | П | 1.5 | ТП |  |  | 160 |  |  | 160 |  |  | 1 | 159 |  | 429 | 643.5
38 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 0336 | 6 (6.3) | 09:30 2019.08.01 | 11:00 2019.08.01 | В | 1.5 | КЛ |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  |  | 80 |  | 491 | 736.5 |  |  |  | 1
39 | МУП "НМПЭС" РБ | КЛ | ф-13 ПС Нефтекамск | 6 (6.3) | 15,57 2019.08.02 | 21,30 2019.08.02 | В | 5.55 | ВЛ |  |  | 129 |  |  | 129 |  |  | 94 | 35 |  | 157 | 871.35 | №69 от 02.08.2019 | 3.4.14 | 4.21 | 0
40 | МУП "НМПЭС" РБ | РП | РП-1А | 0.38 | 09:02 2019.08.02 | 10:25 2019.08.02 | В | 1.38 | РП |  |  | 45 |  |  | 45 |  |  | 1 | 44 |  | 280 | 386.4 |  |  |  | 1
41 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф Красных Роз с КТП 5129 | 0.38 | 10:40 2019.08.01 | 13:20 2019.08.01 | В | 2.64 | ВЛ |  |  | 29 |  |  | 29 |  |  |  | 29 |  | 169 | 446.16 |  |  |  | 1
42 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф Спортивная с КТП 11011 | 0.38 | 09:31 2019.08.02 | 12:10 2019.08.02 | В | 2.65 | ВЛ |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  |  | 25 |  | 101 | 267.65 |  |  |  | 1
43 | МУП "НМПЭС" РБ | РП | РП-3 I с.ш. | 6(6,3) | 14:05 2019.08.06 | 15:25 2019.08.06 | В | 1.33 | РП |  |  | 48 |  |  | 48 |  |  | 2 | 46 |  | 270 | 359.1 |  |  |  | 1
44 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 521 | 6(6,3) | 09:22 2019.08.06 | 10:00 2019.08.06 | В | 0.63 | ТП |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 3 | 1 |  | 12 | 7.56 |  |  |  | 1
45 | МУП "НМПЭС" РБ | РП | РП-3 II с.ш. | 0.38 | 14:00 2019.08.07 | 15:30 2019.08.07 | В | 1.5 | РП |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  | 30 | 45 |  |  |  | 1
46 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 809 | 6(6,3) | 10:00 2019.08.07 | 11:30 2019.08.07 | В | 1.5 | КЛ |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 2 | 8 |  | 60 | 90 |  |  |  | 1
47 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф Нефтяников с ТП 0201 | 0.38 | 09:30 2019.08.08 | 10:55 2019.08.08 | В | 1.42 | ВЛ |  |  | 33 |  |  | 33 |  |  | 8 | 25 |  | 48 | 68.16 |  |  |  | 1
48 | МУП "НМПЭС" РБ | РП | РП-2 I с.ш. | 0.38 | 14:00 2019.08.08 | 15:15 2019.08.08 | В | 1.25 | РП |  |  | 59 |  |  | 59 |  |  | 2 | 57 |  | 290 | 362.5 |  |  |  | 1
49 | МУП "НМПЭС" РБ | РП | РП-2 II с.ш. | 0.38 | 14:02 2019.08.09 | 15:15 2019.08.09 | В | 1.22 | РП |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  | 24 | 29.28 |  |  |  | 1
50 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф 9 ПС Касево | 6(6,3) | 09:33 2019.08.09 | 10:05 2019.08.09 | В | 0.53 | РП |  |  | 460 |  |  | 460 |  |  | 4 | 456 |  | 727 | 385.31 |  |  |  | 1
51 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 2808 ф кафе "Арлекино" | 0,38 | 06:00 2019.08.09 | 08:00 2019.08.09 | В | 2 | КЛ |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 6 | 12 |  |  |  | 1
52 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ф Строителей 47А с ТП 510 | 0.38 | 10:00 2019.08.09 | 12:00 2019.08.09 | В | 2 | КЛ |  |  | 34 |  |  | 34 |  |  |  | 34 |  | 43 | 86 |  |  |  | 1
53 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ф Строителей 51 с ТП 510 | 0,38 | 10:00 2019.08.13 | 12:10 2019.08.13 | В | 2.17 | КЛ |  |  | 45 |  |  | 45 |  |  |  | 45 |  | 54 | 117.18 |  |  |  | 1
54 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф 13 ПС Монтажная | 6(6,3) | 15:30 2019.08.16 | 17:30 2019.08.16 | В | 2 | ВЛ |  |  | 386 |  |  | 386 |  |  | 51 | 335 |  | 1305 | 2610 |  |  |  | 1
55 | МУП "НМПЭС" РБ | РП | РП-5 | 6(6,3) | 14:20 2019.08.14 | 15:25 2019.08.14 | В | 1.08 | РП |  |  | 32 |  |  | 32 |  |  | 4 | 28 |  | 140 | 151.2 |  |  |  | 1
56 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф Янтарная с КТП 5129 | 0,38 | 09:40 2019.08.14 | 11:00 2019.08.14 | В | 1.33 | ВЛ |  |  | 24 |  |  | 24 |  |  |  | 24 |  | 89 | 118.37 |  |  |  | 1
57 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф Гранатовая с КТП 13001 | 0.38 | 13:50 2019.08.14 | 16:10 2019.08.14 | В | 2.33 | ВЛ |  |  | 24 |  |  | 24 |  |  |  | 24 |  | 92 | 214.36 |  |  |  | 1
58 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ф Строителей 53 с ТП 510 | 0.38 | 10:20 2019.08.14 | 11:50 2019.08.14 | В | 1.5 | КЛ |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 12 | 18 |  |  |  | 1
59 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ф Строиетлей 45Г с ТП 2102 | 0.38 | 14:20 2019.08.14 | 15:30 2019.08.14 | В | 1.17 | КЛ |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 15 | 17.55 |  |  |  | 1
60 | МУП "НМПЭС" РБ | РП | РП-6 | 0.38 | 14:00 2019.08.15 | 14:50 2019.08.15 | В | 0.83 | РП |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 4 | 12 |  | 84 | 69.72 |  |  |  | 1
61 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф Жемчужная с КТП 2420 | 0,38 | 13:30 2019.08.15 | 15:20 2019.08.15 | В | 1.83 | ВЛ |  |  | 22 |  |  | 22 |  |  |  | 22 |  | 69 | 126.27 |  |  |  | 1
62 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф Красных Роз с КТП 5129 | 0.38 | 09:00 2019.08.15 | 11:00 2019.08.15 | В | 2 | ВЛ |  |  | 29 |  |  | 29 |  |  |  | 29 |  | 169 | 338 |  |  |  | 1
63 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 603 ф Клиника "Дентал" | 0.38 | 08:00 2019.08.15 | 09:40 2019.08.15 | В | 1.67 | КЛ |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  | 32 | 53.44 |  |  |  | 1
64 | МУП "НМПЭС" РБ | РП | РП-6 II с.ш. | 0,38 | 14:05 2019.08.16 | 15:10 2019.08.16 | В | 1.08 | РП |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 6 | 6.48 |  |  |  | 1
65 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф Молодежная с КТП 402 | 0,38 | 09:30 2019.08.19 | 13:30 2019.08.19 | В | 4 | ВЛ |  |  | 22 |  |  | 22 |  |  |  | 22 |  | 72 | 288 |  |  |  | 1
66 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф 51 ПС Искож | 6(6,3) | 14:30 2019.08.19 | 16:00 2019.08.19 | В | 1.5 | ВЛ |  |  | 2157 |  |  | 2157 |  |  | 9 | 2148 |  | 4869 | 7303.5 |  |  |  | 1
67 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 515 1Т | 6(6,3) | 09:00 2019.08.20 | 11:00 2019.08.20 | В | 2 | ТП |  |  | 124 |  |  | 124 |  |  | 2 | 122 |  | 389 | 778 |  |  |  | 1
68 | МУП "НМПЭС" РБ | РП | РП-7 | 0.38 | 09:20 2019.08.20 | 09:50 2019.08.20 | В | 0.5 | РП |  |  | 51 |  |  | 51 |  |  | 16 | 35 |  | 220 | 110 |  |  |  | 1
69 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф 47 ПС Искож | 6(6,3) | 14:15 2019.08.20 | 16:30 2019.08.20 | В | 1.25 | ВЛ |  |  | 261 |  |  | 261 |  |  | 19 | 242 |  | 801 | 1001.25 |  |  |  | 1
70 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 1801 ф Дзержинского 3 | 0,38 | 09:00 2019.08.20 | 12:00 2019.08.20 | В | 3 | КЛ |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  | 30 | 90 |  |  |  | 1
71 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 515 2Т | 6(6,3) | 09:10 2019.08.21 | 10:15 2019.08.21 | В | 1.08 | ТП |  |  | 124 |  |  | 124 |  |  | 2 | 122 |  | 389 | 420.12 |  |  |  | 1
72 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 2904 | 6(6,3) | 14:45 2019.08.21 | 17:00 2019.08.21 | В | 2.25 | ТП |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 2 | 17 |  | 98 | 220.5 |  |  |  | 1
73 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 318 | 6(6,3) | 09:10 2019.08.22 | 10:05 2019.08.22 | В | 0.92 | ТП |  |  | 259 |  |  | 259 |  |  | 1 | 258 |  | 569 | 523.48 |  |  |  | 1
74 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 2106 | 6(6,3) | 14:25 2019.08.22 | 15:35 2019.08.22 | В | 1.17 | ТП |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 2 | 3 |  | 30 | 35.1 |  |  |  | 1
75 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 1502 ф Школа интернат и ф Карла Маркса 29 | 0,38 | 11:10 2019.08.22 | 12:30 2019.08.22 | В | 1.33 | КЛ |  |  | 34 |  |  | 34 |  |  |  | 34 |  | 79 | 105.07 |  |  |  | 1
76 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 513 ф Социалистическая 65А | 0.38 | 10:00 2019.08.22 | 12:00 2019.08.22 | В | 2 | ТП |  |  | 56 |  |  | 56 |  |  |  | 56 |  | 89 | 178 |  |  |  | 1
77 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 1506 ф Юбилейная 36А | 0,38 | 14:00 2019.08.26 | 16:00 2019.08.26 | В | 2 | КЛ |  |  | 65 |  |  | 65 |  |  |  | 65 |  | 98 | 196 |  |  |  | 1
78 | МУП "НМПЭС" РБ | РП | РП-8 | 0,38 | 14:15 2019.08.27 | 15:20 2019.08.27 | В | 1.08 | ТП |  |  | 28 |  |  | 28 |  |  | 3 | 25 |  | 105 | 113.4 |  |  |  | 1
79 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф 51 ПС Искож с ТП 5119 | 6(6,3) | 09:40 2019.08.27 | 10:50 2019.08.27 | В | 1.17 | ВЛ |  |  | 2157 |  |  | 2157 |  |  | 9 | 2148 |  | 4869 | 5696.73 |  |  |  | 1
80 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф Уральская с ТП 5119 | 0,38 | 13:40 2019.08.27 | 15:20 2019.08.27 | В | 1.67 | ВЛ |  |  | 22 |  |  | 22 |  |  |  | 22 |  | 59 | 98.53 |  |  |  | 1
81 | МУП "НМПЭС" РБ | РП | РП-9 | 0.38 | 15:10 2019.08.28 | 16:00 2019.08.28 | В | 0.83 | РП |  |  | 38 |  |  | 38 |  |  |  | 38 |  | 119 | 98.77 |  |  |  | 1
82 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 2904 Т2 | 6(6,3) | 09:30 2019.08.27 | 10:30 2019.08.27 | В | 1 | ТП |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 2 | 17 |  | 70 | 70 |  |  |  | 1
83 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 1906, КТП 1907, КТП 1902 | 6(6,3) | 14:10 2019.08.29 | 15:20 2019.08.29 | В | 1.17 | ТП |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 9 | 2 |  | 66 | 77.22 |  |  |  | 1
84 | МУП "НМПЭС" РБ | РП | РП-13 | 0.38 | 09:13 2019.08.30 | 10:13 2019.08.30 | В | 1 | РП |  |  | 84 |  |  | 84 |  |  | 11 | 73 |  | 250 | 250 |  |  |  | 1
85 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф Февральская с КТП 11006 | 0.38 | 14:00 2019.08.30 | 15:05 2019.08.30 | В | 1.08 | ВЛ |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  |  | 19 |  | 65 | 70.2 |  |  |  | 1
86 | МУП "НМПЭС" РБ | РП | РП-12 | 0.38 | 15:10 2019.09.03 | 16:30 2019.09.03 | П | 1.33 | РП |  |  | 75 |  |  | 75 |  |  |  | 75 |  | 520 | 691.6 |  |  |  | 1
87 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 2905 | 6(6,3) | 14:00 2019.09.05 | 14:50 2019.09.05 | П | 0.83 | ТП |  |  | 45 |  |  | 45 |  |  | 5 | 40 |  | 322 | 267.26
88 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ф Строителей 45д с ТП 511 | 0.38 | 09:30 2019.09.05 | 11:30 2019.09.05 | П | 2 | КЛ |  |  | 32 |  |  | 32 |  |  |  | 32 |  | 23 | 46
89 | МУП "НМПЭС" РБ | КЛ | ф-13 ПС Нефтекамск | 6 (6.3) | 16,25 2019.09.09 |  | В |  |  |  |  | 130 |  |  | 130 |  |  | 94 | 36 |  | 780 | 0 | № 70 от 09.09.2019
90 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 2601 | 6(6,3) | 14:15 2019.09.10 | 15:35 2019.09.10 | П | 1.33 | ТП |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 3 | 32 |  | 75 | 99.75
91 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ф пр.Юбилейный 2 с ТП 510 | 0.38 | 10:12 2019.09.10 | 12:05 2019.09.10 | П | 1.88 | КЛ |  |  | 46 |  |  | 46 |  |  |  | 46 |  | 106 | 199.28
92 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф-12 п/с нефтекамск | 6 (6.3) | 17,27 2019.09.11 | 18,06 2019.09.11 | В | 0.65 |  |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  | 15 | 2 |  | 102 | 66.3 | №71 от 11.09.2019
93 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 5004 | 0.38 | 14:05 2019.09.11 | 15:30 2019.09.11 | П | 1.42 | ТП |  |  | 49 |  |  | 49 |  |  | 3 | 46 |  | 241 | 342.22
94 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ф Строителей 59 с ТП 317 | 0.38 | 10:00 2019.09.11 | 12:00 2019.09.11 | П | 2 | КЛ |  |  | 180 |  |  | 180 |  |  |  | 180 |  | 250 | 500
95 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ф Строителей 65 с РП-1 | 0.38 | 10:00 2019.09.12 | 12:00 2019.09.12 | П | 2 | КЛ |  |  | 101 |  |  | 101 |  |  |  | 101 |  | 120 | 240
96 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ф Строителей 67 с РП-1 | 0.38 | 10:00 2019.09.13 | 13:00 2019.09.13 | П | 3 | КЛ |  |  | 187 |  |  | 187 |  |  |  | 187 |  | 302 | 906
97 | МУП "НМПЭС" РБ | КЛ | рп 25 | 6 (6.3) | 13,00 2019.09.16 | 14,15 2019.09.16 | В | 1.25 |  |  |  | 22 |  |  | 22 |  |  | 22 |  |  | 132 | 165 | №72 от 16.09.2019
98 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ф Строителей 71г с ТП 901 | 0.38 | 10:00 2019.09.17 | 10:50 2019.09.17 | П | 0.83 | КЛ |  |  | 72 |  |  | 72 |  |  |  | 72 |  | 132 | 109.56
99 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ф Социалистическая 91 с ТП 2906 | 0.38 | 14:00 2019.09.18 | 16:00 2019.09.18 | П | 2 | КЛ |  |  | 71 |  |  | 71 |  |  |  | 71 |  | 145 | 290
100 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф-5 п/с КАМА | 6 (6.3) | 17,25 2019.09.19 | 22,12 2019.09.19 | В | 4.78 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 30 | 143.4 | №73 от 19.09.2019
101 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | Ф-6 п/с Амзя | 6 (6.3) | 10,27 2019.09.23 | 11,10 2019.09.23 | В | 0.72 |  |  |  | 501 |  |  | 501 |  |  | 13 | 488 |  | 1111 | 799.92 | №74 от 23.09.2019
102 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 2414 | 6(6,3) | 10:00 2019.09.25 | 11:05 2019.09.25 | П | 1.08 | КЛ |  |  | 75 |  |  | 75 |  |  |  | 75 |  | 226 | 244.08
103 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 1713 | 0.38 | 15:01 2019.09.26 | 16:35 2019.09.26 | П | 1.57 | ТП |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 1 | 18 |  | 114 | 178.98
104 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ф Дзержинского 4а с ТП 1801 | 0,38 | 14:10 2019.09.26 | 16:00 2019.09.26 | П | 1.83 | КЛ |  |  | 77 |  |  | 77 |  |  |  | 77 |  | 142 | 259.86
105 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 317 | 0.38 | 15:10 2019.09.27 | 15:45 2019.09.27 | П | 0.58 | ТП |  |  | 136 |  |  | 136 |  |  | 5 | 131 |  | 298 | 172.84
[18 empty] | Всего за 3 квартал 2019 года |  |  |  | 45345.93

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь