## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [14 empty] | 4 квартал | 2017 | года
Муниципальное Унитарное предприятие "Нефтекамское межрайонное предприятие электрических сетей" РБ
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [13 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт | Суммарный объем недопоставленной электрической энергии, кВт*ч
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
1 | МУП "НМПЭС" РБ | КЛ | РП-6 | 6 | 13:50 2017.10.02 | 14:50 2017.10.02 | П | 1 | КЛ | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 60 | 60 |  |  |  |  | 1
2 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф 11 - ф 27 ПС Уразаево | 6 | 09:05 2017.10.02 | 12:30 2017.10.02 | П | 3.42 | ВЛ | 0 | 0 | 940 | 0 | 0 | 940 | 0 | 0 | 0 | 940 | 0 | 5640 | 19288.8 |  |  |  |  | 1
3 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 515 | 0.4 | 09:00 2017.10.05 | 10:45 2017.10.05 | П | 1.75 | ТП | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 462 | 808.5 |  |  |  |  | 1
4 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 1537 | 6 | 16:00 2017.10.06 | 18:00 2017.10.06 | П | 2 | ТП | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 60 |  |  |  |  | 1
5 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф 25 - ф 12 ПС Уразаево | 6 | 09:30 2017.10.04 | 14:30 2017.10.04 | П | 5 | ВЛ | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 850 | 4250 |  |  |  |  | 1
6 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф 25 - ф 12 ПС Уразаево | 6 | 09:30 2017.10.05 | 14:30 2017.10.05 | П | 5 | ВЛ | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 840 | 4200 |  |  |  |  | 1
7 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф 25 - ф 12 ПС Уразаево | 6 | 09:30 2017.10.06 | 14:30 2017.10.06 | П | 5 | ВЛ | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 880 | 4400 |  |  |  |  | 1
8 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф 25 - ф 12 ПС Уразаево | 6 | 09:30 2017.10.07 | 14:30 2017.10.07 | П | 5 | ВЛ | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 820 | 4100 |  |  |  |  | 1
9 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф 25 - ф 12 ПС Уразаево | 6 | 09:30 2017.10.08 | 14:30 2017.10.08 | П | 5 | ВЛ | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 800 | 4000 |  |  |  |  | 1
10 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф 25 - ф 12 ПС Уразаево | 6 | 09:30 2017.10.09 | 14:30 2017.10.09 | П | 5 | ВЛ | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 810 | 4050 |  |  |  |  | 1
11 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф 25 - ф 12 ПС Уразаево | 6 | 09:30 2017.10.10 | 14:30 2017.10.10 | П | 5 | ВЛ | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 840 | 4200 |  |  |  |  | 1
12 | МУП "НМПЭС" РБ | ПС | ПС "Зенит" | 35 | 10:12 2017.10.10 | 11:09 2017.10.10 | В | 0.95 | ПС | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 283 | 0 | 1453 | 1380.35 |  | № 21 10.10.2017 | 3.4.9.1 | 4.9 | 0
13 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф 25 - ф 12 ПС Уразаево | 6 | 09:30 2017.10.11 | 14:30 2017.10.11 | П | 5 | ВЛ | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 820 | 4100 |  |  |  |  | 1
14 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф 25 - ф 12 ПС Уразаево | 6 | 09:30 2017.10.12 | 14:30 2017.10.12 | П | 5 | ВЛ | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 820 | 4100 |  |  |  |  | 1
15 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф 25 - ф 12 ПС Уразаево | 6 | 09:30 2017.10.13 | 14:30 2017.10.13 | П | 5 | ВЛ | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 820 | 4100 |  |  |  |  | 1
16 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 2107 | 6 | 08:40 2017.10.04 | 11:20 2017.10.04 | П | 2.67 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8.01 |  |  |  |  | 1
17 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 2508 | 6 | 13:40 2017.10.04 | 15:39 2017.10.04 | П | 1.98 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9.9 |  |  |  |  | 1
18 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 0114 | 6 | 14:05 2017.10.06 | 15:00 2017.10.06 | П | 0.92 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4.6 |  |  |  |  | 1
19 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 1537 | 6 | 16:00 2017.10.06 | 16:30 2017.10.06 | П | 0.5 | ТП | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 15 |  |  |  |  | 1
20 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 5106 | 6 | 09:10 2017.10.06 | 10:00 2017.10.06 | П | 0.83 | ТП | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 336 | 278.88 |  |  |  |  | 1
21 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 2121 | 6 | 11:30 2017.10.09 | 13:00 2017.10.09 | П | 1.5 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 45 |  |  |  |  | 1
22 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 5130 | 6 | 14:00 2017.10.09 | 15:00 2017.10.09 | П | 1 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 |  |  |  |  | 1
23 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 1511 | 6 | 08:50 2017.10.10 | 10:00 2017.10.10 | П | 1.17 | ТП | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 80 | 93.6 |  |  |  |  | 1
24 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 2509 | 6 | 08:35 2017.10.10 | 09:45 2017.10.10 | П | 1.17 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 29.25 |  |  |  |  | 1
25 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 506 | 6 | 13:15 2017.10.10 | 14:40 2017.10.10 | П | 1.42 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 14.2 |  |  |  |  | 1
26 | МУП "НМПЭС" РБ | РП | РП-9 | 0.4 | 14:30 2017.10.10 | 15:30 2017.10.10 | П | 1 | РП | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 | 60 |  |  |  |  | 1
27 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 312 | 0.4 | 10:50 2017.10.12 | 11:33 2017.10.12 | П | 0.72 | ТП | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 50 | 36 |  |  |  |  | 1
28 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 1305 | 6 | 13:50 2017.10.12 | 15:00 2017.10.12 | П | 1.17 | ТП | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 23.4 |  |  |  |  | 1
29 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 2910 | 6 | 13:10 2017.10.10 | 14:15 2017.10.10 | П | 1.08 | ТП | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 100 | 108 |  |  |  |  | 1
30 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 1313 | 6 | 14:00 2017.10.13 | 15:10 2017.10.13 | П | 1.17 | ТП | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 35.1 |  |  |  |  | 1
31 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 8014 | 6 | 09:00 2017.10.13 | 10:30 2017.10.13 | П | 1.5 | ТП | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 22.5 |  |  |  |  | 1
32 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 2502 | 6 | 10:00 2017.10.16 | 10:50 2017.10.16 | П | 0.83 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 16.6 |  |  |  |  | 1
33 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 401 | 6 | 14:00 2017.10.16 | 15:50 2017.10.16 | П | 1.83 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 54.9 |  |  |  |  | 1
34 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 5Н12 | 6 | 09:00 2017.10.17 | 11:00 2017.10.17 | П | 2 | ТП | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 40 |  |  |  |  | 1
35 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 0620 | 6 | 08:40 2017.10.18 | 10:25 2017.10.18 | П | 1.75 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 26.25 |  |  |  |  | 1
36 | МУП "НМПЭС" РБ | РП | РП-1 | 0.4 | 08:50 2017.10.19 | 15:40 2017.10.19 | П | 6.83 | РП | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 90 | 614.7 |  |  |  |  | 1
37 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 2106 | 6 | 13:40 2017.10.19 | 15:00 2017.10.19 | П | 1.33 | ТП | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | 26.6 |  |  |  |  | 1
38 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 2104 | 6 | 17:00 2017.10.25 | 20:20 2017.10.25 | П | 3.33 | ТП | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 363 | 1208.79 |  |  |  |  | 1
39 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 2103 | 6 | 15:00 2017.10.24 | 17:00 2017.10.24 | П | 2 | ТП | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 258 | 516 |  |  |  |  | 1
40 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 2305 | 6 | 15:30 2017.10.24 | 17:30 2017.10.24 | П | 2 | ТП | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 | 60 |  |  |  |  | 1
41 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 0714 | 6 | 14:00 2017.10.24 | 16:00 2017.10.24 | П | 2 | ТП | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 110 | 220 |  |  |  |  | 1
42 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 605 | 0.4 | 15:00 2017.10.25 | 16:30 2017.10.25 | П | 1.5 | ТП | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 30 | 45 |  |  |  |  | 1
43 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 1536 | 6 | 13:20 2017.10.26 | 15:00 2017.10.26 | П | 1.67 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 33.4 |  |  |  |  | 1
44 | МУП "НМПЭС" РБ | КЛ | ф 11 ПС Михайловка | 6 | 09:36 2017.10.26 | 10:06 2017.10.26 | В | 0.5 | ВЛ | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 480 | 240 |  | № 22 от 26.10.2017 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
45 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 819 | 6 | 08:50 2017.10.27 | 10:16 2017.10.27 | П | 1.43 | ТП | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | 28.6 |  |  |  |  | 1
46 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 13001 | 0.4 | 09:05 2017.10.31 | 10:20 2017.10.31 | П | 1.25 | ТП | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 578 | 722.5 |  |  |  |  | 1
47 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 4621 | 6 | 15:05 2017.10.31 | 16:00 2017.10.31 | П | 0.92 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | 36.8 |  |  |  |  | 1
48 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 1538 | 6 | 09:10 2017.10.31 | 10:10 2017.10.31 | П | 1 | ТП | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 15 |  |  |  |  | 1
49 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф 5 ПС КНС-14 | 6 | 23:17 2017.11.01 | 00:01 2017.11.02 | В | 0.73 | КЛ | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | 4 | 348 | 0 | 2708 | 1976.84 |  | №23 02.11.2017 | 3.4.13.3 | 4.12 | 0
50 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 0624 | 6 | 09:00 2017.11.01 | 11:00 2017.11.01 | П | 2 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 40 |  |  |  |  | 1
51 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 1542 | 6 | 09:00 2017.11.01 | 11:00 2017.11.01 | П | 2 | ТП | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | 100 |  |  |  |  | 1
52 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | отпайка на КТП 1529А ф 24 ПС Монтажная | 6 | 09:00 2017.11.02 | 15:00 2017.11.02 | П | 6 | ВЛ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 200 | 1200 |  |  |  |  | 1
53 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | отпайка на КТП 1529 ф 24 ПС Монтажная | 6 | 09:00 2017.11.02 | 15:00 2017.11.02 | П | 6 | ВЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
54 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | отпайка на КТП 1530 ф 24 ПС Монтажная | 6 | 09:00 2017.11.02 | 15:00 2017.11.02 | П | 6 | ВЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100 | 600 |  |  |  |  | 1
55 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 1543 | 6 | 09:00 2017.11.02 | 15:00 2017.11.02 | П | 6 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 200 | 1200 |  |  |  |  | 1
56 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 2421 | 6 | 15:00 2017.11.02 | 17:00 2017.11.02 | П | 2 | ТП | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 150 | 300 |  |  |  |  | 1
57 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | РП-14 | 6 | 15:35 2017.11.03 | 17:04 2017.11.03 | В | 1.48 | ТП | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 2890 | 4277.2 |  | № 24 от 03.11.2017 | 3.4.13.2 | 4.11 | 1
58 | МУП "НМПЭС" РБ | КЛ | ф29 ПС Михайловка | 6 | 06:12 2017.11.04 | 07:57 2017.11.04 | В | 1.75 | КЛ | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 145 | 253.75 |  | № 25 от 04.11.2017 | 3.4.13.3 | 4.12 | 1
59 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 1224 | 6 | 09:52 2017.11.08 | 11:25 2017.11.08 | П | 1.55 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7.75 |  |  |  |  | 1
60 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 0214 | 6 | 09:12 2017.11.08 | 12:33 2017.11.08 | П | 3.35 | ТП | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 250 | 837.5 |  |  |  |  | 1
61 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 511 | 6 | 13:35 2017.11.08 | 15:25 2017.11.08 | П | 1.83 | ТП | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 302 | 552.66 |  |  |  |  | 1
62 | МУП "НМПЭС" РБ | РП | РП-11 | 6 | 09:10 2017.11.09 | 14:00 2017.11.09 | П | 4.83 | РП | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 608 | 2936.64 |  |  |  |  | 1
63 | МУП "НМПЭС" РБ | РП | РП-11 | 6 | 09:10 2017.11.10 | 14:00 2017.11.10 | П | 4.83 | РП | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 608 | 2936.64 |  |  |  |  | 1
64 | МУП "НМПЭС" РБ | РП | РП-11 | 6 | 09:10 2017.11.11 | 14:00 2017.11.11 | П | 4.83 | РП | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 608 | 2936.64 |  |  |  |  | 1
65 | МУП "НМПЭС" РБ | РП | РП-11 | 6 | 09:10 2017.11.12 | 14:00 2017.11.12 | П | 4.83 | РП | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 608 | 2936.64 |  |  |  |  | 1
66 | МУП "НМПЭС" РБ | РП | РП-11 | 6 | 09:10 2017.11.13 | 14:00 2017.11.13 | П | 4.83 | РП | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 608 | 2936.64 |  |  |  |  | 1
67 | МУП "НМПЭС" РБ | РП | РП-11 | 6 | 09:10 2017.11.14 | 14:00 2017.11.14 | П | 4.83 | РП | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 608 | 2936.64 |  |  |  |  | 1
68 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 1520 | 6 | 09:03 2017.11.08 | 10:45 2017.11.08 | П | 1.7 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | 85 |  |  |  |  | 1
69 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 0101 | 6 | 09:00 2017.11.10 | 11:00 2017.11.10 | П | 2 | ТП | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 300 | 600 |  |  |  |  | 1
70 | МУП "НМПЭС" РБ | КЛ | КТП 0920 | 6 | 13:30 2017.11.10 | 16:00 2017.11.10 | П | 2.5 | КЛ | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 164 | 410 |  |  |  |  | 1
71 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 1705 | 6 | 12:12 2017.11.15 | 13:20 2017.11.15 | П | 1.13 | ТП | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 200 | 226 |  |  |  |  | 1
72 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | отпайка с КТП 1406 на КТП 1217 | 6 | 10:13 2017.11.15 | 11:20 2017.11.15 | П | 1.12 | ВЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 | 33.6 |  |  |  |  | 1
73 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 1710 | 6 | 14:02 2017.11.15 | 15:00 2017.11.15 | П | 0.97 | ТП | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 620 | 601.4 |  |  |  |  | 1
74 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ТП 1215 | 0.4 | 09:30 2017.11.16 | 10:30 2017.11.16 | П | 1 | ВЛ | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 80 | 80 |  |  |  |  | 1
75 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ТП 1405 | 6 | 13:31 2017.11.16 | 15:00 2017.11.16 | П | 1.48 | ВЛ | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 250 | 370 |  |  |  |  | 1
76 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 4521 | 6 | 09:05 2017.11.16 | 10:05 2017.11.16 | П | 1 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 30 |  |  |  |  | 1
77 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 0221 | 6 | 09:00 2017.11.17 | 11:30 2017.11.17 | П | 2.5 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | 125 |  |  |  |  | 1
78 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 11001 | 6 | 09:00 2017.11.17 | 12:00 2017.11.17 | П | 3 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 90 |  |  |  |  | 1
79 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 2811 | 6 | 14:02 2017.11.16 | 14:25 2017.11.16 | П | 0.38 | ТП | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 150 | 57 |  |  |  |  | 1
80 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | КТП 1405 ф Портовая | 0.4 | 09:00 2017.11.20 | 10:45 2017.11.20 | П | 1.75 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 17.5 |  |  |  |  | 1
81 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 11012 | 6 | 09:40 2017.11.21 | 10:30 2017.11.21 | П | 0.83 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 24.9 |  |  |  |  | 1
82 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 13001 | 6 | 09:05 2017.11.24 | 12:16 2017.11.24 | П | 3.18 | ТП | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 602 | 1914.36 |  |  |  |  | 1
83 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 108 | 6 | 08:50 2017.11.27 | 10:35 2017.11.27 | П | 1.75 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
84 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | отпайка от ф 5 ПС Нефтекамск на КТП 2021 | 6 | 09:05 2017.11.28 | 10:35 2017.11.28 | П | 1.5 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 150 | 225 |  |  |  |  | 1
85 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 5Н01 | 6 | 08:55 2017.11.28 | 10:10 2017.11.28 | П | 1.25 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 12.5 |  |  |  |  | 1
86 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 2621 | 6 | 13:25 2017.11.28 | 14:30 2017.11.28 | П | 1.08 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | 54 |  |  |  |  | 1
87 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 11013 | 6 | 13:30 2017.11.29 | 14:45 2017.11.29 | П | 1.25 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80 | 100 |  |  |  |  | 1
88 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | КТП 13001 ф 9 ПС Касево | 6 | 09:40 2017.11.29 | 10:45 2017.11.29 | П | 1.08 | ВЛ | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 602 | 650.16 |  |  |  |  | 1
89 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф 5 ПС Нефтекамск | 6 | 09:30 2017.12.04 | 12:00 2017.12.04 | П | 2.5 | ВЛ | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 450 | 1125 |  |  |  |  | 1
90 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 303 | 6 | 09:31 2017.12.01 | 10:13 2017.12.01 | П | 0.7 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3.5 |  |  |  |  | 1
91 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 11003 | 6 | 13:35 2017.12.05 | 15:15 2017.12.05 | П | 1.67 | ТП | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 328 | 547.76 |  |  |  |  | 1
92 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 2808 | 0.4 | 08:45 2017.12.05 | 11:00 2017.12.05 | П | 2.25 | ТП | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 390 | 877.5 |  |  |  |  | 1
93 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 5005 | 0.4 | 14:00 2017.12.04 | 15:00 2017.12.04 | П | 1 | ТП | 0 | 0 | 363 | 0 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 363 | 0 | 705 | 705 |  |  |  |  | 1
94 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 2413 ф ул. Вербная | 6 | 10:00 2017.12.05 | 14:00 2017.12.05 | П | 4 | ТП | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 223 | 892 |  |  |  |  | 1
95 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 1821 | 6 | 08:45 2017.12.06 | 10:00 2017.12.06 | П | 1.25 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 37.5 |  |  |  |  | 1
96 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 1906 | 6 | 13:30 2017.12.06 | 14:55 2017.12.06 | П | 1.42 | ТП | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100 | 142 |  |  |  |  | 1
97 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | РП-11 ф Солнечная | 0.4 | 09:30 2017.12.06 | 11:30 2017.12.06 | П | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 79 | 158 |  |  |  |  | 1
98 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф 24 ПС Монтажная | 6 | 15:45 2017.12.07 | 17:00 2017.12.07 | В | 1.25 | КЛ | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 500 | 625 |  | № 26 от 07.12.2017 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
99 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 5002 | 6 | 08:45 2017.12.07 | 10:30 2017.12.07 | П | 1.75 | ТП | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 250 | 437.5 |  |  |  |  | 1
100 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ТП 1207 ф Садовая | 0.4 | 13:20 2017.12.06 | 16:50 2017.12.06 | П | 3.5 | ВЛ | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 136 | 476 |  |  |  |  | 1
101 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 2413 ф ул.Березовой Рощи | 6 | 13:20 2017.12.07 | 13:45 2017.12.07 | П | 0.42 | ТП | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 223 | 93.66 |  |  |  |  | 1
102 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 901 I с.ш. | 0.4 | 15:00 2017.12.11 | 16:00 2017.12.11 | П | 1 | ТП | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 210 | 210 |  |  |  |  | 1
103 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 901 II с.ш. | 0.4 | 15:00 2017.12.12 | 16:00 2017.12.12 | П | 1 | ТП | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 200 | 200 |  |  |  |  | 1
104 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 11005 | 6 | 09:00 2017.12.12 | 15:00 2017.12.12 | П | 6 | ТП | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 134 | 804 |  |  |  |  | 1
105 | МУП "НМПЭС" РБ | РП | РП-14 | 6 | 10:00 2017.12.12 | 12:00 2017.12.12 | П | 2 | РП | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 277 | 0 | 605 | 1210 |  |  |  |  | 1
106 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 5128 | 6 | 13:30 2017.12.13 | 15:00 2017.12.13 | П | 1.5 | ТП | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 680 | 1020 |  |  |  |  | 1
107 | МУП "НМПЭС" РБ | РП | РП-13 | 6 | 10:00 2017.12.13 | 12:05 2017.12.13 | П | 2.08 | РП | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 1260 | 2620.8 |  |  |  |  | 1
108 | МУП "НМПЭС" РБ | РП | РП-13 | 6 | 10:20 2017.12.14 | 12:50 2017.12.14 | П | 2.5 | РП | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 1260 | 3150 |  |  |  |  | 1
109 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 1803 | 6 | 10:00 2017.12.19 | 12:00 2017.12.19 | П | 2 | ТП | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 300 | 600 |  |  |  |  | 1
110 | МУП "НМПЭС" РБ | РП | РП-14 | 6 | 10:00 2017.12.19 | 12:00 2017.12.19 | П | 2 | РП | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 277 | 0 | 605 | 1210 |  |  |  |  | 1
111 | МУП "НМПЭС" РБ | РП | РП-13 | 6 | 10:10 2017.12.21 | 12:10 2017.12.21 | П | 2 | РП | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 1260 | 2520 |  |  |  |  | 1
112 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 2413 | 6 | 10:00 2017.12.26 | 12:00 2017.12.26 | П | 2 | ТП | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 684 | 1368 |  |  |  |  | 1
113 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 0223 | 6 | 13:30 2017.12.27 | 17:00 2017.12.27 | П | 3.5 | ТП | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 292 | 1022 |  |  |  |  | 1
114 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф 5 Нефтекамск | 6 | 12:00 2017.12.29 | 14:00 2017.12.29 | П | 2 | ТП | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 450 | 900 |  |  |  |  | 1
115 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф 9 Касево | 6 | 15:00 2017.12.29 | 16:00 2017.12.29 | П | 1 | ВЛ | 0 | 0 | 443 | 0 | 0 | 443 | 0 | 0 | 0 | 443 | 0 | 1563 | 1563 |  |  |  |  | 1
[21 empty] | ИТОГО: | 126981.41 | кВт*ч

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь