## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | 4 квартал |  | 2018 | года
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 527 | 6(6,3) | 13:45 2018.10.01 | 15:10 2018.10.01 | П | 1.42 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7.1 |  |  |  | 1
2 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 1217 | 6(6,3) | 13:30 2018.10.01 | 15:10 2018.10.01 | П | 1.67 | ТП | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | 50.1 |  |  |  | 1
3 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | БКТП 1020 | 0,38 | 07:20 2018.10.01 | 12:10 2018.10.01 | П | 4.83 | ТП | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 96.6 |  |  |  | 1
4 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф 13 ПС Монтажная | 6(6,3) | 16:17 2018.10.01 | 16:30 2018.10.01 | П | 0.22 | ВЛ | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 750 | 165 |  |  |  | 1
5 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 2107 | 6(6,3) | 09:30 2018.10.03 | 10:30 2018.10.03 | П | 1 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 |  |  |  | 1
6 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 4121 | 6(6,3) | 14:00 2018.10.03 | 15:20 2018.10.03 | П | 1.33 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3.99 |  |  |  | 1
7 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 2502 | 6(6,3) | 13:55 2018.10.05 | 15:00 2018.10.05 | П | 1.08 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5.4 |  |  |  | 1
8 | МУП "НМПЭС" РБ | КЛ | КЛ на КТП 0820 | 6(6,3) | 11:56 2018.10.05 | 14:01 2018.10.05 | В | 2.08 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 62.4 | №52 от 05.10.2018г. | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
9 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 5129 | 6(6,3) | 19:40 2018.10.05 | 21:57 2018.10.05 | В | 2.28 | ТП | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 358 | 816.24 | №53 от 05.10.2018г. | 3.4.10 | 4.11 | 0
10 | МУП "НМПЭС" РБ | РП | яч. №12 РП-4 | 6(6,3) | 10:37 2018.10.09 | 10:48 2018.10.09 | В1 | 0.18 | РП | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 108 | 19.44 | №54 от 05.10.2018г. | 3.4.14 | 4.12 | 1
11 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 2102 | 0,38 | 14:05 2018.10.09 | 18:05 2018.10.09 | П | 4 | ТП | 0 | 0 | 314 | 0 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 314 | 0 | 361 | 1444 |  |  |  | 1
12 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 513 | 0,38 | 15:05 2018.10.08 | 15:58 2018.10.08 | П | 0.88 | КЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100 | 88 |  |  |  | 1
13 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 5Н01 | 6(6,3) | 13:35 2018.10.10 | 14:30 2018.10.10 | П | 0.92 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4.6 |  |  |  | 1
14 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ф пр. Комсомольский 6 с ТП 0201 | 0,38 | 10:00 2018.10.10 | 12:00 2018.10.10 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 15 | 30 |  |  |  | 1
15 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 2801 | 0,38 | 14:00 2018.10.12 | 15:16 2018.10.12 | П | 1.27 | ТП | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 300 | 381 |  |  |  | 1
16 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 2508 | 6(6,3) | 10:00 2018.10.12 | 11:00 2018.10.12 | П | 1 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |  |  |  | 1
17 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 5130 | 6(6,3) | 14:00 2018.10.15 | 16:00 2018.10.15 | П | 2 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |  |  |  | 1
18 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ф пр. Комсомольский 8А с ТП 0201 | 0,38 | 10:10 2018.10.15 | 12:10 2018.10.15 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 32 |  |  |  | 1
19 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 5101 | 0,38 | 15:00 2018.10.17 | 17:00 2018.10.17 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 52 | 104 |  |  |  | 1
20 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 1537 | 6(6,3) | 14:20 2018.10.17 | 14:45 2018.10.17 | П | 0.42 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 6.3 |  |  |  | 1
21 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф Пионерская с КТП 5114 | 0,38 | 08:25 2018.10.17 | 15:00 2018.10.17 | П | 6.58 | ВЛ | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 36 | 236.88 |  |  |  | 1
22 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 11001 | 6(6,3) | 13:32 2018.10.18 | 14:40 2018.10.18 | П | 1.13 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 33.9 |  |  |  | 1
23 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 5308 | 0,38 | 09:20 2018.10.19 | 10:00 2018.10.19 | П | 0.67 | ТП | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 170 | 113.9 |  |  |  | 1
24 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф Дружбы чет. 5115 | 0,38 | 09:35 2018.10.22 | 11:08 2018.10.22 | П | 1.55 | ТП | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 21 | 32.55 |  |  |  | 1
25 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф Уральская с КТП 5115 | 0,38 | 09:35 2018.10.22 | 11:05 2018.10.22 | П | 1.5 | ТП | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 26 | 39 |  |  |  | 1
26 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф Фестивальная с КТП 5115 | 0,38 | 09:35 2018.10.22 | 11:05 2018.10.22 | П | 1.5 | ТП | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 54 | 81 |  |  |  | 1
27 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | отпайка с ТП 5119 на КТП 5105 | 6(6,3) | 11:00 2018.10.23 | 12:00 2018.10.23 | П | 1 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |  |  |  | 1
28 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ф Уральский рынок ТП 5303 | 6(6,3) | 13:40 2018.10.22 | 15:40 2018.10.22 | П | 2 | ТП | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 | 200 |  |  |  | 1
29 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф Пионерская с КТП 5114 | 0,38 | 09:30 2018.10.22 | 14:50 2018.10.22 | П | 5.33 | ВЛ | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 36 | 191.88 |  |  |  | 1
30 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 1527 | 6(6,3) | 09:30 2018.10.23 | 11:15 2018.10.23 | П | 1.75 | ТП | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 17.5 |  |  |  | 1
31 | МУП "НМПЭС" РБ | КЛ | ф 5 ПС КНС-14 | 6(6,3) | 15:47 2018.10.24 | 16:20 2018.10.24 | В | 0.55 | КЛ | 0 | 0 | 421 | 0 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 421 | 0 | 845 | 464.75 | №55 от 24.10.2018г. | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
32 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 11013 | 6(6,3) | 13:20 2018.10.24 | 14:40 2018.10.24 | П | 1.33 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | 66.5 |  |  |  | 1
33 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф пер. Новый с КТП 0336 | 0.38 | 09:00 2018.10.24 | 11:20 2018.10.24 | П | 2.33 | ТП | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 45 | 104.85 |  |  |  | 1
34 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф Маринская с ТП 2704 | 0.38 | 13:30 2018.10.24 | 15:10 2018.10.24 | П | 1.67 | ВЛ | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 28 | 46.76 |  |  |  | 1
35 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф 17 ПС Нефтекамск | 6(6,3) | 12:10 2018.10.26 | 12:35 2018.10.26 | П | 0.42 | ВЛ | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 500 | 210 |  |  |  | 1
36 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф Советская с КТП 0222 | 0.38 | 14:30 2018.10.25 | 14:50 2018.10.25 | П | 0.33 | ВЛ | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 57 | 18.81 |  |  |  | 1
37 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 0121 | 6(6,3) | 12:15 2018.10.26 | 13:00 2018.10.26 | П | 0.75 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 22.5 |  |  |  | 1
38 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | Ф Уральская, ф Дружбы чет., ф Дружбы нечет., ф Фестивальная с КТП 5115 | 0.38 | 13:40 2018.10.29 | 15:40 2018.10.29 | П | 2 | ТП | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 123 | 246 |  |  |  | 1
39 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 5Н12 | 6(6,3) | 14:40 2018.10.29 | 15:10 2018.10.29 | П | 0.5 | ТП | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 15 |  |  |  | 1
40 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 6982 | 6(6,3) | 14:02 2018.10.26 | 14:58 2018.10.26 | П | 0.93 | ТП | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 29 | 26.97 |  |  |  | 1
41 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф Полевая чет. и ф Полевая нечет. С КТП 811 | 0.38 | 13:38 2018.10.30 | 15:00 2018.10.30 | П | 1.37 | ВЛ | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 69 | 94.53 |  |  |  | 1
42 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 1536 | 6(6,3) | 14:05 2018.10.30 | 15:20 2018.10.30 | П | 1.25 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80 | 100 |  |  |  | 1
43 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф Салавата Юлаева с КТП 5114 | 0.38 | 13:10 2018.10.31 | 16:00 2018.10.31 | П | 2.83 | ВЛ | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 41 | 116.03 |  |  |  | 1
44 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 2910 ф Досааф | 0.38 | 08:45 2018.10.31 | 09:35 2018.10.31 | П | 0.83 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4.15 |  |  |  | 1
45 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф Крупская с КТП 8009 | 0.38 | 09:00 2018.11.01 | 11:20 2018.11.01 | П | 2.33 | ВЛ | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 194 | 452.02 |  |  |  | 1
46 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф Кусимова с КТП 15003 | 0.38 | 13:30 2018.11.01 | 15:30 2018.11.01 | П | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 95 | 190 |  |  |  | 1
47 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 1921 | 6(6,3) | 09:01 2018.11.02 | 10:30 2018.11.02 | П | 1.48 | ТП | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 87 | 128.76 |  |  |  | 1
48 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ф Нефтянков 7 с ТП 0201 | 0,38 | 10:30 2018.11.06 | 13:00 2018.11.06 | П | 2.5 | КЛ | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 28 | 70 |  |  |  | 1
49 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 5119 | 6(6,3) | 09:20 2018.11.07 | 11:00 2018.11.07 | П | 1.67 | ТП | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 2 | 142 | 0 | 347 | 579.49 |  |  |  | 1
50 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ф Нефтянков 7а с ТП 0201 | 0,38 | 10:40 2018.11.07 | 11:52 2018.11.07 | П | 1.2 | КЛ | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 32 | 38.4 |  |  |  | 1
51 | МУП "НМПЭС" РБ | КЛ | ф 47 ПС Искож | 6(6,3) | 09:58 2018.11.09 | 10:24 2018.11.09 | В1 | 0.43 | КЛ | 0 | 0 | 1266 | 0 | 0 | 1266 | 0 | 0 | 8 | 1258 | 0 | 3437 | 1477.91 | №56 от 09.11.2018г. | 3.4.13.3 | 4.12 | 1
52 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф 13 ПС Монтажная | 6(6,3) | 14:00 2018.11.09 | 15:05 2018.11.09 | П | 1.08 | ВЛ | 0 | 0 | 749 | 0 | 0 | 749 | 0 | 0 | 29 | 720 | 0 | 1697 | 1832.76 |  |  |  | 1
53 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 1537 | 6(6,3) | 16:30 2018.11.08 | 17:20 2018.11.08 | П | 0.83 | ТП | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 52 | 43.16 |  |  |  | 1
54 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 2103 | 6(6,3) | 17:00 2018.11.08 | 18:00 2018.11.08 | П | 1 | ТП | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 1 | 165 | 0 | 351 | 351 |  |  |  | 1
55 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ф Комсомольская 16 с ТП 1710 | 0,38 | 10:00 2018.11.08 | 12:10 2018.11.08 | П | 2.17 | КЛ | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 36 | 78.12 |  |  |  | 1
56 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 801А | 6(6,3) | 09:00 2018.11.13 | 11:00 2018.11.13 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 100 | 200 |  |  |  | 1
57 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 1705 | 6(6,3) | 09:25 2018.11.14 | 11:10 2018.11.14 | П | 1.75 | ТП | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 245 | 428.75 |  |  |  | 1
58 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ф д/сад №30 | 0,38 | 15:00 2018.11.13 | 16:00 2018.11.13 | П | 1 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 11 |  |  |  | 1
59 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 0820 | 6(6,3) | 09:15 2018.11.15 | 10:40 2018.11.15 | П | 1.42 | ТП | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 81 | 115.02 |  |  |  | 1
60 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ф д/сад №36 I корпус с ТП 323 | 0,38 | 11:10 2018.11.15 | 15:22 2018.11.15 | П | 4.2 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 96.6 |  |  |  | 1
61 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф 13 ПС Монтажная отпайка с ТП 309 | 6(6,3) | 13:35 2018.11.16 | 16:20 2018.11.16 | П | 2.75 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 88 |  |  |  | 1
62 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф 13 ПС Монтажная | 6(6,3) | 13:35 2018.11.16 | 16:20 2018.11.16 | П | 2.75 | ВЛ | 0 | 0 | 749 | 0 | 0 | 749 | 0 | 0 | 29 | 720 | 0 | 1697 | 4666.75 |  |  |  | 1
63 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 5005 | 0,38 | 13:30 2018.11.22 | 17:30 2018.11.22 | П | 4 | ТП | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 47 | 0 | 228 | 912 |  |  |  | 1
64 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 802 ф ННТ | 0,38 | 14:00 2018.11.20 | 16:00 2018.11.20 | П | 2 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62 | 124 |  |  |  | 1
65 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 802 ф ННТ | 0,38 | 14:00 2018.11.21 | 16:00 2018.11.21 | П | 2 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62 | 124 |  |  |  | 1
66 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 802 ф ННТ | 0,38 | 14:00 2018.11.22 | 16:00 2018.11.22 | П | 2 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62 | 124 |  |  |  | 1
67 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ф Ленина 26, Комсомольская 32а с ТП 1712 | 0,38 | 15:00 2018.11.21 | 16:00 2018.11.21 | П | 1 | КЛ | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 2 | 48 | 0 | 136 | 136 |  |  |  | 1
68 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 5005 II сек. | 0,38 | 09:00 2018.11.25 | 13:38 2018.11.25 | П | 4.63 | ТП | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 36 | 0 | 104 | 481.52 |  |  |  | 1
69 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 2806 | 6(6,3) | 10:35 2018.11.23 | 11:20 2018.11.23 | П | 0.75 | ТП | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 412 | 309 |  |  |  | 1
70 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ф д/сад №11 с ТП 5309 | 0,38 | 14:00 2018.11.26 | 16:00 2018.11.26 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 40 |  |  |  | 1
71 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ф Советская, ф магазин "Русь" | 0,38 | 09:30 2018.11.27 | 11:00 2018.11.27 | П | 1.5 | КЛ | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 69 | 103.5 |  |  |  | 1
72 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ф Ленина 8 с ТП 5306 | 0.38 | 09:30 2018.11.28 | 11:00 2018.11.28 | П | 1.5 | КЛ | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 2 | 33 | 0 | 45 | 67.5 |  |  |  | 1
73 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 5102 | 0.38 | 14:16 2018.11.30 | 15:10 2018.11.30 | П | 0.9 | ТП | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 67 | 0 | 183 | 164.7 |  |  |  | 1
74 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 1502 | 6(6,3) | 13:05 2018.12.05 | 17:30 2018.12.05 | П | 4.42 | ТП | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 60 | 265.2 |  |  |  | 1
75 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф Дальняя лев., ф Дальняя прав. | 0.38 | 13:31 2018.12.04 | 15:00 2018.12.04 | П | 1.48 | ВЛ | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 196 | 290.08 |  |  |  | 1
76 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф Раздольная с КТП 11008 | 0,38 | 08:30 2018.12.06 | 12:00 2018.12.06 | П | 3.5 | ВЛ | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 32 | 112 |  |  |  | 1
77 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 5119 II секция | 0,38 | 14:00 2018.12.10 | 15:00 2018.12.10 | П | 1 | ТП | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 2 | 86 | 0 | 289 | 289 |  |  |  | 1
78 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф 19 ПС Искож | 6(6,3) | 13:00 2018.12.11 | 16:48 2018.12.11 | П | 3.8 | ВЛ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1120 | 4256 |  |  |  | 1
79 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 5309 I секция | 0.38 | 15:00 2018.12.11 | 16:10 2018.12.11 | П | 1.17 | ТП | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 259 | 303.03 |  |  |  | 1
80 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ф Нефтяников, 11 с ТП 1710 | 0,38 | 10:00 2018.12.11 | 12:00 2018.12.11 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 36 | 72 |  |  |  | 1
81 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 5114 | 6(6,3) | 09:55 2018.12.11 | 11:05 2018.12.11 | П | 1.17 | ТП | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 256 | 299.52 |  |  |  | 1
82 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 5115 | 0,38 | 09:38 2018.12.12 | 10:15 2018.12.12 | П | 0.62 | ТП | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 498 | 308.76 |  |  |  | 1
83 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ф Нефтяников 13 с ТП 1710 | 0,38 | 10:00 2018.12.12 | 12:00 2018.12.12 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 38 | 76 |  |  |  | 1
84 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 2806 | 0,38 | 09:05 2018.12.13 | 10:35 2018.12.13 | П | 1.5 | ТП | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 620 | 930 |  |  |  | 1
85 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 319 | 6(6,3) | 14:10 2018.12.13 | 16:40 2018.12.13 | П | 2.5 | ТП | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 450 | 1125 |  |  |  | 1
86 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф 26 ПС Искож | 6(6,3) | 09:30 2018.12.15 | 12:30 2018.12.15 | П | 3 | ВЛ | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 5 | 153 | 0 | 4500 | 13500 |  |  |  | 1
87 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ф Нефтяников, 15 с ТП 1710 | 0,38 | 10:00 2018.12.13 | 12:30 2018.12.13 | П | 2.5 | КЛ | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 40 | 100 |  |  |  | 1
88 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ф Ленина, 1 с ТП 803 | 0,38 | 09:00 2018.12.13 | 11:00 2018.12.13 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 400 | 800 |  |  |  | 1
89 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 2806 II секция | 0,38 | 13:40 2018.12.14 | 15:15 2018.12.14 | П | 1.58 | ТП | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 350 | 553 |  |  |  | 1
90 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф 24 ПС Монтажная | 6(6,3) | 12:00 2018.12.19 | 13:00 2018.12.19 | П | 1 | ВЛ | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 25 | 23 | 0 | 7680 | 7680 |  |  |  | 1
91 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ф Нефтяников, 3 с ТП 0201 | 0,38 | 15:00 2018.12.18 | 17:00 2018.12.18 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 49 | 0 | 346 | 692 |  |  |  | 1
92 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 1709 | 6(6,3) | 14:00 2018.12.18 | 15:50 2018.12.18 | П | 1.83 | ТП | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 210 | 384.3 |  |  |  | 1
93 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 509 | 0,38 | 09:00 2018.12.18 | 10:20 2018.12.18 | П | 1.33 | ТП | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 6 | 21 | 0 | 560 | 744.8 |  |  |  | 1
94 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 2411 | 6(6,3) | 14:30 2018.12.17 | 15:06 2018.12.17 | П | 0.6 | ТП | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 238 | 142.8 |  |  |  | 1
95 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 5309 | 6(6,3) | 14:00 2018.12.18 | 16:00 2018.12.18 | П | 2 | ТП | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 452 | 904 |  |  |  | 1
96 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 514 | 0,38 | 14:00 2018.12.19 | 15:35 2018.12.19 | П | 1.58 | ТП | 0 | 0 | 471 | 0 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 471 | 0 | 728 | 1150.24 |  |  |  | 1
97 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 2906 | 0,38 | 09:00 2018.12.21 | 09:06 2018.12.21 | П | 0.1 | ТП | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 960 | 96 |  |  |  | 1
98 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ф Комсомольская, 15 с ТП 2104 | 0,38 | 10:00 2018.12.24 | 11:30 2018.12.24 | П | 1.5 | КЛ | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 2 | 75 | 0 | 980 | 1470 |  |  |  | 1
99 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 2809 II секция | 0,38 | 14:00 2018.12.25 | 16:00 2018.12.25 | П | 2 | ТП | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 210 | 420 |  |  |  | 1
100 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 0713 | 0,38 | 09:00 2018.12.25 | 11:00 2018.12.25 | П | 2 | ТП | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 350 | 700 |  |  |  | 1
101 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 2809 I секция | 0,38 | 14:00 2018.12.26 | 14:50 2018.12.26 | П | 0.83 | ТП | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 210 | 174.3 |  |  |  | 1
102 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф 13 ПС Нефтекамск | 6(6,3) | 10:30 2018.12.27 | 13:10 2018.12.27 | П | 2.67 | ВЛ | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 21 | 105 | 0 | 2450 | 6541.5 |  |  |  | 1
103 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ф Дорожная, 27Б с ТП 5304 | 0,38 | 10:00 2018.12.26 | 11:25 2018.12.26 | П | 1.42 | ТП | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 450 | 639 |  |  |  | 1
104 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф 8 ПС Ташкиново | 6(6,3) | 07:00 2018.12.27 | 08:05 2018.12.27 | П | 1.08 | ВЛ | 0 | 0 | 855 | 0 | 0 | 855 | 0 | 0 | 14 | 841 | 0 | 2153 | 2325.24 |  |  |  | 1
[20 empty] | Итого за квартал |  | 66590.36 | кВт.ч

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь