## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | октябрь | месяц | 2019 | года
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 1501 Т-2 | 6(6,3) | 09:00 2019.10.02 | 14:20 2019.10.02 | П | 5.33 | ТП |  |  | 176 |  |  | 176 |  |  | 2 | 174 |  | 547 | 2915.51 |  |  |  | 1
2 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 6981 | 6(6,3) | 14:00 2019.10.02 | 15:05 2019.10.02 | П | 1.08 | ТП |  |  | 66 |  |  | 66 |  |  | 2 | 64 |  | 258 | 278.64 |  |  |  | 1
3 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 1537 | 6(6,3) | 16:00 2019.10.03 | 17:49 2019.10.03 | П | 1.82 | ТП |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 15 | 27.3 |  |  |  | 1
4 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф 11 ПС Искож с КТП 11004 до КТП 11005 | 6(6,3) | 09:00 2019.10.03 | 13:00 2019.10.03 | П | 4 | ВЛ |  |  | 176 |  |  | 176 |  |  | 1 | 175 |  | 565 | 2260 |  |  |  | 1
5 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 6983 | 6(6,3) | 09:03 2019.10.04 | 11:20 2019.10.04 | П | 2.28 | ТП |  |  | 118 |  |  | 118 |  |  |  | 118 |  | 406 | 925.68 |  |  |  | 1
6 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 809 | 6(6,3) | 14:01 2019.10.04 | 15:20 2019.10.04 | П | 1.32 | ТП |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 3 | 6 |  | 135 | 178.2 |  |  |  | 1
7 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 11009 | 6(6,3) | 09:00 2019.10.07 | 17:00 2019.10.07 | П | 8 | ТП |  |  | 97 |  |  | 97 |  |  |  | 97 |  | 299 | 2392 |  |  |  | 1
8 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 11003 | 6(6,3) | 14:15 2019.10.08 | 15:00 2019.10.08 | П | 0.75 | ТП |  |  | 90 |  |  | 90 |  |  | 3 | 87 |  | 329 | 246.75 |  |  |  | 1
9 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 1406 | 6(6,3) | 09:05 2019.10.09 | 10:15 2019.10.09 | П | 1.17 | ТП |  |  | 97 |  |  | 97 |  |  | 2 | 95 |  | 362 | 423.54 |  |  |  | 1
10 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ф пр. Юбилейный 4 с ТП 510 | 0.38 | 10:00 2019.10.09 | 13:00 2019.10.09 | П | 3 | КЛ |  |  | 135 |  |  | 135 |  |  |  | 135 |  | 310 | 930 |  |  |  | 1
11 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ф. пр. Юбилейный 6 с ТП 511 | 0.38 | 10:00 2019.10.14 | 12:00 2019.10.14 | П | 2 | КЛ |  |  | 135 |  |  | 135 |  |  |  | 135 |  | 310 | 620 |  |  |  | 1
12 | МУП "НМПЭС" РБ | КЛ | ф-18 п/с Зенит | 6 (6,3) | 18:27 2019.10.16 | 2019-10-16 19:22 | В | 0.92 |  |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 27 | 3 |  | 450 | 414 | №75 от 16.10.2019г. |  |  | 1
13 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф 5 ПС Нефтекамск отп. на Камский бекон | 6(6,3) | 10:15 2019.10.21 | 11:50 2019.10.21 | П | 1.58 | ВЛ |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 15 | 23.7 |  |  |  | 1
14 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф 19 ПС Искож | 6(6,3) | 14:05 2019.10.21 | 15:26 2019.10.21 | П | 1.35 | ВЛ |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 7 | 1 |  | 120 | 162 |  |  |  | 1
15 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ф НБШ 10г с ТП 0213 | 0.38 | 13:13 2019.10.21 | 14:55 2019.10.21 | П | 1.7 | КЛ |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  | 296 | 503.2 |  |  |  | 1
16 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 5011 | 6(6,3) | 14:00 2019.10.22 | 16:00 2019.10.23 | П | 2 | ТП |  |  | 105 |  |  | 105 |  |  | 1 | 104 |  | 326 | 652 |  |  |  | 1
17 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 319 | 6(6,3) | 13:00 2019.10.23 | 14:20 2019.10.23 | П | 1.33 | ТП |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 5 | 25 |  | 180 | 239.4 |  |  |  | 1
18 | МУП "НМПЭС" РБ | КЛ | рп2 -ктп 0206 | 6 (6,3) | 04:40 2019.10.24 | 04:48 2019.10.24 | В | 0.13 | КЛ |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 60 | 7.8 | №76 от 24.10.2019г. |  |  | 0
19 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 6982 | 6(6,3) | 09:30 2019.10.24 | 11:20 2019.10.24 | П | 1.83 | ТП |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  |  | 25 |  | 159 | 290.97 |  |  |  | 1
20 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф Северная с КТП 5116 | 0.38 | 10:00 2019.10.24 | 11:00 2019.10.24 | П | 1 | ВЛ |  |  | 38 |  |  | 38 |  |  |  | 38 |  | 151 | 151 |  |  |  | 1
21 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф Восточная с КТП 5117 | 0,38 | 09:30 2019.10.24 | 10:10 2019.10.24 | П | 0.67 | ВЛ |  |  | 24 |  |  | 24 |  |  | 2 | 22 |  | 159 | 106.53 |  |  |  | 1
22 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф Набережная с КТП 5111 | 0,38 | 09:20 2019.10.25 | 10:05 2019.10.25 | П | 0.75 | ВЛ |  |  | 75 |  |  | 75 |  |  |  | 75 |  | 269 | 201.75 |  |  |  | 1
23 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 0223 | 6(6,3) | 09:30 2019.10.25 | 11:00 2019.10.25 | П | 1.5 | ТП |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  |  | 36 |  | 99 | 148.5 |  |  |  | 1
24 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф 19 ПС Искож | 6(6,3) | 09:05 2019.10.27 | 10:30 2019.10.27 | П | 1.42 | ВЛ |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 7 | 1 |  | 120 | 170.4 |  |  |  | 1
25 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф 26 ПС искож | 6(6,3) | 09:00 2019.10.27 | 11:30 2019.10.27 | П | 2.5 | ВЛ |  |  | 34 |  |  | 34 |  |  | 28 | 6 |  | 510 | 1275 |  |  |  | 1
26 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 503 | 6(6,3) | 09:02 2019.10.28 | 15:20 2019.10.28 | П | 6.3 | ТП |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 60 | 378 |  |  |  | 1
27 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 5124 | 6(6,3) | 13:29 2019.10.28 | 15:45 2019.10.28 | П | 2.27 | ТП |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 30 | 68.1 |  |  |  | 1
28 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф 13 ПС Монтажная | 6(6,3) | 13:00 2019.10.30 | 14:00 2019.10.30 | П | 1 | ТП |  |  | 517 |  |  | 517 |  |  | 57 | 460 |  | 2127 | 2127 |  |  |  | 1
29 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 308 | 6(6,3) | 13:10 2019.10.31 | 14:00 2019.10.31 | П | 0.83 | ТП |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 3 | 1 |  | 60 | 49.8 |  |  |  | 1
30 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ПС Нефтекамск 35/6кВ ф 5 отпайка ВЛ 6кВ на ТП 5Н03 | 6(6,3) | 15:10 2019.11.05 | 16:00 2019.11.05 | П | 1 | ВЛ |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 30 | 30
31 |  | ТП | ТП 6/0,4кВ №0825, РУ 6кВ | 6(6,3) | 09:10 2019.11.05 | 12:10 2019.11.05 | П | 3 | ТП |  |  | 26 |  |  | 26 |  |  | 22 | 4 |  | 156 | 468
32 |  | ТП | ТП 6/0,4кВ №1502, РУ 6кВ Т-2 | 6(6,3) | 09:10 2019.11.06 | 09:30 2019.11.06 | П | 0.33 | ТП |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  | 24 | 7.92
33 |  | ТП | ТП 6/0,4кВ №0313, РУ 0,4кВ | 0.38 | 09:00 2019.11.07 | 11:00 2019.11.07 | П | 2 | ТП |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  | 15 | 30
34 |  | ТП | ТП 6/0,4кВ №5308, РУ 6кВ Т-1, Т-2 | 6(6,3) | 15:00 2019.11.07 | 17:00 2019.11.07 | П | 2 | ТП |  |  | 44 |  |  | 44 |  |  | 7 | 37 |  | 264 | 528
35 |  | ТП | ТП 6/0,4кВ №901 РУ 0,4кВ ф Победы 3 | 0.38 | 09:30 2019.11.07 | 12:30 2019.11.07 | П | 3 | КЛ |  |  | 65 |  |  | 65 |  |  | 3 | 62 |  | 390 | 1170
36 |  | ВЛ | КТП 6/0,4кВ №0926 РУ 0,4кВ ф Чкалова | 0.38 | 09:30 2019.11.07 | 16:00 2019.11.07 | П | 6.5 | ВЛ |  |  | 48 |  |  | 48 |  |  |  | 48 |  | 149 | 968.5
37 |  | ТП | ТП 6/0,4кВ №1805 РУ 6кВ, Т-1, Т-2 | 6(6,3) | 09:00 2019.11.08 | 10:40 2019.11.08 | П | 1.67 | ТП |  |  | 24 |  |  | 24 |  |  | 4 | 20 |  | 144 | 240.48
38 |  | ТП | ТП 6/0,4кВ №1824 РУ 0,4кВ | 0.38 | 09:00 2019.11.08 | 12:00 2019.11.08 | П | 3 | ТП |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 | 0 |  | 54 | 162
39 |  | ВЛ | ПС Ташкиново 110/35/6кВ ВЛ 6кВ №8 | 6(6,3) | 09:30 2019.11.11 | 16:00 2019.11.11 | П | 6.5 | ВЛ |  |  | 723 |  |  | 723 |  |  | 30 | 693 |  | 2990 | 19435
40 |  | ВЛ | ПС Ташкиново 110/35/6кВ ВЛ 6кВ №8 | 6(6,3) | 09:30 2019.11.12 | 16:00 2019.11.12 | П | 6.5 | ВЛ |  |  | 723 |  |  | 723 |  |  | 30 | 693 |  | 2990 | 19435
41 |  | ТП | ТП 6/0,4кВ №318 РУ 0,4кВ ф пр. Юбилейный 7 | 0.38 | 10:00 2019.11.12 | 11:20 2019.11.12 | П | 1.33 | ВЛ |  |  | 145 |  |  | 145 |  |  |  | 145 |  | 450 | 598.5
42 |  | ВЛ | ПС Ташкиново 110/35/6кВ ВЛ 6кВ №8 | 6(6,3) | 09:30 2019.11.13 | 16:00 2019.11.13 | П | 6.5 | ВЛ |  |  | 723 |  |  | 723 |  |  | 30 | 693 |  | 2990 | 19435
43 |  | ТП | ТП 6/0,4кВ №1408, РУ 6кВ | 6(6,3) | 09:05 2019.11.13 | 10:00 2019.11.13 | П | 0.92 | ТП |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 3 | 7 |  | 60 | 55.2
44 |  | ТП | ТП 6/0,4кВ №1203, РУ 6кВ | 6(6,3) | 10:05 2019.11.13 | 10:45 2019.11.13 | П | 0.67 | ТП |  |  | 77 |  |  | 77 |  |  | 1 | 76 |  | 239 | 160.13
45 |  | ТП | ТП 6/0,4кВ №514 РУ 0,4кВ ф пр. Юбилейный 8 | 0,38 | 10:05 2019.11.13 | 11:50 2019.11.13 | П | 1.75 | КЛ |  |  | 136 |  |  | 136 |  |  |  | 136 |  | 299 | 523.25
46 |  | ВЛ | ПС Ташкиново 110/35/6кВ ВЛ 6кВ №8 | 6(6,3) | 09:30 2019.11.13 | 13:05 2019.11.13 | П | 3.58 | ВЛ |  |  | 723 |  |  | 723 |  |  | 30 | 693 |  | 2990 | 10704.2
47 |  | ВЛ | ПС Ташкиново 110/35/6кВ ВЛ 6кВ №8 | 6(6,3) | 09:30 2019.11.14 | 16:00 2019.11.14 | П | 6.5 | ВЛ |  |  | 723 |  |  | 723 |  |  | 30 | 693 |  | 2990 | 19435
48 |  | ВЛ | РВНО №1 ВЛ 6кВ ф №8 ПС Ташкиново | 6(6,3) | 11:00 2019.11.14 | 13:45 2019.11.14 | П | 2.75 | ВЛ |  |  | 723 |  |  | 723 |  |  | 30 | 693 |  | 2990 | 8222.5
49 |  | ТП | ТП 6/0,4кВ №320 РУ 0,4кВ ф пр. Юбилейный 9 | 0.38 | 10:00 2019.11.14 | 12:30 2019.11.14 | П | 2.5 | КЛ |  |  | 132 |  |  | 132 |  |  | 2 | 130 |  | 298 | 745
50 |  | РП | РП 6/0,4кВ №4 яч. №11 | 6(6,3) | 05:26 2019.11.14 | 09:22 2019.11.14 | В1 | 3.93 | РП |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 2 | 5 |  | 42 | 165.06 | № 77 от 14.11.2019г. | 3.4.7.3 | 4.14 | 1
51 |  | КЛ | ПС Касево 35/6кВ ф №9 КЛ 6кВ на РВНО №1 | 6(6,3) | 05:26 2019.11.14 | 10:35 2019.11.14 | В1 | 5.15 | КЛ |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 9 | 9 |  | 108 | 556.2 | №78 от 14.11.2019г. | 3.4.13.3 | 4.12 | 1
52 |  | ВЛ | ПС Ташкиново 110/35/6кВ ВЛ 6кВ №8 | 6(6,3) | 09:30 2019.11.15 | 16:00 2019.11.15 | П | 6.5 | ВЛ |  |  | 723 |  |  | 723 |  |  | 30 | 693 |  | 2990 | 19435
53 |  | ТП | ТП 6/0,4кВ №2808 РУ 6кВ | 6(6,3) | 09:00 2019.11.15 | 17:00 2019.11.15 | П | 8 | КЛ |  |  | 22 |  |  | 22 |  |  | 15 | 7 |  | 132 | 1056
54 |  | ВЛ | ПС Нефтекамск 35/6 ВЛ 6кВ ф 13 | 6(6,3) | 15:00 2019.11.15 | 17:00 2019.11.15 | П | 2 | ВЛ |  |  | 127 |  |  | 127 |  |  | 95 | 32 |  | 762 | 1524
55 |  | ВЛ | ПС Касево 35/6кВ ВЛ 6кВ ф 13 | 6(6,3) | 13:30 2019.11.15 | 14:30 2019.11.15 | П | 1 | ВЛ |  |  | 519 |  |  | 519 |  |  | 7 | 512 |  | 1884 | 1884
56 |  | ТП | ТП 6/0,4кВ №514 РУ 0,4кВ ф пр. Юбилейный 10 | 0.38 | 10:00 2019.11.15 | 13:00 2019.11.15 | П | 3 | КЛ |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  |  | 110 |  | 248 | 744
57 |  | ТП | КТП 6/0,4кВ №8003 РУ 0,4кВ | 0.38 | 14:00 2019.11.15 | 16:00 2019.11.15 | П | 2 | ТП |  |  | 154 |  |  | 154 |  |  | 3 | 151 |  | 519 | 1038
58 |  | ВЛ | ПС Ташкиново 110/35/6кВ ВЛ 6кВ ф №8 | 6(6,3) | 09:50 2019.11.18 | 11:00 2019.11.18 | П | 1.17 | ВЛ |  |  | 723 |  |  | 723 |  |  | 30 | 693 |  | 2990 | 3498.3
59 |  | ВЛ | РВНО №1 ВЛ 6кВ ф №8 ПС Ташкиново | 6(6,3) | 09:50 2019.11.18 | 11:00 2019.11.18 | П | 1.17 | ВЛ |  |  | 723 |  |  | 723 |  |  | 30 | 693 |  | 2990 | 3498.3
60 |  | ТП | ТП 6/0,4кВ №2908 РУ 6кВ, Т-1, Т-2 | 6(6,3) | 09:00 2019.11.19 | 11:00 2019.11.19 | П | 2 | ТП |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 1 | 12 |  | 78 | 156
61 |  | ТП | ТП 6/0,4кВ № 2901, РУ 6кВ, Т-1, Т-2 | 6(6,3) | 13:30 2019.11.19 | 15:20 2019.11.19 | П | 1.83 | ТП |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  | 18 | 32.94
62 |  | ВЛ | ПС Ташкиново 110/35/6кВ ВЛ 6кВ ф №8 | 6(6,3) | 09:50 2019.11.19 | 11:00 2019.11.19 | П | 1.17 | ВЛ |  |  | 723 |  |  | 723 |  |  | 30 | 693 |  | 2990 | 3498.3
63 |  | ВЛ | ПС Ташкиново 110/35/6кВ ВЛ 6кВ ф №8 | 6(6,3) | 10:40 2019.11.19 | 16:00 2019.11.19 | П | 5.33 | ВЛ |  |  | 723 |  |  | 723 |  |  | 30 | 693 |  | 2990 | 15936.7
64 |  | ВЛ | ПС Ташкиново 110/35/6кВ ВЛ 6кВ ф №8 | 6(6,3) | 09:50 2019.11.20 | 11:00 2019.11.20 | П | 1.17 | ВЛ |  |  | 723 |  |  | 723 |  |  | 30 | 693 |  | 2990 | 3498.3
65 |  | ВЛ | ПС Ташкиново 110/35/6кВ ВЛ 6кВ ф №8 | 6(6,3) | 10:40 2019.11.20 | 16:00 2019.11.20 | П | 5.33 | ВЛ |  |  | 723 |  |  | 723 |  |  | 30 | 693 |  | 2990 | 15936.7
66 |  | ТП | КТП 6/0,4кВ №108 РУ 6кВ | 6(6,3) | 10:00 2019.11.20 | 10:40 2019.11.20 | П | 0.67 | ТП |  |  | 23 |  |  | 23 |  |  |  | 23 |  | 65 | 43.55
67 |  | ТП | КТП 6/0,4кВ №1407 РУ 6кВ | 6(6,3) | 13:30 2019.11.20 | 14:25 2019.11.20 | П | 0.92 | ТП |  |  | 32 |  |  | 32 |  |  |  | 32 |  | 56 | 51.52
68 |  | ТП | КТП 6/0,4кВ №402 РУ 6кВ | 6(6,3) | 14:40 2019.11.20 | 15:10 2019.11.20 | П | 0.5 | ТП |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  |  | 60 |  | 192 | 96
69 |  | ВЛ | ПС Ташкиново 110/35/6кВ ВЛ 6кВ ф 8 | 6(6,3) | 15:40 2019.11.20 | 16:25 2019.11.20 | П | 0.75 | ВЛ |  |  | 723 |  |  | 723 |  |  | 30 | 693 |  | 2990 | 2242.5
70 |  | ВЛ | ПС Ташкиново 110/35/6кВ ВЛ 6кВ ф №8 | 6(6,3) | 09:50 2019.11.21 | 11:00 2019.11.21 | П | 1.17 | ВЛ |  |  | 723 |  |  | 723 |  |  | 30 | 693 |  | 2990 | 3498.3
71 |  | ВЛ | ПС Ташкиново 110/35/6кВ ВЛ 6кВ ф №8 | 6(6,3) | 10:40 2019.11.21 | 16:00 2019.11.21 | П | 5.33 | ВЛ |  |  | 723 |  |  | 723 |  |  | 30 | 693 |  | 2990 | 15936.7
72 |  | ТП | КТП 6/0,4кВ №106 РУ 6кВ | 6(6,3) | 14:01 2019.11.21 | 15:40 2019.11.21 | П | 1.65 | ТП |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  | 35 | 57.75
73 |  | ВЛ | ПС Ташкиново 110/35/6кВ ВЛ 6кВ ф 8 | 6(6,3) | 09:41 2019.11.21 | 17:03 2019.11.21 | П | 7.37 | ВЛ |  |  | 723 |  |  | 723 |  |  | 30 | 693 |  | 2990 | 22036.3
74 |  | ВЛ | РВНО №1 ВЛ 6кВ ф№ 8 ПС Ташкиново | 6(6,3) | 15:56 2019.11.21 | 16:55 2019.11.21 | П | 0.98 | ВЛ |  |  | 723 |  |  | 723 |  |  | 30 | 693 |  | 2990 | 2930.2
75 |  | ТП | КТП 6/0,4кВ №2110 РУ 6кВ | 6(6,3) | 10:55 2019.11.21 | 12:10 2019.11.21 | П | 1.25 | КЛ |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 3 | 3 |  | 36 | 45
76 |  | ВЛ | ПС Ташкиново 110/35/6кВ ВЛ 6кВ ф №8 | 6(6,3) | 09:50 2019.11.22 | 11:00 2019.11.22 | П | 1.17 | ВЛ |  |  | 723 |  |  | 723 |  |  | 30 | 693 |  | 2990 | 3498.3
77 |  | ТП | КТП 6/0,4кВ №107 РУ 6кВ | 6(6,3) | 10:03 2019.11.22 | 10:45 2019.11.22 | П | 0.7 | ТП |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 31 | 21.7
78 |  | КЛ | ПС Зенит 35/6кВ яч. №6 КЛ 6кВ на РП 6/0,4кВ №2 | 6(6,3) | 09:53 2019.11.23 | 10:08 2019.11.23 | В1 | 0.25 | КЛ |  |  | 213 |  |  | 213 |  |  | 45 | 168 |  | 1278 | 319.5 | №79 от 14.11.2019г. | 3.4.7.4 | 4.11 | 1
79 |  | ТП | КТП 6/0,4кВ №2807 ВВ | 6(6,3) | 19:35 2019.11.24 | 20:12 2019.11.24 | В | 0.62 | ТП |  |  | 24 |  |  | 24 |  |  | 19 | 5 |  | 144 | 89.28 | №80 от 14.11.2019г. | 3.4.10 | 4.11 | 0
80 |  | ТП | КТП 6/0,4кВ №1404 РУ 6кВ | 6(6,3) | 14:20 2019.11.25 | 15:00 2019.11.25 | П | 0.67 | ТП |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 1 | 2 |  | 18 | 12.06
81 |  | ВЛ | ПС Ташкиново 110/35/6кВ ВЛ 6кВ ф №8 | 6(6,3) | 09:45 2019.11.26 | 16:25 2019.11.26 | П | 6.67 | ВЛ |  |  | 723 |  |  | 723 |  |  | 30 | 693 |  | 2990 | 19943.3
82 |  | РП | РП 6/0,4кВ №1 РУ 6кВ Т-1, Т-2 | 6(6,3) | 09:13 2019.11.26 | 10:15 2019.11.26 | П | 1.03 | РП |  |  | 52 |  |  | 52 |  |  | 3 | 49 |  | 312 | 321.36
83 |  | ТП | ТП 6/0,4кВ №904 РУ 6кВ Т-1, Т-2 | 6(6,3) | 15:03 2019.11.26 | 16:00 2019.11.26 | П | 0.95 | ТП |  |  | 23 |  |  | 23 |  |  | 3 | 20 |  | 138 | 131.1
84 |  | ТП | ТП 6/0,4кВ №320 РУ 0,4кВ ф пр. Юбилейный 9 | 0.38 | 13:43 2019.11.26 | 14:15 2019.11.26 | В1 | 0.53 | ТП |  |  | 132 |  |  | 132 |  |  | 2 | 130 |  | 298 | 157.94 | №81 от 14.11.2019г. | 3.4.14 | 4.21 | 1
85 |  | КЛ | ТП 6/0,4кВ №320 РУ 0,4кВ ф пр. Юбилейный 9 КЛ 0,4кВ | 0.38 | 15:05 2019.11.26 | 16:35 2019.11.26 | В | 1.5 | КЛ |  |  | 132 |  |  | 132 |  |  | 2 | 130 |  | 298 | 447 | №82 от 14.11.2019г. | 3.4.13.3 | 4.12 | 0
86 |  | ТП | КТП 6/0,4кВ №8003 РУ 0,4кВ ф Строителей | 0.38 | 21:46 2019.11.26 | 23:20 2019.11.26 | В1 | 1.57 | ТП |  |  | 61 |  |  | 61 |  |  |  | 61 |  | 196 | 307.72 | №83 от 14.11.2019г. | 3.4.11 | 4.13 | 1
87 |  | ВЛ | ПС Ташкиново 110/35/6кВ ВЛ 6кВ ф №8 | 6(6,3) | 09:45 2019.11.27 | 16:25 2019.11.27 | П | 6.67 | ВЛ |  |  | 723 |  |  | 723 |  |  | 30 | 693 |  | 2990 | 19943.3
88 |  | ТП | КТП 6/0,4кВ №104 РУ 6кВ | 6(6,3) | 14:00 2019.11.27 | 15:10 2019.11.27 | П | 1.17 | ТП |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 15 | 17.55
89 |  | ВЛ | РВНО №1 ВЛ 6кВ ф№ 8 ПС Ташкиново | 6(6,3) | 15:00 2019.11.27 | 15:55 2019.11.27 | П | 0.92 | ВЛ |  |  | 723 |  |  | 723 |  |  | 30 | 693 |  | 2990 | 2750.8
90 |  | ВЛ | ПС Ташкиново 110/35/6кВ ВЛ 6кВ ф №8 | 6(6,3) | 09:45 2019.11.28 | 16:25 2019.11.28 | П | 6.67 | ВЛ |  |  | 723 |  |  | 723 |  |  | 30 | 693 |  | 2990 | 19943.3
91 |  | КЛ | ПС Искож 110/35/6кВ ф №17 КЛ 6кВ м/у ТП 6/0,4кВ №1706 и ТП 6/0,4кВ №0201 | 6(6,3) | 22:41 2019.11.27 | 00:47 2019.11.28 | В | 2.1 | КЛ |  |  | 300 |  |  | 300 |  |  | 68 | 232 |  | 1800 | 3780 | №84 от 14.11.2019г. | 3.4.13.3 | 4.12 | 0
92 |  | КЛ | ТП 6/0,4кВ №319 РУ 0,4кВ ф Победы 6 КЛ 0,4кВ | 0.38 | 11:20 2019.11.28 | 12:05 2019.11.28 | В | 2.85 | КЛ |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 2 | 3 |  | 30 | 85.5 | №85 от 14.11.2019г. | 3.4.13.3 | 4.12 | 0
93 |  | ТП | КТП 6/0,4кВ №526 | 6(6,3) | 16:10 2019.11.28 | 16:50 2019.11.28 | В | 2.77 | ТП |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 12 | 33.24 | №86 от 14.11.2019г. | 3.4.9.3 | 4.4 | 0
94 |  | ВЛ | ПС Ташкиново 110/35/6кВ ВЛ 6кВ ф №8 | 6(6,3) | 09:45 2019.11.29 | 16:25 2019.11.29 | П | 6.67 | ВЛ |  |  | 723 |  |  | 723 |  |  | 30 | 693 |  | 2990 | 19943.3
95 |  | ВЛ | отпайка ВЛ 6кВ ф 11 ПС Искож ТП 6/0,4кВ №0220 | 6(6,3) | 09:01 2019.11.29 | 10:30 2019.11.29 | П | 1.48 | КЛ |  |  | 175 |  |  | 175 |  |  | 2 | 173 |  | 586 | 867.28
96 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | КТП 6/0,4кВ №5128 ВЛ 0,4кВ ф Уральская | 0.38 | 09:30 2019.12.03 | 09:56 2019.12.03 | П | 0.43 | ВЛ |  |  | 33 |  |  | 33 |  |  |  | 33 |  | 102 | 43.86 |  |  |  | 1
97 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 6/0,4кВ№ 0513 РУ 0,4кВ | 0.38 | 15:05 2019.12.03 | 16:05 2019.12.03 | П | 1 | ТП |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 3 | 6 |  | 54 | 54 |  |  |  | 1
98 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 6/0,4кВ №9003, РУ 6кВ, Т-1 | 6(6,3) | 11:05 2019.12.02 | 11:20 2019.12.02 | П | 0.25 | ТП |  |  | 77 |  |  | 77 |  |  |  | 77 |  | 253 | 63.25 |  |  |  | 1
99 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 6/0,4кВ №901, РУ 0,4кВ ф ул. Строителей, д. 71 | 0.38 | 09:30 2019.12.03 | 10:00 2019.12.03 | П | 0.5 | ТП |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 50 | 25 |  |  |  | 1
100 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 6/0,4кВ №1713, РУ 0,4кВ ф ул. Нефтяников, д. 25 | 0.38 | 10:00 2019.12.06 | 12:10 2019.12.06 | П | 2.17 | ТП |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 50 | 108.5 |  |  |  | 1
101 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ПС Ташкиново 110/35/6кВ ВЛ 6кВ ф №8 | 6(6,3) | 09:00 2019.12.09 | 12:30 2019.12.09 | П | 3.5 | ВЛ |  |  | 711 |  |  | 711 |  |  | 30 | 681 |  | 2359 | 8256.5 |  |  |  | 1
102 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ПС Ташкиново 110/35/6кВ ВЛ 6кВ ф №8 | 6(6,3) | 09:00 2019.12.10 | 12:30 2019.12.10 | П | 3.5 | ВЛ |  |  | 711 |  |  | 711 |  |  | 30 | 681 |  | 2359 | 8256.5 |  |  |  | 1
103 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ПС Ташкиново 110/35/6кВ ВЛ 6кВ ф №8 | 6(6,3) | 09:00 2019.12.11 | 12:30 2019.12.11 | П | 3.5 | ВЛ |  |  | 711 |  |  | 711 |  |  | 30 | 681 |  | 2359 | 8256.5 |  |  |  | 1
104 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ПС Ташкиново 110/35/6кВ ВЛ 6кВ ф №8 | 6(6,3) | 09:00 2019.12.12 | 12:30 2019.12.12 | П | 3.5 | ВЛ |  |  | 711 |  |  | 711 |  |  | 30 | 681 |  | 2359 | 8256.5 |  |  |  | 1
105 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ПС Ташкиново 110/35/6кВ ВЛ 6кВ ф №8 | 6(6,3) | 09:00 2019.12.13 | 12:30 2019.12.13 | П | 3.5 | ВЛ |  |  | 711 |  |  | 711 |  |  | 30 | 681 |  | 2359 | 8256.5 |  |  |  | 1
106 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 6/0,4кВ № 0920, РУ 6кВ, Т-1 | 6(6,3) | 14:45 2019.12.06 | 14:55 2019.12.06 | П | 0.17 | ТП |  |  | 53 |  |  | 53 |  |  | 8 | 45 |  | 249 | 42.33 |  |  |  | 1
107 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 6/0,4кВ №5304, РУ 0,4кВ ф ул. Дорожная, д. 25 | 0.38 | 10:00 2019.12.09 | 11:30 2019.12.09 | П | 1.5 | ТП |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 50 | 75 |  |  |  | 1
108 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ПС Нефтекамск 110/35/6кВ ВЛ 6кВ ф №13 | 6(6,3) | 15:00 2019.12.10 | 17:00 2019.12.10 | П | 2 | ВЛ |  |  | 127 |  |  | 127 |  |  | 95 | 32 |  | 1905 | 3810 |  |  |  | 1
109 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ПС Монтажная 110/6кВ ВЛ 6кВ ф №13 | 6(6,3) | 13:00 2019.12.11 | 13:55 2019.12.11 | П | 0.92 | ВЛ |  |  | 514 |  |  | 514 |  |  | 55 | 459 |  | 2370 | 2180.4 |  |  |  | 1
110 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 6/0,4кВ №5304, РУ 0,4кВ ф ул. Дорожная, д. 25А | 0.38 | 10:00 2019.12.10 | 11:30 2019.12.10 | П | 1.5 | ТП |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 50 | 75 |  |  |  | 1
111 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 6/0,4кВ №1406, РУ 6кВ Т-2 | 6(6,3) | 14:00 2019.12.10 | 15:30 2019.12.10 | П | 1.5 | ТП |  |  | 91 |  |  | 91 |  |  | 2 | 89 |  | 280 | 420 |  |  |  | 1
112 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 6/0,4кВ №0113, РУ 6кВ Т-2 | 6(6,3) | 10:00 2019.12.11 | 14:55 2019.12.11 | П | 4.92 | ТП |  |  | 87 |  |  | 87 |  |  | 14 | 73 |  | 426 | 2095.92 |  |  |  | 1
113 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 6/0,4кВ №5304, РУ 0,4кВ ф ул. Дорожная, д. 27А | 0.38 | 10:00 2019.12.11 | 12:43 2019.12.11 | П | 2.72 | ТП |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 70 | 190.4 |  |  |  | 1
114 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 6/0,4кВ №1531, РУ 0,4кВ | 0.38 | 10:00 2019.12.13 | 10:50 2019.12.13 | П | 0.83 | ТП |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 15 | 12.45 |  |  |  | 1
115 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 6/0,4кВ №11002, РУ 6кВ | 6(6,3) | 04:14 2019.12.12 | 04:17 2019.12.12 | П | 0.05 | ТП |  |  | 103 |  |  | 103 |  |  | 4 | 99 |  | 426 | 21.3 |  |  |  | 1
116 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 6/0,4кВ №11004, РУ 6кВ | 6(6,3) | 04:14 2019.12.12 | 04:17 2019.12.12 | П | 0.05 | ТП |  |  | 48 |  |  | 48 |  |  | 3 | 45 |  | 181 | 9.05 |  |  |  | 1
117 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 6/0,4кВ №0113, РУ 6кВ | 6(6,3) | 03:28 2019.12.12 | 03:33 2019.12.12 | П | 0.08 | ТП |  |  | 87 |  |  | 87 |  |  | 14 | 73 |  | 426 | 34.08 |  |  |  | 1
118 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 6/0,4кВ №2812, РУ 6кВ | 6(6,3) | 03:43 2019.12.12 | 03:48 2019.12.12 | П | 0.08 | ТП |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 30 | 2.4 |  |  |  | 1
119 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 6/0,4кВ №312, РУ 6кВ | 6(6,3) | 20:05 2019.12.11 | 20:20 2019.12.11 | П | 0.25 | ТП |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 5 | 6 |  | 135 | 33.75 |  |  |  | 1
120 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 6/0,4кВ №802, РУ 6кВ | 6(6,3) | 03:58 2019.12.12 | 04:02 2019.12.12 | П | 0.07 | ТП |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  | 90 | 6.3 |  |  |  | 1
121 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 6/0,4кВ №1710, РУ 0,4кВ ф ул. Комсомольская, д. 14А | 0,38 | 10:15 2019.12.12 | 11:44 2019.12.12 | П | 1.48 | ТП |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 50 | 74 |  |  |  | 1
122 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 6/0,4кВ №1803, РУ 6кВ | 6(6,3) | 04:00 2019.12.16 | 04:10 2019.12.16 | П | 0.17 | ТП |  |  | 44 |  |  | 44 |  |  | 9 | 35 |  | 264 | 44.88 |  |  |  | 1
123 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 6/0,4кВ №1711, РУ 6кВ | 6(6,3) | 04:30 2019.12.16 | 04:50 2019.12.16 | П | 0.33 | ТП |  |  | 85 |  |  | 85 |  |  | 3 | 82 |  | 765 | 252.45 |  |  |  | 1
124 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 6/0,4кВ №1530, РУ 0,4кВ ф КНС | 0.38 | 10:00 2019.12.16 | 11:00 2019.12.16 | П | 1 | ТП |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 60 | 60 |  |  |  | 1
125 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 6/0,4кВ №2811, РУ 6кВ | 6(6,3) | 04:30 2019.12.17 | 04:40 2019.12.17 | П | 0.17 | ТП |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 10 | 3 |  | 117 | 19.89 |  |  |  | 1
126 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 6/0,4кВ №327, РУ 6кВ | 6(6,3) | 04:18 2019.12.17 | 04:25 2019.12.17 | П | 0.12 | ТП |  |  | 205 |  |  | 205 |  |  | 6 | 199 |  | 851 | 102.12 |  |  |  | 1
127 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 6/0,4кВ №901, РУ 6кВ | 6(6,3) | 04:00 2019.12.17 | 04:13 2019.12.17 | П | 0.22 | ТП |  |  | 62 |  |  | 62 |  |  | 3 | 59 |  | 558 | 122.76 |  |  |  | 1
128 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ПС Ташкиново 110//35/6кВ, ВЛ 6кВ ф №16 | 6(6,3) | 09:30 2019.12.18 | 10:00 2019.12.18 | П | 0.5 | ВЛ | [12 empty] | 0 |  |  |  | 1
129 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ПС Ташкиново 110/35/6кВ, ВЛ 6кВ ф №8 | 6(6,3) | 09:30 2019.12.16 | 16:30 2019.12.16 | П | 7 | ВЛ |  |  | 711 |  |  | 711 |  |  | 30 | 681 |  | 2359 | 16513 |  |  |  | 1
130 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ПС Ташкиново 110/35/6кВ, ВЛ 6кВ ф №8 | 6(6,3) | 09:30 2019.12.17 | 16:30 2019.12.17 | П | 7 | ВЛ |  |  | 711 |  |  | 711 |  |  | 30 | 681 |  | 2359 | 16513 |  |  |  | 1
131 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ПС Ташкиново 110/35/6кВ, ВЛ 6кВ ф №8 | 6(6,3) | 09:30 2019.12.18 | 16:30 2019.12.18 | П | 7 | ВЛ |  |  | 711 |  |  | 711 |  |  | 30 | 681 |  | 2359 | 16513 |  |  |  | 1
132 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ПС Ташкиново 110/35/6кВ, ВЛ 6кВ ф №8 | 6(6,3) | 09:30 2019.12.19 | 16:30 2019.12.19 | П | 7 | ВЛ |  |  | 711 |  |  | 711 |  |  | 30 | 681 |  | 2359 | 16513 |  |  |  | 1
133 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ПС Ташкиново 110/35/6кВ, ВЛ 6кВ ф №8 | 6(6,3) | 09:30 2019.12.20 | 16:30 2019.12.20 | П | 7 | ВЛ |  |  | 711 |  |  | 711 |  |  | 30 | 681 |  | 2359 | 16513 |  |  |  | 1
134 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | БКТП 6/0,4кВ №0420, РУ 6кВ | 6(6,3) | 03:47 2019.12.17 | 03:53 2019.12.17 | П | 0.1 | ТП |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 5 | 2 |  | 105 | 10.5 |  |  |  | 1
135 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | БКТП 6/0,4кВ №0420, РУ 6кВ | 6(6,3) | 04:50 2019.12.18 | 04:55 2019.12.18 | П | 0.08 | ТП |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 5 | 2 |  | 105 | 8.4 |  |  |  | 1
136 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 6/0,4кВ №0214, РУ 0,4кВ ф ул. Ленина, д. 45А | 0.38 | 11:00 2019.12.20 | 12:00 2019.12.20 | П | 2 | ТП |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 50 | 100 |  |  |  | 1
137 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ПС Ташкиново 110/35/6кВ ВЛ 6кВ ф №8 | 6(6,3) | 09:30 2019.12.23 | 15:05 2019.12.23 | П | 5.58 | ВЛ |  |  | 711 |  |  | 711 |  |  | 30 | 681 |  | 2359 | 13163.22 |  |  |  | 1
138 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ПС Ташкиново 110/35/6кВ ВЛ 6кВ ф №8 | 6(6,3) | 09:30 2019.12.24 | 15:05 2019.12.24 | П | 5.58 | ВЛ |  |  | 711 |  |  | 711 |  |  | 30 | 681 |  | 2359 | 13163.22 |  |  |  | 1
139 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ПС Ташкиново 110/35/6кВ, РВНО №1, ВЛ 6кВ ф №8 | 6(6,3) | 14:02 2019.12.24 | 16:00 2019.12.24 | П | 1.97 | ВЛ |  |  | 711 |  |  | 711 |  |  | 30 | 681 |  | 2359 | 4647.23 |  |  |  | 1
140 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 6/0,4кВ №1821, РУ 6кВ | 6(6,3) | 13:30 2019.12.25 | 15:00 2019.12.25 | П | 1.5 | ТП |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 30 | 45 |  |  |  | 1
141 | МУП "НМПЭС" РБ | РП | РП 6/0,4кВ №14, РУ 0,4кВ ф ул. Николо-Березовское шоссе, д. 20 | 0.38 | 10:04 2019.12.24 | 11:47 2019.12.24 | П | 1.72 | РП |  |  | 96 |  |  | 96 |  |  |  | 96 |  | 201 | 345.72 |  |  |  | 1
142 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 6/0,4кВ № 2704, РУ 6кВ | 6(6,3) | 04:40 2019.12.25 | 04:45 2019.12.25 | П | 0.08 | ТП |  |  | 162 |  |  | 162 |  |  | 2 | 160 |  | 534 | 42.72 |  |  |  | 1
143 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ПС Ташкиново 110/35/6кВ, ВЛ 6кВ, ф №8 | 6(6,3) | 04:14 2019.12.25 | 04:17 2019.12.25 | П | 0.05 | ВЛ |  |  | 711 |  |  | 711 |  |  | 30 | 681 |  | 2359 | 117.95 |  |  |  | 1
144 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ПС Касево 110/35/6кВ, ВЛ 6кВ, ф №9 | 6(6,3) | 04:27 2019.12.25 | 04:34 2019.12.25 | П | 0.12 | ВЛ |  |  | 465 |  |  | 465 |  |  | 9 | 456 |  | 1569 | 188.28 |  |  |  | 1
145 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 6/0,4кВ №1510, РУ 0,4кВ ф ул. Кувыкина, д. 9 | 0.38 | 10:10 2019.12.25 | 11:00 2019.12.25 | П | 0.83 | ТП |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 110 | 91.3 |  |  |  | 1
146 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 6/0,4кВ №811, РУ 6кВ | 6(6,3) | 13:30 2019.12.26 | 15:46 2019.12.26 | П | 2.27 | ТП |  |  | 182 |  |  | 182 |  |  | 2 | 180 |  | 650 | 1475.5 |  |  |  | 1
147 | МУП "НМПЭС" РБ | КЛ | ТП 6/0,4кВ №1712, РУ 0,4кВ, ф ул. Комсомольская, д,32, д.32А | 0,38 | 09:30 2019.12.26 | 10:30 2019.12.26 | П | 1 | КЛ |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 2 | 10 |  | 230 | 230 |  |  |  | 1
148 | МУП "НМПЭС" РБ | КЛ | КТП 6/0,4кВ №2808, РУ 6кВ, ф КТП 0706 | 6(6,3) | 14:30 2019.12.27 | 15:10 2019.12.27 | П | 0.67 | КЛ |  |  | 22 |  |  | 22 |  |  | 15 | 7 |  | 198 | 132.66 |  |  |  | 1
149 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 6/0,4кВ №1504, РУ 0,4кВ, ф пр. Юбилейный, д. 23 корп.1, корп. 2 | 0.38 | 10:05 2019.12.27 | 11:40 2019.12.27 | П | 1.58 | ТП |  |  | 32 |  |  | 32 |  |  | 2 | 30 |  | 73 | 115.34 |  |  |  | 1
150 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 6/0,4кВ № 15003, РУ 6кВ | 6(6,3) | 14:10 2019.12.28 | 14:25 2019.12.28 | П | 0.25 | ТП |  |  | 94 |  |  | 94 |  |  | 2 | 92 |  | 309 | 77.25 |  |  |  | 1
151 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 6/0,4кВ 15005, РУ 6кВ | 6(6,3) | 14:30 2019.12.28 | 14:40 2019.12.28 | П | 0.17 | ТП |  |  | 64 |  |  | 64 |  |  | 2 | 62 |  | 239 | 40.63 |  |  |  | 1
152 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 6/0,4кВ №5110, РУ 6кВ | 6(6,3) | 14:00 2019.12.31 | 15:00 2019.12.31 | П | 1 | ТП |  |  | 226 |  |  | 226 |  |  | 8 | 218 |  | 894 | 894 |  |  |  | 1
153 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 6/0,4кВ №602, РУ 6кВ | 6(6,3) | 10:15 2019.12.30 | 10:55 2019.12.30 | П | 0.67 | ТП |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 5 | 30 |  | 315 | 211.05 |  |  |  | 1
154 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 6/0,4кВ №6923 | 6(6,3) | 10:05 2019.12.17 | 10:22 2019.12.17 | В | 0.28 | ТП |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 1 | 30 | 8.4 | № 87 о 17.12.2019г. | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
155 | МУП "НМПЭС" РБ | ПС | ПС Амзя 35/6кВ, РУ 6кВ, ф №6 | 6(6,3) | 18:10 2019.12.19 | 18:11 2019.12.19 | В | 0.02 | ПС |  |  | 501 |  |  | 501 |  |  | 21 | 480 | 1 | 1773 | 35.46 | № 88 о 19.12.2019г. | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
156 | МУП "НМПЭС" РБ | КЛ | ТП 6/0,4кВ №1712, РУ 0,4кВ, ф ул. Комсомольская, д,32, д.32А | 0,38 | 23:02 2019.12.20 | 02:42 2019.12.21 | В1 | 3.67 | КЛ |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 2 | 10 |  | 230 | 844.1 | № 89 о 21.12.2019г. | 3.4.14. | 4.12 | 1
157 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 6/0,4кВ №6923 | 6(6,3) | 15:48 2019.12.27 | 15:58 2019.12.27 | В | 0.17 | ТП |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 1 | 30 | 5.1 | № 90 о 27.12.2019г. | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
[18 empty] | Всего за 4 квартал 2019 года |  |  |  | 502349.22

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь